Choszczno 16.03.2015

ZAPYTANIE NR 4 I ODPOWIEDŹ

DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH GINEKOLOGICZNYCH I LARYNGOLOGICZNYCH    NR SPRAWY: 1/UP/NARZ/15

Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści  pensetę chirurgiczną standard 1x2 ząb w rozmiarze 205 mm zamiast 200 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kleszcze o wymaganych parametrach tylko rozmiarze 24,5 cm zamiast 25 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści łyżkę tępą , sztywną Recamier fig 00 ( 6mm) o długości 29,5 cm zamiast 31 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści Trzonek nr. 3 w rozmiarze 120 mm zamiast 125 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści Trzonek nr. 4 w rozmiarze 130 mm zamiast 135 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści wymagany igłotrzymacz w rozmiarze 185 mm zamiast 180 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści równoważne nożyczki chirurgiczne o wymaganych parametrach tylko bez nazwy własnej ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści równoważne nożyczki o nazwie własnej Ferguson i rozmiarze 18 cm zamiast 17 cm ? ( ilustracja w załączniku)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści równoważne mikro kleszczyki o długości części roboczej 8,5 cm zamiast 8 cm? ( ilustracja w załączniku)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści równoważne mikro kleszczyki o wymiarach 4x0,8 i długości 80 mm ? ( ilustracja w załączniku)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści równoważne kleszczyki typ Hartman ? ( ilustracja w załączniku)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 26,27,28

Czy Zamawiający dopuści równoważne kleszczyki do nosa typ Hartman o długości 120 mm zamiast 125 mm ? ( ilustracja w załączniku)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza