ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ

Nr sprawy/ 1/UP/WÓZEK/14

Dot. zamówienia na dostawę wózka do transportu chorych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

1. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych posiadający wymiary zewnętrzne 2060 x 810 mm.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

1. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych posiadający wymiary leża 1990 x 690mm.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

1. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych posiadający listwy boczne na barierkach i krążki odbojowe zabezpieczające podczas transportu oraz barierki składane nie poszerzające leża.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

1. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych posiadający regulację wysokości obustronną nożną hydrauliczną w zakresie 625-935mm.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

1. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych posiadający prowadnice wzdłuż leża ułatwiające pozycjonowanie kasety RTG.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

1. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych posiadający materac wyposażony w zabezpieczenia przed przemieszczaniem się na leżu, z usztywnionym spodem, bez konieczności stosowania osobnej wkładki.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA