ZAPYTANIE NR 3 I ODPOWIEDŹ

Nr sprawy/1/UP/WÓZEK/14

Dotyczy przedmiotu zamówienia -Wózek do transportu chorych

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych o długości leża 1890mm i szerokości leża 620mm? Proponowane wymiary minimalnie odbiegają od wymaganych i są wystarczające dla zapewnienia bezpiecznego i komfortowego transportu pacjentów.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych o szerokości zewnętrznej 810mm? Oferowany parametr tylko nieznacznie odbiega od wymaganego i różnica z tego wynikająca jest niezauważalna W praktyce.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z regulacją wysokości w zakresie SS7-870mm? Podany zakres regulacji jest optymalnie dostosowany dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego konstrukcja kolumnowa wykonana jest z rur stalowych pokrytych powłoką epoksydową? Jest to rozwiązanie gwarantujące długotrwałość i bezawaryjność przy zachowaniu wysokich walorów estetycznych.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych bez wskaźników kątowych pozycji leża? Brak tego rozwiązania w żaden sposób nie zmniejsza funkcjonalności wózka, a poza tym nie ma żadnego znaczenia z praktycznego punktu widzenia, gdyż podczas regulacji przechyłów wzdłużnych liczy się czas i możliwość szybkiego

uzyskania pozycji ratującej życie, a nie sam kąt nachylenia.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego uchwyty do przetaczania nie są chowane pod leże? Dzięki specjalnie wyprofilowanemu materacowi uchwyty od strony głowy w oferowanym modelu nie wystają ponad materac j w żaden sposób nie ograniczają dostępu do pacjenta.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakościi wózek do transportu chorych z materacem bez wysuwanej wkładki transportowej? Jest to rozwiązanie rzadko stosowane i jego brak w żaden sposób nie utrudnia przemieszczania pacjenta na stół lub łóżko.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

8.    Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych O

maksymalnym bezpiecznym obciążeniu roboczym na poziomie 225 kg? Oferowany parametr jest

w zupełności wystarczający w codziennej eksploatacji.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA

9.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych z

dźwigniami umożliwiającymi uzyskanie centralnej blokady i blokady kierunkowej zlokalizowanymi

po obu stronach wózka od strony nóg pacjenta? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza

się w praktyce użytkowej gwarantując szybkie i skuteczne unieruchomienie wózka.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.