ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 1/ZP/GBLOK1/12 – pytania do SIWZ

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu o nr sprawy 1/ZP/GBLOK1/12 na „Dostawę i montaż kolumn sufitowych do gazów medycznych na dwóch salach bloku operacyjnego” proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- Przedmiar – zał. nr 7

- W opisie „Ogólna charakterystyka obiektu” w części „Standardowe parametry techniczne” podano: „Zespół kontrolno-informacyjny gazów medycznych zarejestrowany w Urzędzie rejestracji produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wyrób medyczny klasy IIB pod numerem PL/DR 013991 oraz Zespół kontrolno-informacyjny gazów medycznych oznaczony znakiem CE z numerem 1011” Podając te numery Zamawiający wskazał producenta. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego urządzenia o tych samych parametrach funkcyjnych, posiadającego również wpis do RWM, klasę IIB i certyfikat CE, ale z innymi numerami rejestracyjnymi?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuszcza Sygnalizator stanu gazów medycznych o równoważnych parametrach technicznych, ale o innych wymiarach płyty czołowej, tj. 140 x 200 mm?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POD WARUNKIEM ZAKRYCIA POLA WYKUTYCH PŁYTEK.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru zastosowania wersji natynkowej lub podtynkowej dla Sygnalizatora stanu gazów medycznych przez Wykonawcę? Czy jest wyraźne wskazanie za zastosowanie, którejś z wymienionych?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYBÓR WERSJI. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WERSJI NATYNKOWEJ.

- Termin wykonania

4.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zadania w rozbiciu na 2 weekendy, tj. 1 weekend – 1 sala,

a w drugi weekend - 2 sala?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA TAKĄ MOŻLIWOŚĆ.

5.Mając na uwadze należyte wykonanie zamówienia czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu

realizacji, o co najmniej 8 dni w stosunku do terminu podanego w SIWZ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy PZP proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu: (095) 765 24 10.

Otrzymano dnia …….………….      Ilość stron ….…..….      Pieczątka i podpis ………………………..