ZAPYTANIE NR 3 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 40 sztuk nowych łóżek szpitalnych – nr sprawy: 1/ZP/ŁÓŻ/12

Łóżka szpitalne sztuk 37

- Czy Zamawiający dopuści łóżko , którego elementy są wykonane z metalu ,  pokryte białym lakierem proszkowym , odpornym na promienie UV ?

ODPOWIEDŹ: ELEMENTY ŁÓŻKA MAJĄ BYĆ WYKONANE ZE STALI WĘGLOWEJ POKRYTE BIAŁYM LAKIEREM PROSZKOWYM, ODPORNYM NA PROMIENIE UV.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2150 mm ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODE.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości z barierkami bocznymi 1060 mm , a bez barierek 970 mm ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODE.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 standardowe jednoosiowe  krążki obojowe w narożnikach ramy leża chroniące w wystarczający sposób  łóżko, oraz ściany podczas ruchu w płaszczyźnie horyzontalnej  ? Proponowane rozwiązanie jest stosowane przez wszystkich [producentów łóżek szpitalnych

ODPOWIEDŹ: ZGODNIE Z SIWZ. W NAROŻNIKACH LEŻA 4 KRĄŻKI ODBOJOWE, ORAZ LISTWY ODBOJOWE WZDŁUŻ RAMY CHRONIĄCE ŁÓŻKO PRZED UDERZENIAMI.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów w całości wykonane z tworzywa, bez miejsc łączenia będących ogniskami kumulowanie się brudu ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 86 cm x 200 cm , który to parametr minimalnie różni się od opisanego?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji anty -  Trendelenburga min 9 ° ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko indywidualną blokadą kół ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w lakierowane barierki boczne ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia ram do kart gorączkowych ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

Łóżka szpitalne sztuk 3

- Czy Zamawiający dopuści łóżko , którego elementy są wykonane z metalu ,  pokryte białym lakierem proszkowym , odpornym na promienie UV ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2150 mm ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości z barierkami bocznymi 1060 mm a bez barierek 970 mm ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 standardowe jednoosiowe  krążki obojowe w narożnikach ramy leża chroniące w wystarczający sposób  łóżko, oraz ściany podczas ruchu w płaszczyźnie horyzontalnej  ? Proponowane rozwiązanie jest stosowane przez wszystkich [producentów łóżek szpitalnych

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów w całości wykonane z tworzywa, bez miejsc łączenia będących ogniskami kumulowanie się brudu ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wypełnione  metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym przymocowaną na stałe ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 86 cm x 200 cm , który to parametr minimalnie różni się od opisanego?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji anty -  Trendelenburga min 9 ° ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w ramę do kart gorączkowych wykonaną z  metalu ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z indywidualną blokadą kół ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w lakierowane barierki boczne ?

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia ram do kart gorączkowych ?

ODPOWIEDZI DLA 3 SZTUK ŁÓŻEK CZTEROSEGMENTOWYCH IDENTYCZNE JAK DLA DWUSEGMENTOWYCH.

podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy PZP proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu: (095) 765 24 10.

Otrzymano dnia …….………….      Ilość stron ….…..….      Pieczątka i podpis ………………………..