ZAPYTANIE NR 5 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 40 sztuk nowych łóżek szpitalnych – nr sprawy: 1/ZP/ŁÓŻ/12

Łóżka szpitalne – szt. 37

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne  , które posiada długość zewnętrzną wynoszącą 218 cm ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne , które posiada szerokość zewnętrzną z barierkami bocznymi wynoszącą 105 cm ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne , które posiada regulację Trendelenburga w zakresie do 13°?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne , które posiada regulację anty-Trendelenburga w zakresie do 9°?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne , które posiada ramkę do kart gorączkowych wykonaną z metalu z wkładem wykonanym z tworzywa bez tipsu ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne , które posiada regulację Trendlenburga i anty-Trendelenburga przy pomocy specjalnego  mechanizmu  zapadkowego ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

Łóżka szpitalne – szt. 3

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne , które posiada długość zewnętrzną wynoszącą 218 cm ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne , które posiada szerokość zewnętrzną z barierkami bocznymi wynoszącą 105 cm ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne , które posiada regulację Trendelenburga w zakresie do 13°?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne , które posiada regulację anty-Trendelenburga w zakresie do 9°?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne , które posiada ramkę do kart gorączkowych wykonaną z metalu z wkładem wykonanym z tworzywa bez tipsu ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne , które posiada regulację Trendlenburga i anty-Trendelenburga przy pomocy specjalnego mechanizmu zapadkowego ?

ODPOWIEDZI IDENTYCZNE JAK DLA  ŁÓŻEK DWUSEGMENTOWYCH.

podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy PZP proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu: (095) 765 24 10.

Otrzymano dnia …….………….      Ilość stron ….…..….      Pieczątka i podpis ………………………..