ZAPYTANIE NR 7 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 40 sztuk nowych łóżek szpitalnych – nr sprawy: 1/ZP/ŁÓŻ/12

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące 37szt:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2180 mm?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka ze szczytami wykonanymi z tworzywa ABS wzmocnione stalową chromowaną rurą, uszczelnione gumowymi uszczelkami bez kolorowych wklejek?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 200x86?

ODPOWIEDŹ: ZGODNIE Z ODPOWIEDZIĄ W ZAPYTANIU NR 3 ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy PZP proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu: (095) 765 24 10.

Otrzymano dnia …….………….      Ilość stron ….…..….      Pieczątka i podpis ………………………..