ZAPYTANIE NR 3 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora parametrów krytycznych wraz z sukcesywna dostawą odczynników dla SP ZOZ w Choszcznie

- Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora parametrów krytycznych pracującego w oparciu o kasetę zwierającą odczynniki, kalibratory i pojemnik na ścieki wymieniane niezależnie od kasety zawierającej materiał kontrolny?

Proponowane rozwiązanie, z uwagi na możliwość niezależnej instalacji, zapewni możliwość oszczędzenia materiału kontrolnego w przypadku rzadszego wykonywania tego typu oznaczeń.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy PZP proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu: (095) 765 24 10.

Otrzymano dnia …….………….      Ilość stron ….…..….      Pieczątka i podpis ………………………..