ZAPYTANIE NR 5 I ODPOWIEDŹ

# DOTYCZY: Nr sprawy 1/ZP/STER/11

Dotyczy sterylizatora 1 STE

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ekranem w technologii liquid chrystal o przekątnej 4,84 cala?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.