ZAPYTANIE NR 7 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „Dostawę pomp infuzyjnych, lampy bezcieniowej, wózka do przewożenia chorych, respiratora stacjonarnego dla SP ZOZ w Choszcznie”

W nawiązaniu do otrzymanej SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę pomp infuzyjnych, lampy bezcieniowej, wózka do przewożenia chorych, respiratora stacjonarnego dla SPZOZ w Choszcznie (Nr sprawy 1/ZP/GIN/11), zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

PAKIET NR 2 – WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji dla pakietu 2 z wymaganych 28 dni do 56 dni od podpisania umowy? Jeśli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie terminu realizacji zgodzi się Zamawiający?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYDŁUŻY TERMINU REALIZACJI. GRANICZNY TERMIN TO 28 DNI.

- Czy wózek o wymiarach zewnętrznych 680x2000 mm spełni oczekiwania Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: WÓZEK O OFEROWANYCH WYMIARACH NIE SPEŁNI OCZEKIWAŃ ZAMAWIJĄCEGO.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z leżem wypełnionym płytą laminatową, przezierną dla promieni RTG, umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG na całej długości leża, za wyjątkiem tzw. Martwego pola szer. ok. 120 mm na przegubie leża i oparcia pleców?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o dopuszczalnym obciążeniu 170 kg?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

- Czy wózek wyposażony w wygodną, wyprofilowaną półkę na rzeczy pacjenta, zlokalizowaną w tworzywowej obudowie podwozia, zamiast w kosz spełni oczekiwania Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: ZAPROPONOWANE ROZWIĄZANIE SPEŁNI OCZEKIWANIA ZAMAWIAJĄCEGO.

NA PODST. ART. 27 UST. 2 USTAWY PZP ŻĄDA NIEZWŁOCZNEGO POTWIERDZENIA OTRZYMANIA PISMA.

..................................                                                                                      .............................................

Miejscowość, data                                                                                                          podpis