ZAPYTANIE NR 3 I ODPOWIEDŹ

II.     Dotyczy robót na budynku Oddziału Dziecięcego.

Podobne rozbieżności występują na oddziale Dziecięcym z dodaniem :

1.     Brak opisu i szkicu / może być odręczny / istniejącego okapu, który ma być

zdemontowany, odsunięty od ściany i ponownie zamontowany.

2.    Brak rysunków 2-7 wymienionych w ST w pkt 5.1. akapit trzeci od końca.

3.    W ST pkt 5.1.opisano szczegółowo ocieplenie ściany podając jakie materiały

mają być zastosowane, a w przedmiarach podano na tą okoliczność w poz.8

tylko docieplenie ościeży.

Prosimy o rzeczowe ustosunkowanie się do w/w uwag i pytań ponieważ

obliczenia wartości oferty muszą opierać się na szczegółowo podanych

kryteriach / opisie, ilościach i wymaganych parametrach materiałowych /.

ad.1 Odpowiedź w pkt. ad.7 w zapytaniu nr 2.

ad 2 i 3 Należy przyjąć ocieplenie wg technologii Sto Therm Clasic.

W załączeniu rys. szczegółów ocieplenia