UWAGA

Zamawiający wymaga aby winda spełniała  wymagania dla osób niepełnosprawnych ruchowo, na wózkach inwalidzkich.

Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 6 do SIWZ w następujących punktach:

11 c – ściany: Cokoły przypodłogowe mają być wykonane ze stali nierdzewnej;

11 f – poręcz: Poręcze mają być wykonane ze stali nierdzewnej;

11 d – panel dyspozycji antywandal – 2 szt. : w systemie głośnomówiącym w kabinie (komunikaty do o nazwie kondygnacji tj. „Piętro -1 -  wyjście z budynku”, „parter”, „I piętro”, „II piętro”),