##### ZAPYTANIE NR 4 I ODPOWIEDŹ

##### Znak sprawy: 1/ZP/ŁPOR/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek porodowych.

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

- Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą łóżka 2290 mm?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość łóżka 990 mm?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści kąt uniesienia oparcia pleców 63°?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści regulację pozycji Trendelenburga 8°?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe bez pozycji anty-Trendelenburga? Z posiadanej przez nas wiedzy pozycja anty-Trendelenburga nie jest powszechnie wymagana w tego typu sprzęcie medycznym.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści kąt uniesienia siedziska 15°?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści by wszystkie regulacje elektryczne  łóżka były dostępne z panelu centralnego umieszczonego w poręczach bocznych łóżka (po złożeniu chowanych pod leże) ze strony zewnętrznej dla personelu medycznego oraz wewnętrznej dla pacjentki?  Przy czym w panelu dla pacjentki bez regulacji wysokości łóżka gdyż ta funkcja jest dedykowana dla personelu medycznego.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający zrezygnuje ze sterowników nożnych? Sterowniki nożne stanowią potencjalne źródło infekcji, ze względu na liczne drobne przestrzenie zamknięte niemożliwe do dezynfekcji. Ponadto wprowadzają dodatkowe ryzyko upadku personelu medycznego w razie przypadkowego nadepnięcia na sterownik w trakcie porodu.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYKREŚLI WYMAGANIA, ALE DOPUŚCIŁ ROZWIĄZANIE WSZYSTKIE REGULACJE ELEKTRYCZNE  ŁÓŻKA BYŁY DOSTĘPNE Z PANELU CENTRALNEGO UMIESZCZONEGO W PORĘCZACH BOCZNYCH ŁÓŻKA.

- Czy Zamawiający dopuści by funkcja CPR uruchamiana była zlokalizowanymi obustronnie w ramie łóżka dźwigniami, wyraźnie oznaczonymi napisem CPR?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści misę ginekologiczną wykonaną z tworzywa sztucznego?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści  aby na wyposażeniu łóżka zamiast materaca dla noworodka zostało zaoferowane stanowisko dla noworodka, mobilne, i gwarantujące pełne bezpieczeństwo i łatwość użytkowania?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.