ZAPYTANIE NR 10 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę leków, środków dezynfekcyjnych i odczynników chemicznych. Nr sprawy: 1/ZP/LŚD/11.

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o art. 38 ust.1 Ustawy – Prawo Zamówień z dnia 29 stycznia 2004 r. zwracamy się do Państwa z następującym zapytaniem :

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, Pakiet nr 2 w kolumnie „Ilość” podał ilość opakowań ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY PODAŁ ILOŚĆ OPAKOWAŃ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, Pakiet nr 2, poz. 6 wymaga testu wykrywającego przeciwciała anty N-DNA ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA TESTU WYKRYWAJĄCEGO PRZECIWCIAŁA ANTY N-DNA.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, Pakiet nr 2, poz. 8 wymaga testu o najwyższej czułości 10 ng/ml ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA TESTU O NAJWYŻSZEJ CZUŁOŚCI 10 ng/ml.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, Pakiet nr 2, poz. 9 dopuści opakowanie na 96 oznaczeń (jest to standardowe opakowanie testów Elisa) i 10 takich opakowań ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający w Załączniku nr 6 do SIWZ, Opis parametrów wymaganych wymaga dostarczenia aparatu nowego?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA APARATU NOWEGO.

- Czy Zamawiający w Załączniku nr 6 do SIWZ, Opis parametrów wymaganych w trosce o jakość wykonywanych badań Zamawiający wymaga zapewnienia udziału w międzylaboratoryjnym programie kontroli jakości producenta aparatów i pasków 4 x w roku ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA.

- Czy Zamawiający w Załączniku nr 6 do SIWZ, Opis parametrów wymaganych wymaga dostarczenia wraz z aparatem czytnika kodów kreskowych umożliwiającego określanie koloru i klarowności moczu ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA