ZAPYTANIE NR 11 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy nr przetargu: 1/ZP/LŚD/11

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r Nr 164, poz. 1163) prosimy o udzielenie wyjaśnień w przedstawionych kwestiach dotyczących:

Zadanie II Pakiet 1 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, zawierajacego alantoinę zamiast pochodnych kalogenu.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA. PREPARAT MUSI SPEŁNIAĆ POZOSTAŁE WYMAGANIA SIWZ.

Zadanie II Pakiet 1 poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, zawierającego alantoinę zamiast pochodnych kalogenu, w opakowaniach 5-cio litrowych po odpowiednim przeliczeniu.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA. PREPARAT MUSI SPEŁNIAĆ POZOSTAŁE WYMAGANIA SIWZ.

Zadanie II Pakiet 1 poz. 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o dłuższym od wymaganego czasie działania do 3 godzin, o szerszym od oczekiwanego spektrum działania obejmujące B, Tbc, F, V (w tym Rota, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex), opartym na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasie mlekowym z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry. Preparat nie powoduje podrażnień skóry. Preparat posiada ocenę użytkową wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka potwierdzającą możliwość stosowania go na oddziałach pediatrycznych.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

Zadanie II Pakiet 1 poz. 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie antybakteryjnego  preparatu równoważnego przeznaczonego do higienicznego mycia rąk, ciała i włosów pacjentów opartego na bazie oktenidyny bez zawartości mydła, o pH neutralnym dla skóry, przebadany dermatologicznie i aktywny wobec MRSA.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA. PREPARAT MUSI SPEŁNIAĆ POZOSTAŁE WYMAGANIA SIWZ.

Zadanie II Pakiet 1 poz. 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu opartego na bazie 1- propanolu , 2-propanolu i 2 – difenylolu przeznaczonego do dezynfekcji i mycia rąk oraz ciała, dopuszczonego do obrotu na podstawie Świadectwa Ministerstwa Zdrowia jako produkt leczniczy, o pH ok. 8, o spektrum działania B łącznie z Tbc, MRSA), F, V(HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Papowa SV 40)

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

Zadanie II Pakiet 1 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu opartego na bazie 1- propanolu, 2-propanolu i 2–difenylolu i nadtlenku wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, spełniającego wymagane spektrum działania w tym wirus HBV w krótszym czasie do 2 min., spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA. PREPARAT MUSI SPEŁNIAĆ POZOSTAŁE WYMAGANIA SIWZ.

Zadanie II Pakiet 1 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu opartego na bazie 1- propanolu, 2-propanolu i 2–difenylolu i nadtlenku wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, spełniającego wymagane spektrum działania w tym wirus HBV w krótszym czasie do 2 min., w opakowaniach 250 ml zamiast 350 ml po odpowiednim przeliczeniu, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA. PREPARAT MUSI SPEŁNIAĆ POZOSTAŁE WYMAGANIA SIWZ.

Zadanie II Pakiet 1 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu opartego na bazie 1- propanolu, 2-propanolu i 2–difenylolu i nadtlenku wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, spełniającego wymagane spektrum działania w tym wirus HBV w krótszym czasie do 2 min., w opakowaniach 250 ml zamiast 350 ml po odpowiednim przeliczeniu, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA. PREPARAT MUSI SPEŁNIAĆ POZOSTAŁE WYMAGANIA SIWZ.

Zadanie II Pakiet 1 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu opartego na bazie 1- propanolu, 2-propanolu i 2–difenylolu i nadtlenku wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, spełniającego wymagane spektrum działania w tym wirus HBV w krótszym czasie do 2 min., spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA. PREPARAT MUSI SPEŁNIAĆ POZOSTAŁE WYMAGANIA SIWZ.

Zadanie II Pakiet 1 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu opartego na bazie 1- propanolu, 2-propanolu i 2–difenylolu i nadtlenku wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, spełniającego wymagane spektrum działania w tym wirus HBV w krótszym czasie do 2 min., w opakowaniach 1 litrowych, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA. PREPARAT MUSI SPEŁNIAĆ POZOSTAŁE WYMAGANIA SIWZ.

Zadanie II Pakiet 1 poz. 15

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu opartego na bazie dichlorowodorku octenidyny, przeznaczonego do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd., w opakowaniach 1 litrowych, skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis), V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex), w opakowaniach 1 litrowych, o pH 6.

ODPOWIEDŹ: OFEROWANY PRODUKT ZNAJDUJE SIĘ W PAKIECIE II.

Zadanie II Pakiet 1 poz. 16

Prosimy o potwierdzenie, że  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu opartego na bazie dichlorowodorku octenidyny, przeznaczonego do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd., w opakowaniach 1 litrowych, skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis), V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex), o pH 6.

ODPOWIEDŹ: OFEROWANY PRODUKT ZNAJDUJE SIĘ W PAKIECIE II.

Zadanie II Pakiet 1 poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia pomieszczeń w placówkach służby zdrowia, w postaci koncentratu, działający na bakterie, MRSA, grzyby, prątki gruźlicy (M. Terrae, M. avium), wirusy (HCV, HIV, HBV, Vaccinia, Rota, BVDV) w czasie do 15 min., kompatybilny z większością tworzyw, nie wymaga zmywania wodą, nie pozostawia osadów, dopuszczony do kontaktu z żywnością oraz na oddziałach noworodkowych, oparty na bazie czwartorzędowych związkach amoniowych i alkoholach aromatycznych?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

Zadanie II Pakiet 1 poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia pomieszczeń w placówkach służby zdrowia, w postaci koncentratu, działający na bakterie, MRSA, grzyby, prątki gruźlicy (M. Terrae, M. avium), wirusy (HCV, HIV, HBV, Vaccinia, Rota, BVDV) w czasie do 15 min., kompatybilny z większością tworzyw, nie wymaga zmywania wodą, nie pozostawia osadów, dopuszczony do kontaktu z żywnością oraz na oddziałach noworodkowych, oparty na bazie czwartorzędowych związkach amoniowych i alkoholach aromatycznych, w opakowaniach 5-cio litrowych po odpowiednim przeliczeniu?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

Zadanie II Pakiet 1 poz. 22

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów osiągającego spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro) w czasie do 1 minuty oraz Adeno w czasie do 2 min. Preparat ten jest posiada przyjemny zapach, jest bezpieczny w stosowaniu i posiada ocenę użytkową IMiDz oraz jest dopuszczony do stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

Zadanie II Pakiet 1 poz. 23

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów osiągającego spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro) w czasie do 1 minuty oraz Adeno w czasie do 2 min. Preparat ten jest posiada przyjemny zapach, jest bezpieczny w stosowaniu i posiada ocenę użytkową IMiDz oraz jest dopuszczony do stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością, w opakowaniach 1 litrowych.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

Zadanie II Pakiet 1 poz. 24

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego na bazie czwartorzędowych zw. amoniowych , chlorku dwudecylodwumetyloamoniowego, chlorku benzylo-C12-14-18-alkilodimetylowego o spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Papowa SV 40)  w krótszym czasie od wymaganego do 1 min. w opakowaniach do 1 litrowych zamiast 750 ml, posiadającego informację producenta o możliwości stosowania na oddziałach pediatrycznych oraz noworodków, oraz możliwości użycia preparatu do dezynfekcji inkubatorów i głowic USG, a także posiadający opinię z Kliniki Neonatologii o możliwości użycia do inkubatorów, dozowanego w postaci piany.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA. PREPARAT MUSI SPEŁNIAĆ POZOSTAŁE WYMAGANIA SIWZ.

Zadanie II Pakiet 1 poz. 25

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego na bazie czwartorzędowych zw. amoniowych , chlorku dwudecylodwumetyloamoniowego, chlorku benzylo-C12-14-18-alkilodimetylowego o spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Papowa SV 40), w krótszym czasie od wymaganego do 1 min. w opakowaniach do 1 litrowych zamiast 750 ml, posiadającego informację producenta o możliwości stosowania na oddziałach pediatrycznych oraz noworodków, oraz możliwości użycia preparatu do dezynfekcji inkubatorów i głowic USG, a także posiadający opinię z Kliniki Neonatologii o możliwości użycia do inkubatorów, dozowanego w postaci piany.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA. PREPARAT MUSI SPEŁNIAĆ POZOSTAŁE WYMAGANIA SIWZ.

Zadanie II Pakiet 1 poz. 34

Czy Zamawiający dopuści równoważny preparat do maszynowego i chemiczno-termicznego mycia endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, enzymów, glikoli i inhibitorów korozji o pH r-ru 8, stężeniu 0,5% w opakowaniach 5l?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

Zadanie II Pakiet 1 poz. 35

Czy Zamawiający dopuści równoważny preparat do maszynowego i chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego na bazie aldehydu glutarowego (20%) o szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V – polio, HBV, HIV, S, jaja glisty, Helicobacter pyroli) o steżeniu 1 % w czasie 5 min i temperaturze 50-60(C, w opakowaniach 5l?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

Pytanie ogólne:

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)

ODPOWIEDŹ: NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI MATEMATYKI.