ZAPYTANIE NR 3 I ODPOWIEDŹ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stołu zabiegowo-operacyjnego dla SP ZOZ w Choszcznie.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym? Napęd elektrohydrauliczny zapewnia znacznie większy udźwig stołu a także umożliwia pracę blatu stołu bez niepotrzebnych drgań czy wstrząsów.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z kołami jezdnymi o średnicy 100 mm oraz z blokowaniem stołu do podłoża za pomocą pilota sterującego i wysuwanych stopek. Jest to rozwiązanie znacznie bardziej komfortowe dla personelu a poprzez brak wystającej z podstawy stołu dźwigni zmniejsza ryzyko potknięcia się o nią.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z prostokątna podstawą z możliwością wsunięcia stóp z boków podstawy? Wymóg możliwości wsunięcia stóp operatora z każdej strony nie znajduje merytorycznego uzasadnienia.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny o długości 2030 mm?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 600-900 mm?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z regulacją:

- wysokości,

- przechyłów wzdłużnych  i bocznych

za pomocą pilota oraz panelu kontrolnego umieszczonego w podstawie stołu. Panele kontrolne umieszczone na kolumnie stołu są trudno dostępne z powodu przysłonięcia ich obłożeniami stołu co w sytuacji awaryjnej wydłuża czas regulacji pozycji stołu

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z regulacją:

- wysokości,

- przechyłów wzdłużnych  i bocznych

- oparcia pleców

za pomocą pilota oraz panelu kontrolnego umieszczonego w podstawie stołu. Panele kontrolne umieszczone na kolumnie stołu są trudno dostępne z powodu przysłonięcia ich obłożeniami stołu co w sytuacji awaryjnej wydłuża czas regulacji pozycji stołu

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją segmentu pleców?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny bez wyświetlaczy w pilocie i w panelu kontrolnym? Oferowany stół wyposażony jest w przejrzystego pilota z podświetlanymi piktogramami odpowiadającymi za sterowanie wybraną funkcją stołu.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z materacami montowanymi do blatu stołu za pomocą rzepów. Wykluczenie tego rodzaju montażu materacy nie znajduje merytorycznego uzasadnienia.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE  DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z materacami z powłoką pianki wewnętrznej łączonych za pomocą wulkanizowanych zgrzewów nie mających kontaktu z pacjentem (położonych na spodniej części materaca)?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE  DOPUSZCZA.