ZAPYTANIE NR 4 I ODPOWIEDŹ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stołu zabiegowo-operacyjnego dla SP ZOZ w Choszcznie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny z niezawodnym napędem elektrohydraulicznym, który jest technologią nowszą od stołów z napędem elektromechanicznym?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny o podstawie na dużych podwójnych kołach o średnicy 150 mm? Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny o długości z blatem 2100 mm?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny bez ekranu ciekłokrystalicznego w pilocie i panelu na kolumnie, wyświetlającego realizowane funkcje?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny wyposażony w podpórkę ręki z regulacją wysokości o długości 500 mm?

- ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY  NIE DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania stołu zabiegowo-operacyjnego z materacami o właściwościach bakterio i grzybobójczych – poświadczonych świadectwem z laboratorium?

ODPOWIEDŹ: ZGODNIE Z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania stołu zabiegowo-operacyjnego o konstrukcji blatu przeziernej dla promieni RTG na całej długości, wyposażonej w tunel na tacę do zdjęć, bez poprzecznych przeszkód utrudniających wykonywanie zdjęć RTG?

ODPOWIEDŹ: ZGODNIE Z SIWZ.

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wymaganego okresu gwarancji z 36 miesięcy na 24 miesiące?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.