ZAPYTANIE NR 5 I ODPOWIEDŹ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stołu zabiegowo-operacyjnego dla SP ZOZ w Choszcznie.

dot. pkt. wyjaśnień z dn. 24.09.2010

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektro-hydrauliczny stół operacyjny z funkcją przesuwu wzdłużnego blatu na poziomie 300mm?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA.

dot. pkt. 3 specyfikacji technicznej

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektro-hydrauliczny stół operacyjny z centralną blokadą kół sterowaną z pilota lub z panelu na kolumnie ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA.