ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy: dostawy inhalatorów, wózka do bielizny oraz wózka do transportu leków

Czy zamawiający dopuści do przetargu inhalator o następujących parametrach technicznych:

przystosowany do pracy ciągłej

emisja powietrza - 16l/min

ciśnienie pracy - 2,2 atm.

średnia wielkość rozpylanych cząsteczek - 2,7µm

% udział cząstek < 5µm - 85%

rozpylacz SIDESTREAM

czas rozpylania dla 2ml fizjologicznego płynu - 5,6 min

ochrona wilgotności - IPx0

napięcie - 220/280V

moc - 140 VA

wewnętrzne zabezpieczenie ochrony - FtlA 5x20 mm

wymiary - 120x140x250

ciężar – 1,7 kg

co pozwoli na złożenie większej ilości ofert co jest korzystne dla zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.