ZAPYTANIE NR 16 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku

PAKIETU NR XI - RURKI TRACHEOSTOMIJNE

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 „Rurka tracheostomijna z medycznego PCV z obrotowym szyldem  z otworem fenestracyjnym z mankietem wraz z dwoma wielorazowymi kaniulami  wewnętrznymi z otworem fenestracyjnym i bez otworu  z obrotowymi łącznikami  i złączem bagnetowym,   w komplecie obturator oraz koreczek do dekaniulacji oraz taśma do mocowania różne rozmiary 4,5,8,10” zamiast rozmiaru 5 rurkę tracheostomijną o rozmiarze 6?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.