ZAPYTANIE NR 17 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku

1.Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr VII pozycje 4  umożliwi to nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje w pakiecie

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

2.Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr VIII pozycje 7  umożliwi to nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje w pakiecie

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

3.Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr IX pozycje 5 i 6  umożliwi to nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje w pakiecie

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

4. Cz w pakiecie XXIX  Zamawiający dopuści wkłady i pojemniki o następujących parametrach :

w poz 1.Wkłady workowe jednorazowego użytku do ssaka o pojemności 2000ml na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą,wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli o szerokości minimum 5,5 cm  uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister,z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym  z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego śr wew 7mm z funkcją ortopedyczną (śr wew 12 mm)  z możliwością  jego zamknięcia po napełnieniu wkładu . otwór do pobierania próbek o średnicy min.25 mm  wykonane z elastycznego tworzywa (wysoce rozpręzalny )bez zawartosci PCV.

w poz.2

Kanister wielokrotnego użytku Pojemność 2000 ml przeźroczysty, wyskalowany w ml, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach do szyn Modura, wyposażony w zintegrowany króciec ssący nie wymagający odłączania drenu przy zmianie wkładu

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.

5.Prosimy o podanie w pakiecie XXIX  ilosci w poz 1 i 2 w sztukach  gdyż opakowania zbiorcze poszczególnych  producentów  zawierają  rózne ilości asortymentu.

ODPOWIEDŹ: OPAKOWANIE MA ZAWIERAĆ 48 SZTUK W 1 POZYCJI I 5 SZTUK W 2 POZYCJI. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA INNĄ ILOŚĆ W OPAKOWANIU PO ODPOWIEDNIM PRZELICZENIU.

6.Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

7.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w przypadku zmiany wysokości opłat na rzecz Skarbu Państwa, czyli np. zmiany przepisów  celno-podatkowych, kursu walut ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.