ZAPYTANIE NR 19 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Dotyczy pakietu nr VI

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania probówek z polem do opisu w postaci naklejki oraz w formie nadruku, gdyż probówki z polem do opisu w formie nadruku na polskim rynku oferuje tylko jedna firma.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.

Poz. 6 – W związku z tym, że producenci i użytkownicy w różny sposób podają pojemność probówek ( raz jest to pojemność całkowita a innym razem pojemność robocza), czy Zamawiający zaakceptuje probówki PS o wymiarach 75x12 z kreśloną przez producenta pojemnością 5 ml?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.

Poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do OB. na 1 ml składający się z probówki z przekłuwanych korkiem ( 0,8 ml krwi + 0,2 ml cytrynianu sodu) i rurki nie wymagającej użycia tłoczka.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.