ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Pakiet nr 1 poz.12

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 30

Prosimy określić czy worek ma być sterylny czy niesterylny.

ODPOWIEDŹ: WOREK MA BYĆ NIESTERYLNY.

Pakiet nr 1 poz. 32-38

Czy Zamawiający dopuści cewniki z dwoma otworami naprzemianległymi?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 41-45

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley pakowany folia-papier?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 52

Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu jamy brzusznej lateksowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 63-66

Z uwagi na zasady uczciwej konkurencji prosimy odstąpić od wymogu strzykawek z podwójną skalą. Jeśli nie to czy Zamawiający dopuści wypełnienia:

2 ml skalowanie 0,2 wypełnienie 2,3 ml

5 ml skalowanie 0,2 wypełnienie do 5,4 ml

10 ml skalowanie 0,2 wypełnienie do 11 ml

20 ml skalowanie 0,2 wypełnienie do 23 ml

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu i nie dopuszcza zaoferowanych wypełnień.

Pakiet nr 1 poz. 73

Z uwagi na zasady uczciwej konkurencji prosimy odstąpić od wymogu strzykawki z obustronną skalą.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu.