ZAPYTANIE NR 29 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Pakiet XVI

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawów o następujących parametrach:

Laminat dwuwarstwowy, foliowany, nieprzemakalny grubość folii 40µ, w części chłonnej wiskoza

Gramatura w części podstawowej 62g/m2

Gramatura w części chłonnej 50g/m2

Odporność na rozerwanie na mokro >97,2 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho > 150 kPa

Odporność na penetrację płynów 148 cm H2O

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJACY NIE WYRAŻA ZGODY.

Zestawy o następującym składzie:

Poz. 1

1 taśma op 9x50 cm

1 serweta  stołu Mayo 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

2 przyklejane serwety z łatą chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm

1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i przykryciem na przewody 182 x 180 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJACY NIE WYRAŻA ZGODY.

Poz. 2

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i uchwyt na przewody 182 x 180 cm

1 elastyczna pończocha 30 x 120 cm

1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m

2 przyklejane serwety 75 x 90 cm

3 taśmy op 9 x 50 cm

1 serweta z wycięciem  z łatą chłonną 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

W poz. 3

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJACY NIE WYRAŻA ZGODY.

1serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

2 taśmy op 9 x 50 cm

1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm

1 elastyczna pończocha

1 serweta do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

W poz. 6 serwetę o wymiarach 150x190 cm

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJACY NIE WYRAŻA ZGODY.

W poz. 7

1 serweta stołu Mayo 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

1 taśma op 9 x 50 cm

1 prześcieradło dla dziecka 80 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 186/250 x 330 cm, torebka na płyny, warstwa ochronna z otworem 36 x 36 cm uchwyt na przewody

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJACY NIE WYRAŻA ZGODY.

W poz. 8

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

1 serweta ręka / noga 230 x 300 cm, łata chłonna, elastyczna przesłona 3,5 cm, uchwyt na przewody

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

W poz. 9

Serwetę o wymiarze 50x60 cm otwór 6x8 cm

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJACY NIE WYRAŻA ZGODY.

W poz. 10

Serwetę o wymiarze 50x60 cm otwór 6x8 cm

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJACY NIE WYRAŻA ZGODY.

W poz. 11

Serwetę o wymiarze 75x90 cm otwór 6x8 cm

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJACY NIE WYRAŻA ZGODY.

Dotyczy pakietu XXVI

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 5 rękawic w kolorze naturalnego lateksu

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJACY NIE WYRAŻA ZGODY.