ZAPYTANIE NR 35 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Pytanie nr 1

Dot. pakietu VII

Czy Zamawiający w pakiecie nr VII poz. 1,2 i 3 dopuści możliwość złożenia oferty na staplery okrężne zakrzywione jako alternatywne rozwiązanie do staplerów okrężnych prostych. Stapler zakrzywiony ze względu na dostosowanie  do anatomii człowieka z powodzenie może zastępować stapler prosty dając jednocześnie większe spektrum zastosowań w chirurgii przewodu pokarmowego.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.