ZAPYTANIE NR 36 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Pakiet nr VI

- poz. 25

Prosimy o określenie wymiarów kapilar. Zapis w poz. 25 pozwala na zaoferowanie kilku rodzajów kapilar w różnych cenach, co w konsekwencji, w przypadku realizacji zamówienia może prowadzić do niezgodności dostarczanego towaru z oczekiwaniami Zamawiającego.

Prosimy również o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez wyposażenie. Czy należy zaoferować 4000 zatyczek i 2000 mieszalników czy też inne ilości? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie osobno kapilar, zatyczek i mieszalników? Są to odrębne wyroby, sprzedawane z różnymi numerami katalogowymi.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJACY OCZEKUJE KAPILAR O POJ. 100 UL.  NA WYPOSAŻENIE SKAŁDAJĄ SIĘ: 4000 ZATYCZEK ORAZ 2000 MIESZALNIKÓW. ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYCENIANIE OSOBNO KAPILAR, ZATYCZEK I MIESZALNIKÓW.