## Arkusz1
Nr sprawy: 1/ZP/MMSMJU/10 FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY Załącznik nr 2 do SIWZ
Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku
PAKIET NR I
Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Aparaty do przetoczeń płynów, bez zawartości lateksu, komora bez PVC elastyczna dł. min. 6 cm, elastyczny dren o dł. 150- 200 cm, musi posiadać na zacisku rolkowym miejsce na zamocowanie drenu, pakowany w blister papierowo foliowy (wymagane oświadczenie producenta o braku zawartości PVC) | szt. | 80000
2 | Aparaty do przetoczeń krwi, bez zawartości lateksu, komora bez PVC elastyczna dł. min. 9 cm, elastyczny dren o dł. 150- 200 cm, musi posiadać na zacisku rolkowym miejsce na zamocowanie drenu, pakowany w blister papierowo foliowy (wymagane oświadczenie producenta o braku zawartości PVC) | szt. | 50000
3 | Aparaty do przetoczeń płynów światłoczułych - czarne, bez zawartości lateksu, komora bez PVC elastyczna dł. min. 6 cm, elastyczny dren o dł. 150- 200 cm, musi posiadać na zacisku rolkowym miejsce na zamocowanie drenu, pakowany w blister papierowo foliowy (wymagane oświadczenie producenta o braku zawartości PVC) | szt. | 2000
4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150CM, opakowanie folia-papier | szt. | 4000
5 | Przedłuzacz do pomp infuzyjnych czarny 100cm LUER - LOCK | szt. | 400
6 | Butle Redona plastykowa 200 ml. | szt. | 800
7 | Butle Redona plastykowa 400 ml. | szt. | 800
8 | Dren perforowany do "REDONA" sterylnny | szt. | 2400
9 | Maska do tlenu dla dzieci z drenem | szt. | 200
10 | Maska,do tlenu dla dorosłych z drenem | szt. | 600
11 | Przedłużacz do tlenu 150cm. | szt. | 2000
12 | Cewnik do podawania tlenu przez nos wykonany z wysokiej jakości PCV, dł. 1400mm, opakowanie folia-papier | szt. | 2000
13 | Miska nerkowa plastikowa 28 cm. | szt. | 200
14 | Miska nerkowa plastikowa 20 cm. | szt. | 200
15 | Kaczka plastikowa | szt. | 400
16 | Basen plastikowy | szt. | 200
17 | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 0,7 l. (plastik) | szt. | 1600
18 | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 2,0 l. (plastik) | szt. | 1600
19 | Staza automatyczna | szt. | 40
20 | Kieliszek do lekarstw plastikowy | szt. | 4000
21 | Łopatka drewniana (szpatułka) (a 100 szt) | op | 100
22 | Łopatka plastikowa (szpatułka) (a 100 szt) | op | 100
23 | Rurka ustno gardłowa GUEDEL sterylna Nr.1 opakowanie folia-papier | szt. | 20
24 | Rurka ustno gardłowa GUEDEL sterylna Nr.2 opakowanie folia-papier | szt. | 100
25 | Rurka ustno gardłowa GUEDEL sterylnna Nr.3 opakowanie folia-papier | szt. | 100
26 | Zaciskacz do pępowiny mikrobiologicznie czysty | szt. | 1600
27 | Opaska identyfikacyjna dla noworod. Miękkie zaokrąglone końce, nie powodujące podrażnień | szt. | 1600
28 | Żel do USG ( 0,5 kg.) | szt. | 600
29 | Żel do EKG( 0,5 kg.) | szt. | 600
30 | Worek do zbiórki moczu 2000ml. | szt. | 6000
31 | Uchwyt plastikowy do worka na mocz 2000 ml. | szt. | 1000
32 | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 06 / 40cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier | szt. | 1600
33 | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 08 / 40cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier | szt. | 1600
34 | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 10 / 40cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe.półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier | szt. | 1600
35 | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 12 / 60cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe.półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier | szt. | 1600
36 | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 14 / 60cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe.półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier | szt. | 4000
37 | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 16 / 60cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe. półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier | szt. | 4000
38 | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 18 / 60cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier | szt. | 1000
39 | Ostrza chirurgiczne nr 10,11,12,15,16,18,20,22,24 op. = 100 szt, nazwa producenta i numer ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu. Do ofert należy dołączyć próbkę i katalog producenta | op | 180
40 | Cewnik NELATON CH 12, 14, 16. Wykonany z PVC o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, jałowy sterylizowany tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy, opakowanie folia-papier. Do oferty należy dołączyć próbkę i katalog producenta | szt. | 400
41 | Cewnik Folej – 6 | szt. | 100
42 | Cewnik Folej – 8 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie. Do oferty należy dołączyć próbkę i katalog producenta | szt. | 100
43 | Cewnik Folej – 10 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 100
44 | Cewnik Folej – 12 do 26 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 5700
45 | Cewnik Folej – 28 silikonowany | szt. | 100
46 | Zgłębnik Żołądkowy J.u. 12x1500 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego,z linią RTG, wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. Do oferty należy dołączyć próbkę i katalog producenta. | szt. | 200
47 | Zgłębnik Żołądkowy J.u. 14x1500 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. | szt. | 400
48 | Zgłębnik Żołądkowy J.u. 16x1500 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. | szt. | 600
49 | Zgłębnik Żołądkowy J.u. 18x1500 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. | szt. | 200
50 | Dren silikonowy śr.8 | mb | 180
51 | Dren silikonowy śr.12 | mb | 180
52 | Dreny do drenażu jamy brzusznej silik.śr.36 | szt. | 200
53 | Zgłębnik do karmienia noworodka CH 05-40 cm | szt. | 200
54 | Zgłebnik do karmienia noworodka CH 06-40 cm | szt. | 400
55 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 4,0; 4,5; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. Zbrojone, jałowe, jednorazowego użytku, wykonane z termoplastycznego PVC, przezroczyste, silikonowane. Muszą posiadać linię rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki. Znacznik głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni. Opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki. | szt. | 760
56 | Rurki intubacyjne nr 4,0; 4,5; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. jałowe, jednorazowego użytku, wykonane z termoplastycznego PVC, przezroczyste, silikonowane. Muszą posiadać linię rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki. Znacznik głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni. Opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki. | szt. | 500
57 | Woreczki do zbiórki moczu dla dzieci chł. i dziew. | szt. | 800
58 | Wziernik Ginekologiczny jednorazowego użytku XS opakowanie folia-papier, sterylny. | szt. | 2400
59 | Wziernik Ginekologiczny jednorazowego użytku S opakowanie folia-papier, sterylny. |  | 2000
60 | Wziernik Ginekologiczny jednorazowego użytku M opakowanie folia-papier, sterylny | szt. | 2000
61 | Wziernik Ginekologiczny jednorazowego użytku L opakowanie folia-papier, sterylny | szt. | 1200
62 | Pokrowiec na zwłoki (foliowy na zamek) | szt. | 400
63 | Strzykawka luer dwuczęściowa, tłok i cylinder wyraźnie kontrastujących kolorach poj. 2ml z możliwością wypełnienia do 3 ml skalowanie co 0,1ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier po 100 szt. | op | 800
64 | Strzykawka luer dwuczęściowa, tłok i cylinder wyraźnie kontrastujących kolorach poj. 5ml z możliwością wypełnienia do 6 ml skalowanie co 0,2ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier po 100 szt | op | 2000
65 | Strzykawka luer dwuczęściowa, tłok i cylinder wyraźnie kontrastujących kolorach poj. 10ml z możliwością wypełnienia do 12 ml skalowanie co 0,5ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier po 100 szt | op | 1200
66 | Strzykawka luer dwuczęściowa, tłok i cylinder wyraźnie kontrastujących kolorach poj. 20ml z możliwością wypełnienia do 24 ml skalowanie co 1,0ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier po 100 szt | op | 100
67 | Strzykawka do tuberkuliny | Szt. | 4000
68 | Strzykawka do pomp infuzyjnych 20 ml | Szt. | 2000
69 | Strzykawka j.uż.do pomp infuzyjnych 30 ml | Szt. | 20000
70 | Strzykawki j.u. 50/60 ml do pomp z końcówką Luer Lock z obustronnną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron. | Szt. | 5000
71 | Strzykawka j.uż. do cewników 50 ml. Do oferty należy dołączyć próbkę i katalog producenta | Szt. | 5000
72 | Strzykawki do gazometrii 2,3ml. Do oferty należy dołączyć próbkę i katalog producenta. | Szt. | 1000
73 | Strzykawka trzyczęsciowa 100ml Janeta z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem z dołaczoną nasadką LUER, dwie skale naprzeciwległe, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesów, opakowanie blister-pack. Do oferty należy dołączyć próbkę i katalog producenta. | Szt. | 500
74 | Igła jednorazowego użytku a/100 szt. 0,5 x 35 | Op. | 400
75 | Igła jednorazowego użytku a/100 szt. 0,6 x 35 | Op. | 200
76 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. 0,7 x 40 | Op. | 200
77 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. 0,8 x 40 | Op. | 1000
78 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. 0,9 x 40 | Op. | 400
79 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. 1,1 x 40 | Op. | 200
80 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. 1,2 x 40 | Op. | 2000
81 | Igła j.uż. do nakłuć mostka (dla dorosłych) | Szt. | 200
82 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7F x 20 cm dwukanałowy | szt | 400
83 | Szczotki do wymazów cytologicznych sterylne cervex-brusch | szt | 14000
84 | Szczotki do wymazów cytologicznych niesterylne cervex-brusch | szt | 14000
85 | nebulizator z maską dla dorosłych | szt | 3000
86 | nebulizator z maską dla dzieci | szt | 780
87 | igła o rozmiarach 22GA x 3,5; długość 88-90 mm | szt | 400
88 | igła o rozmiarach 23GA x 3,5; długość 88-90 mm | szt | 400
89 | igła o rozmiarach 24GA x 3,5; długość 88-90 mm | szt | 400
90 | igła o rozmiarach 25GA x 3,5; długość 88-90 mm | szt | 400
91 | igła o rozmiarach 26GA x 3,5; długość 88-90 mm | szt | 400
92 | igła o rozmiarach 27GA x 3,5; długość 88-90 mm | szt | 400
93 | Przyrządy do przetaczania płynów z możliwością mierzenia OCŻ | szt | 200
94 | Przyrząd do infuzji, regulacja niezależna od drenu, zacisk przesuwany dla krótkich przerw w infuzji, skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką, przepływ 0-250 ml/min. | szt | 100
95 | przyrząd do transferu leku do worka Viaflo z zastawką antyzwrotną | szt. | 3000
96 | przyrząd do transferu leku z filtrem 0,22 μ z zastawką antyzwrotną | szt. | 2000
WARTOŚĆ OGÓŁEM :
Wyroby jałowe muszą być zaopatrzone w etykietę na każdym opakowaniu. Z treści etykiety musi wynikać data sterylizacji oraz
termin ważności
PAKIET NR II
Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Kaniula dożylna z dodatkowym portem wstrzyknięć i zintegrowanym koreczkiem luer lock.Wykonana z termoplastycznego poliuretanu.Atraumatyczny koniec kaniuli, paski kontrastujące w rtg na całej długości (min. 4).samozamykajacy się zawór portu dodatkowego.opakowanie typu blister lub typu tyvec.opis w jęz. polskim na opakowaniu każdej kaniuli.podany przepływ na opakowaniu.
2 | rozmiary 18G 1,3 x 32- 33mm zielona | Szt. | 25000
3 | 16G 1,7 x 45-50mm szara | Szt. | 1000
4 | 20G 1,1 x32-33mm różowa | Szt. | 25000
5 | 22G 0,9 x 25mm niebieska | Szt. | 24000
6 | Koreczki do kaniul typu Combi , zabezpieczające kaniule i strzykawki , sterylne, trzpień poniżej krawędzi korka | szt. | 20000
7 | Koreczki do kaniul, sterylne, trzpień poniżej krawędzi korka | Szt. | 1000
WARTOŚĆ OGÓŁEM :
Do oferty należy dołączyć badania kliniczne lub laboratoryjne biokompatybilności materiału ,z którego zostały kaniule wykonane.
PAKIET NR III
Nici wchłanialne, plecione, powlekane, syntetyczne, czas wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymywania 28 dni.
Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | grubość | nitka | ilość saszetek | Kod | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 25-26 mm 1/2 koła okrągła zaostrzona | 3/0 | 70-75 cm | 184
2 | 25-26 mm 1/2 koła okrągła zaostrzona | 2/0 | 70-75 cm | 264
3 | 20 - 22 mm 1/2 koła okrągła stożkowa | 2/0 | 70-75 cm | 120
4 | 30-31 mm 1/2 koła okrągła stożkowa | 0 | 70-75 cm | 120
5 | 35 - 37mm 1/2 koła okrągła zaostrzona | 0 | 70-75 cm | 120
6 | 40 mm 1/2 koła okrągła | 0 | 70-75 cm | 492
7 | 45 lub 48 mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 75 cm | 120
8 | 35 - 37 mm 1/2 koła okrągła zaostrzona wzmocniona | 1 | 75 - 90 cm | 444
9 | 31-32 mm okrągła stożkowahak | 1 | 70-75 cm | 24
10 | 35 - 37mm 1/2 koła okrągła zaostrzona wzmocniona | 2 | 75-90 cm | 48
11 | Bez igły | 4/0 | 140-150 cm | 48
12 | Bez igły | 3/0 | 140-150 cm | 36
13 | Bez igły | 3/0 | 250 cm | 36
14 | Bez igły | 2/0 | 140-150 cm | 424
15 | Bez igły | 2/0 | 250 cm | 120
16 | Bez igły | 0 | 140-150 cm | 548
17 | Bez igły | 1 | 140-150 cm | 848
18 | Bez igły | 1 | 250 cm | 120
19 | Bez igły | 2 | 140-150 cm | 1200
20 | 22 mm i. okrągła narta | 3/0 | 90-120 cm | 100
21 | 30-31 mm i. okrągła stożkowa | 1 | 75 cm | 250
22 | 36-37 mm i. stożkowa 1/2 koła | 2/0 | 75 cm | 300
23 | 36-37 mm i. stożkowa 1/2 koła | 3/0 | 75 cm | 200
24 | 37-40 mm igła zaostrzona | 1 | 90 cm | 300
25 | 22 mm igła okrągła 1/2 koła | 0 | 70-75 cm | 120
26 | 20-22 mm igła okrągła 1/2 koła | 2/0 | 70-75 cm | 120
27 | 20-22 mm igła okrągła 1/2 koła | 3/0 | 70-75 cm | 120
28 | 24-26 mm igła stożkowa lub tapercut1/2 koła z aplikatorem laparoskopowym | 0 | 110-120 cm | 24
29 | igła typu PRIME 22 mm 1/2 koła tnąca | 4/0 | 45 cm | 100
30 | igła 45 mm 1/2 koła igła okrągło tnąca wzmocniona | 2/0 | 75cm | 200
Nici niewchłanialne, monofilament polipropylenowy
31 | 6-6.5 mm 3/8 koła okrągła 130-150 mikronów | 8/0 | 13-45 cm | 24
32 | 8 mm 3/8 koła podwójna okrągła do zwapniałych naczyń 220 mikronów | 7/0 | 60 cm | 24
33 | 8-11 mm 3/8 koła odwrotnie tnaca 220-260 mikronów | 6/0 | 45cm | 24
34 | 13 mm 1/2 koła okrągła podwójna 330-350 mikronów | 5/0 | 70 - 75 cm | 36
35 | 16 - 17 mm 1/2 koła okrągła podwójna | 4/0 | 90 cm | 36
36 | 16 - 17mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna | 3/0 | 70 - 75 cm | 96
37 | 30-31 mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 70 - 75 cm | 96
38 | 17 mm igła okrągła 1/2 koła podwójna | 3/0 | 90 cm | 80
39 | 17 mm igła okrągła 1/2 koła podwójna | 4/0 | 90 cm | 80
40 | 22 mm igła okrągła 1/2 koła podwójna | 4/0 | 75-90 cm | 80
41 | 22 mm igła okrągła 1/2 koła podwójna | 3/0 | 75-90 cm | 150
42 | 48-55 mm 1/2 koła okrągła zaostrzona gruba | 5 | 4x75 cm | 84
43 | 40 - 45 mm 1/2 koła okrągła zaostrzona gruba | 2 | 4-5x75 cm | 84
44 | 17-20 mm 1/2 koła, igła okrągła podwójna | 2/0 | 90 cm | 120
45 | 25-26 mm 1/2 koła igła okrągła podwojna | 2/0 | 90 cm | 120
46 | 26 mm 1/2 koła igła okrągła zaostrzona podwójna | 0 | 90 cm | 120
47 | 30-31 mm 1/2 koła igła okrągła | 0 | 75 cm | 120
48 | Bez igły | 2/0 | 3-5x45 cm | 120
49 | Bez igły | 3/0 | 12-13x60-75cm | 120
50 | Bez igły | 4/0 | 6-12x45cm | 120
51 | Bez igły | 0 | 2-6x75 cm | 120
52 | Bez igły | 1 | 2-6x45-75 cm | 120
53 | Bez igły | 2 | 2x75 cm lub 250 cm | 120
54 | 20 mm igła okrągła podwójna | 4/0 | 75-90 cm | 100
55 | 20 mm igła okrągła podwójna | 2/0 | 75 cm | 100
56 | 26 mm igła okrągła 1/2 koła | 3/0 | 75 cm | 80
57 | 26 mm igła okrągło zaostrzona podwójna | 0 | 90 cm | 100
58 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca igła typu Prime | 4/0 | 45 cm | 80
59 | 24-26 mm 1/2 koła okrągła lub tapercut z aplikatorem laparoskopowym | 2/0 | 110-120 cm | 80
szew syntetyczny monofilamentowy poliamidowy niewchłanialny
60 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 5/0 | 45 cm | 144
61 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 5/0 | 75cm | 144
62 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 45 cm | 248
63 | 24 - 26 mm 3/8 koła odwrotnie tnaca | 3/0 | 70 - 75 cm | 248
64 | 24 - 26 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 45 cm | 248
65 | 24 - 26 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 45 cm | 288
66 | 39 - 40 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 70 - 75 cm | 288
67 | 24-26 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 45 - 75 cm | 144
68 | 13 mm igła kosmetyczna ostra odwrotnie tnąca 3/8koła | 5/0 | 45 cm | 120
69 | 13 mm igła typu kosmetyczna ostra odwrotnie tnąca 3/8koła | 6/0 | 45 cm | 100
70 | 16 mm igła typu kosmetyczna ostra odwrotnie tnąca 3/8koła | 4/0 | 45cm | 120
71 | 35-36,4 mm igła ostra odwrotnie tnąca 3/8 koła | 3/0 | 75-90 cm | 400
72 | 39-45 mm igła ostra odwrotnie tnąca 3/8 koła | 2/0 | 75-100cm | 400
73 | 8-11 mm igła kosmetyczna ostra odwrotnie tnąca 3/8 koła | 6/0 | 45 cm | 100
74 | 19mm 3/8 kola odwrotnie tnaca kosmetyczna | 4/0 | 45 | 400
75 | 19mm 3/8 kola odwrotnie tnaca | 4/0 | 45cm | 240
76 | 19mm 3/8 kola odwrotnie tnaca | 4/0 | 75cm | 220
77 | 24-25mm 3/8 kola odwrotnie tnaca | 2/0 | 45-75cm | 288
78 | 15-16mm 3/8 kola odwrotnie tnaca | 5/0 | 45-75cm | 48
79 | bez igły | 2/0 | 6x45 cm | 480
Nici wchłanialne, syntetyczne, monofilament, czas wchłaniania powyżej 120 dni, podtrzymywanie tkankowe około 28 dni
80 | 20 mm igła 1/2 koła okrągła | 3/0 | 75 cm | 24
81 | 17-20 mm igła 1/2 koła okrągła | 4/0 | 45-75 cm | 48
82 | 17 mm igła 1/2 koła okrągła | 5/0 | 75 cm | 24
83 | 45-48 mm igła 1/2 koła tępa przeciwzakłuciowa wzmocniona | 1 | 90cm | 24
84 | 26 mm igła 1/2 koła okrągła | 2/0 | 75 cm | 24
Wartość ogółem:
Wyroby jałowe muszą być zaopatrzone w etykietę na każdym opakowaniu. Z treści etykiety musi wynikać data sterylizacji oraz termin ważności
PAKIET NR IV
Nici wchłanialne, plecione, powlekane, syntetyczne, czas wchłaniania 42 dni, podtrzymywanie tkankowe około 10 dni
1 | 15 - 17 mm 1/2 koła okrągła | 4/0 | 70 - 75 cm | 60
2 | 20 - 22 mm 1/2 koła okrągła | 4/0 | 70 - 75 cm | 60
3 | 20 - 22 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 70 - 75 cm | 240
4 | 31 mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 70 - 75 cm | 240
5 | 25 - 27 mm 1/2 koła okrągła | 0 | 70 - 75 cm | 120
6 | 35 - 37 mm 1/2 koła okrągła zaostrzona | 0 | 90 cm | 120
7 | 35 - 37 mm 1/2 koła okrągła zaostrzona | 1 | 90 cm | 120
8 | 40 mm 1/2 koła okrągła zaostrzona | 1 | 90 cm | 120
9 | 48 mm 1/2 koła okrągła zaostrzona | 1 | 90 cm | 120
Nici niewchłanialne, monofilament polipropylenowy
10 | 70 mm igła okrągła podwójnie prosta | 2/0 | 75 cm | 150
11 | Nici wchłanialne, plecione, powlekane, syntetyczne, czas wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymywania 28 dni.
12 | Bez igły | 5/0 | 140-150 cm | 120
13 | 36 mm i. okrągła hak | 2/0 | 75 cm | 100
Nici niewchłanialne, plecione, poliestrowe, powlekane Poliester powlekany polibutylanem
14 | 22 mm igła tnaca 1/2 koła | 2/0 | 75 cm | 60
szew syntetyczny monofilamentowy poliamidowy niewchłanialny
15 | 40 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | 0 | 100cm | 144
16 | Bez igły | 2/0 | 100 | 144
17 | 24-26 mm igła stożkowa lub tapercut1/2 koła z aplikatorem laparoskopowym | 0 | 110-120 cm | 24
RAZEM
PAKIET NR V
Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | grubość naczynia | ilość klipsów | Kod | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Klips polimerowy niewchłanialny zamykający naczynie, od 3-10 mm | 3-10 mm | 800
2 | Klips polimerowy niewchłanialny zamykający naczynie, od 7-16 mm | 7-16 mm | 400
3 | Klips tytanowy średnioduzy, kształt podkowiasty |  | 90
4 | Dreny do zestawów drenażowych szklanych dwubutlowych 100 x 50, ilość 200 szt.
Wartość ogółem:
Pakiet nr VI
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | numer katalogowy/ producent/ nazwa
1 | Nakłuwacz 2,4 jednorazowy sterylny | szt. | 40000
2 | Pipety Pasteura plastikowe niejałowe 3ml | szt. | 24000
3 | Probówka do morfologii z rozpylonym EDTA-K2 z kapilarą na 200ul | szt. | 4000
4 | Probówka z polipropylenu stożkowa z kołnierzem 7ml ze znacznikami | szt. | 40000
5 | Korki do probówek z pozycji 4 | szt. | 2000
6 | Probówki z polistyrenu przejrzyste okrągłodenne 4ml/12x75/serologia | szt. | 40000
7 | Probówki z polistyrenu przejrzyste okrągłodenne 7ml/13x100/ | szt. | 10000
8 | Probówka z rozpylonym EDTA-K2, poj. 1ml do morfologii z korkiem | szt. | 40000
9 | Probówka biochemiczna do preparacji surowicy 4ml z polipropylenu z korkiem, granulatem i wykrzepiaczem do szybkiego wykrzepiania | szt. | 40000
10 | Probówka biochemiczna do preparacji surowicy 9-11ml z polipropylenu z korkiem, granulatem i wykrzepiaczem do szybkiego wykrzepiania | szt. | 10000
11 | Probówki biochemiczne z heparyną litową na 5-11 ml krwi z korkiem | szt. | 4000
12 | Zestaw do OB na 1 ml krw i/probówka z cytr. Na+ rurka do OB./ | szt. | 20000
13 | Probówki do koagulologii z korkiem na 1.8 ml krwi | szt. | 16000
14 | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5ml stożkowe | szt. | 20000
15 | Pojemniki plastikowe do badania moczu niesterylne poj. od 60 -120 ml | szt. | 30000
16 | Pojemniki plastikowe do badania moczu sterylne poj. od 60 -120 ml | szt. | 4000
17 | Naczyńka do analizatora Cobas 0.7ml | szt. | 10000
18 | Naczyńka do analizatora Technicon 0.5ml | szt. | 10000
19 | Naczyńka do analizatora Technicon 2ml | szt. | 30000
20 | Szkiełka podstawowe cięte z matowym rantem do opisu | szt. | 4000
21 | Szkiełka podstawowe cięte, gładkie | szt. | 10000
22 | Szkiełka nakrywkowe 20x20 mm | szt. | 20000
23 | Płyty do określania grup krwi na 8 testów z polistyrenu | szt. | 2000
24 | Kapilary heparynowane ze znacznikiem 50ul | szt. | 50000
25 | Kapilary z heparyną litową do gazometrii poj. 100 - 130 ul z wyposażeniem | szt. | 2000
26 | Bagietka laboratoryjna z polipropylenu | szt. | 4000
27 | Bagietki koagulologiczne z polipropylenu z harpunem i łopatką | szt. | 2000
28 | Końcówki do pipet automatycznych do 200ul /żółta/ | szt. | 8000
29 | Końcówki do pipet automatycznych do 1 000ul /niebieska/ | szt. | 20000
30 | Pojemniki na próbki kału poj.60ml z zakrętką i łopatką | szt. | 4000
31 | Pojemniki na odpady laboratoryjne i medyczne 0,5l z przykrywką | szt. | 200
32 | Pojemniki na odpady laboratoryjne i medyczne 2l z przykrywką | szt. | 1000
RAZEM
Probówki powinny być bez naklejek z polem do opisu.
Pakiet nr VII Staplery okrężne
Lp | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy/kod
1 | Stapler okrężny prosty lub zakrzywiony
| Jednorazowy, wygięty stapler okrężny z nożem, z automatycznym lub kontrolowanym dociskiem. Min. wysokość zszywki 4,8mm. średnicy główki staplera 25mm. | 25
2 | Stapler okrężny prosty lub zakrzywiony
| Jednorazowy, wygięty stapler okrężny z nożem, z automatycznym lub kontrolowanym dociskiem. Min. wysokość zszywki 4,8mm. średnicy główki staplera 28-29mm. | 12
3 | Stapler okrężny prosty lub zakrzywiony
| Jednorazowy, wygięty stapler okrężny z nożem, z automatycznym lub kontrolowanym dociskiem. Min. wysokość zszywki 4,8mm. średnicy główki staplera 31-34mm. | 8
4 | Stapler okrężny laparoskopowy
| Jednorazowy, wygięty stapler okrężny z nożem, z automatycznym lub kontrolowanym dociskiem. Min. wysokość zszywki 4,8mm. Średnica staplera 28-29mm. Przedłużona część robocza, jej długość min. 33cm. | 1
RAZEM
Pakiet nr VIII Staplery liniowe zamykające na głucho
Lp | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / kod
1 | Stapler liniowy do zamykania na głucho
| Stapler liniowy z regulowanym lub automatycznym dociskiem, długości linii zespolenia 45 - 60 mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,5 - 2,0 mm, | 1
2 | Ładunek do staplera liniowego
| Ładunek wymienny o standardowej wysokości zamknięcia zszywki do staplera liniowego o długości linii zespolenia 45-60 mm bez noża. Wysokość zamknięcia zszywki 1,5 - 2,5 mm. | 1
3 | Stapler liniowy do zamykania na głucho
| Stapler liniowy z regulowanym lub automatycznym dociskiem, długości linii zespolenia 60 mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,5 - 2,5 mm, | 2
4 | Ładunek do staplera liniowego
| Ładunek wymienny o standardowej wysokości zamknięcia zszywki do staplera liniowego o długości linii zespolenia 60 mm bez noża. Wysokość zamknięcia zszywki 1,5 - 2,5 mm. | 2
5 | Stapler liniowy do zamykania na głucho
| Stapler liniowy z regulowanym lub automatycznym dociskiem, długości linii zespolenia 90 mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,5 - 2,5 mm, | 12
6 | Ładunek do staplera liniowego
| Ładunek wymienny o standardowej wysokości zamknięcia zszywki do staplera liniowego o długości linii zespolenia 90 mm bez noża. Wysokość zamknięcia zszywki 1,5 - 2,5 mm. | 12
7 | Stapler liniowy bez noża 55 mm
| Jednorazowy stapler liniowy bez noża, o długości lini szwu 55 mm, z ruchomą głowicą. Kąt zgięcia szczęki instrumentu minimum 120 stopni. Kąt obrotu trzonu minimum 320 stopni. Stapler do tkanek standardowych - 1,5 mm oraz grubych - 2,5 mm. | 1
RAZEM
Pakiet nr IX Staplery liniowe tnące
Lp | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / kod
1 | Stapler liniowy z nożem
| Jednorazowy stapler liniowy tnący o długości linii zespolenia 75-80 mm. Wysokość zamknięcia zszywki 1,5 oraz 2,0 mm. Stapler powinien posiadać precyzyjne dopasowanie docisku szczęk staplera | 6
2 | Stapler liniowy z nożem
| Jednorazowy stapler liniowy tnący o długości linii zespolenia 55-60 mm. Wysokość zamknięcia zszywki 1,5 oraz 2,0 mm. Stapler powinien posiadać precyzyjne dopasowanie docisku szczęk staplera | 4
3 | Ładunek do staplera
| Kompatybilny ze staplerem z pozycji nr 1. Zszywka zamykająca na 1,5 i 2,0 mm. Bezpiecznik uniemożliwiający ponowne zespolenie. Cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej strony noża). | 4
4 | Ładunek do staplera
| Kompatybilny ze staplerem z pozycji nr 2. Zszywka zamykająca na 1,5 i 2,0 mm. Bezpiecznik uniemożliwiający ponowne zespolenie. Cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej strony noża). | 28
5 | Stapler liniowy z nożem laparoskopowy
| Stapler liniowy laparoskopowy o długości zespolenia 45 mm, z możliwością złamania części roboczej. Możliwość oddania minimum 7 strzałów. | 1
6 | Ładunek do staplera laparoskopowego liniowego z nożem
| Ładunek wymienny o wysokości zamknięcia zszywki od 1,5 do 2,0 o długości linii zespolenia 45 mm, 6 rzędów tytanowych zszywek. | 1
RAZEM
Pakiet nr X Stapler linowy anatomiczny
Lp | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / kod
1 | Anatomiczny stapler liniowo tnący
| Stapler liniowy z anatomicznie ( półkoliście) wygiętą główką, jednorazowy, z automatycznym dociskiem tkanki, długość zespolenia 40 mm. | 1
2 | Ładunek do anatomicznego staplera
| Ładunek kompatybilny ze staplerem z pozycji 11 (półkolisty). Wysokość zamknięcia zszywki na poziomie 1,5 mm i 2,0 mm. Bezpiecznik uniemożliwiający ponowne zespolenie. Ograniczenie przed wypadaniem tkanki. Cztery rzędyzszywek ( po dwa z każdej strony). | 1
RAZEM
PAKIET NR XI - RURKI TRACHEOSTOMIJNE
| Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | rurka tracheostomijna z mankietem wysokoobjętościowym niskociśnieniowym z linią RTG ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, transparentny balonik kontrolny oraz dren łączący z rurką, transparentny łącznik 15 mm , w komplecie tasiemka oraz prowadnica rozm 5-10 | szt. | 400
2 | Pasek do mocowania rurek tracheostomijnych z regulacją długości | szt. | 400
3 | Rurka tracheostomijna z mankietem wysokoobjetościowym niskociśnieniowym z przedłużoną częścią proksymalną z obrotowym szyldem oraz z wewnętrzną kaniulą rozm 5,6,7,8, | szt. | 50
4 | Rurka tracheostomijna z medycznego PCV z obrotowym szyldem z otworem fenestracyjnym z mankietem wraz z dwoma wielorazowymi kaniulami wewnętrznymi z otworem fenestracyjnym i bez otworu z obrotowymi łącznikami i złączem bagnetowym, w komplecie obturator oraz koreczek do dekaniulacji oraz taśma do mocowania różne rozmiary 4,5,8,10 | szt. | 50
Wartość ogółem
PAKIET XII
Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | Zawartość opakowania | Ilość opakowń (szt) | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1. | Papier krepowany zielony lub biały 120 x 120 cm | 125 ark | 30
3. | Papier krepowany zielony 75 x 75 cm | 250 ark | 8
4. | Papier krepowany biały 75 x 75 cm | 250 ark | 8
5. | Testy paskowe chem. formalinowe 150x30 mm | 250 | 20
6. | Testy paskowe chem. parowe do sterylizacji we wszystkich cyklach - wieloparametrowe. Wynik prawidłowy wskaźnik zmienia się z koloru kremowego na czarny | 240/480 ark | 50
7. | Rękawy papierowo - foliowe 5 cm x 200 m płaskie próbka 3-5 m | rolki | 6
8. | Rekaw papierowo - foliowe 10 cm x 200 m płaskie | rolki | 60
9. | Rekaw papierowo - foliowe 15 cm x 200 m płaskie próbka 3-5 m | rolki | 80
10. | Rekaw papierowo - foliowe 20 cm x 200 m płaskie | rolki | 50
11. | Rekaw papierowo - foliowe 25 cm x 200 m płaskie próbka 3-5 m | rolki | 30
12. | Rekaw papierowo - foliowe 30 cm x 200 m płaskie | rolki | 40
13. | Rękawy papierowo - foliowe 15 x 5 x 100 m z fałdą próbka 3-5 m | rolki | 10
14. | Rękawy papierowo - foliowe 20 x 55 x 100 m z fałdą | rolki | 20
15. | Rękawy papierowo - foliowe 40 x 8 x 100 m z fałdą próbka 3-5 m | rolki | 20
16. | Test BOWIE - DICK z arkuszem wczesnego ostrzegania | op/a 20 szt/ | 2
17. | Torba foliowo - włókninowa 480 mm x 640 mm próbka 3-5 m | op. 100 sztuk | 20
18. | Torba foliowo - włókninowa 480 mm x 750 mm próbka 3-5 m | op. 100 sztuk | 20
19. | Taśma samoprzylepna do steryl.parą wodną ze wskaznikiem 19 mm x 50 m | rolki | 50
20. | Wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie para wodna odczyt po 3 godz. | op. 50 | 2
Wartość ogółem:
* opakowania foliowo-papierowe z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu z normami PN-EN 868 i 867. Papier o grmaturze 60-70 g. Folia wielowarstwowa. Wszystkie napisy i testy do kontroli sterylizacji poza przestrznenią pakowania, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, wielokrotny zgrzew fabryczny, Odstęp pomiędzy powtarzającym się nadrukiem na rękawie powinien być nie większy niż 155 mm., Na opakowaniach (rękawy, torebki) umieszczony numer LOT, rozmiar, kierunek otwierania w postaci piktogramu (otwartej torebki).Dla papieru krepowanego potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnie z DIN 58953-6 wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium. Wszelkie napisy naniesione na rękawach musza być wykonane w jezyku polskim. Torebki musza posiadać wycięcie na kciuk ułatwiające otwieranie opakowania.
PAKIET NR XIII
Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Fartuch z flizeliny j. u. duży ochronny zielony | szt | 4000
2 | Podkład z flizeliny j. u. jednostronnie folia 210x75 | szt | 20000
3 | Koszula z flizeliny (Gruba) zabiegowa wiązana na troki z tyłu, krótki rękaw | szt | 2000
4 | Prześcieradło zielone z flizeliny j. u. 210x150 | szt | 4000
5 | Serweta zielona z flizeliny j. u. 70x70 | szt | 400
6 | Czepek okrągły chirurgiczny wykonany z przewiewnej włókniny, ściągnięty lekką gumką pakowany w kartoniki | SZT | 2500
7 | Czepek chirurgiczny męski, z włókniny pochłaniającej pot wiązany z tyłu na troki, typu furażerka z przewiewnym denkiem z przewiewnej włókniny perforowanej , niejałowy , pakowany w kartonikach rozmiar XL | SZT | 2500
8 | Czepek chirurgiczny damski z włókniny pochłaniającej pot, z przewiewnym denkiem z włókniny perforowanej, podwyższony, ściągany gumką z tyłu, pakowany w kartonikach | SZT | 3000
9 | Pokrowiec na buty chirurgiczny, z mocnej włókniny, odporny na przetarcie | SZT | 2500
10 | Podkład włókninowy higieniczny o wym mnin 210 x 160 cm | SZT | 7500
11 | Ekonomiczny podkład higieniczny o wymiarach 75 x 100cm, wykonany z mocnego laminatu nieprzemakalnego. | SZT | 7500
12 | Sterylny pokrowiec na na aparaturę, o średnicy 50cm wykonany z folii PE, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd | SZT | 150
13 | Sterylny pokrowiec na na aparaturę, o średnicy 80cm wykonany z folii PE, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd | SZT | 150
14 | Pokrowiec sterylny foliowy dł. 2m- 2,5m i szer. 13 - 16 cm na przewody teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach odpornymi na rozmiękanie | SZT | 150
15 | Czepek chirurgiczny typu furażerka, boki wykonane z dwóch warstw chłonnej włókniny. Pakowany w kartonik. Kolor niebieski lub zielony | SZT | 1500
16 | czepek chirurgiczny w kształcie beretu. Pakowany w kartonik, kolor zielony. | SZT | 1500
17 | Bardzo chłonne podkłady z rozdrobnionej celulozy z jedną warstwą nieprzemakalną o wym. 60x90 cm | szt | 100000
18 | prześcieradło j.u. papierowe w roli o wymiarach 50/80mb rolka | rolka | 800
19 | prześcieradło j.u. papierowe w roli o wymiarach 60/80mb rolka | rolka | 1400
20 | prześcieradła paierowe foliowane (nieprzemakalne) o wymiarach 50/70mb rolka | rolka | 400
RAZEM
Wyroby jałowe muszą być zaopatrzone w etykietę na każdym opakowaniu. Z treści etykiety musi wynikać data sterylizacji oraz termin ważności
PAKIET NR XIV
Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Pieluchomajtki rozmiar L, próbka 1 op. | szt. | 15000
2 | Pieluchomajtki dla dzieci waga 3 - 6 kg, próbka 1 op. | szt. | 400
3 | Pieluchomajtki dla dzieci waga 5 - 9 kg, próbka 1 op. | szt. | 600
4 | Pieluchomajtki dla noworodków waga 2-5 kg, z wycięciem na pępek, próbka 1 op. | szt. | 200
RAZEM
Wymagania bezwzględne dla pieluchomajtek dla dorosłych: 1. Wpis do Rejestru wyrobów medycznych (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) 2. Znak CE 3. Pieluchomajtki muszą być wykonane w całości z laminatu paroprzepuszczalnego (tzw. oddychającego) 4. Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości. 5. Pieluchomajtki muszą posiadać zapięcia umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie. 6. Minimalne chłonności całkowite dla poszczególnych rozmiarów nie mogą być mniejsze niż: L - 2000g , Obwód w pasie 110cm-150cm Chłonność całkowita badana wg normy ISO Chłonność pieluchomajtek musi być potwierdzona oświadczeniem producenta. Oferent zobowiązany jest dostarczyć próbki pieluchomajtek po 1 op. z każdego rozmiaru w oryginalnych opakowaniach. Wymagania bezwzględne dla pieluchomajtek dla dzieci: 1. Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka lub PZH. 2. Pieluchomajtki muszą być wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego (tzw. oddychającego) 3. Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości. 4. Pieluchomajtki muszą posiadać zapięcia umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie. 5. Pieluchomajtki na Noworodków muszą posiadać wycięcie na pępek. 6. Minimalne chłonności całkowite dla poszczególnych rozmiarów nie mogą być mniejsze niż: 2-5kg - 300g 3-6kg - 350g 5-9kg - 500g Chłonność całkowita badana wg normy ISO Chłonność pieluchomajtek musi być potwierdzona oświadczeniem producenta. Oferent zobowiązany jest dostarczyć próbki pieluchomajtek po 1 op. z każdego rozmiaru w oryginalnych opakowaniach.
Pakiet nr XV
| nazwa | Jednostka miary, rozmiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Włókninowy, sterylny opatrunek do zabezpieczania wkłuć obwodowych, posiadający luźną podkładkę, zaokrąglone brzegi,klej akrylowy rozmiar 7,6 cm x 5,1 cm, opakowanie papierowo-foliowe | szt | 10000
2 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 5x5,7 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej | szt | 2000
3 | Przylepiec hypoalergiczny z bialego jedwabiu z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek; o duzej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza.1,25cm x 9,1-9,15m | szt | 1500
4 | Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie perforowanej, półelastycznej o wysokiej przylepnosci, wodoodporny, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce,z papierem podkładowym 5cm x 10m | szt | 2000
5 | Przylepiec hypoalergiczny z bialego jedwabiu z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek; o duzej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza.2,5cm x 9,1-9,15m | szt | 1500
6 | Przylepiec chirurgiczny, z włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym, wodoodporny, o dużej przylepności długoterminowej i pierwotnej 1,,25cm x 9,1-9,15m | szt | 1500
7 | Plaster opatrunkowy włókninowy, hypoalergiczny, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza o wymiarach 1m x 6cm | szt | 200
8 | Plaster opatrunkowy włókninowy, hypoalergiczny, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza o wymiarach 1m x 8cm | szt | 200
9 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny,na kleju akrylowym rozm wkładki chłonnej: 2,8x3,8cm; rozm. opatrunku: 5x7,2cm | szt | 4000
10 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm wkładki chłonnej: 5x10,5cm; rozm. opatrunku: 10x15cm | szt | 1000
11 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm wkładki chłonnej: 5x20,5cm; rozm. opatrunku: 10x25cm | szt | 1000
12 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm wkładki chłonnej: 3,4x6,5; rozm. opatrunku: 6x10cm | szt | 1000
13 | Włókninowy,rozciągliwy,delikatny,oddychający,wodoodporny,z klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku i kauczuku,arkusz^a 3listki/sztuki,rozmiar 28x20cm | op. Po 25 arkusze | 10
14 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym 2,5cm x9,1-9,15m | szt | 1000
15 | Półprzepuszczalny przeroczysty opatrunek z poliuretanu na rolce. Klej akrylowy równomiernie naniesiony na całą powierzchnię przylepną. 2 warstwy zabezpieczające. Górny aplikator z miarką metryczną dzielony na 2 równe części. Odporny na działanie środków działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Rozmiar 15cmx10m | szt | 20
16 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze zwocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycieciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3x7cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, z okienkiem 9.1x6.3cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej,Rozmiar 10 cm x15.5cm | szt | 5
17 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik, okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, okno wypełnione folią min 5,5x6,3cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej,okres stosowania 7 dni,Rozmiar 8,5 x 11,5 cm | Szt | 15
18 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, ze wzmocnieniem włókniną obrzeża opatrunku, okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, okno wypełnione folią min. 5x3,5 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej,rozmiar 6x7cm | szt | 10
19 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 7x8,5 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej | Szt | 500
20 | Samoprzylepny absorpcyjny opatrunek hydrokoloidowy cienki,kwadratowy na kleju akrylowym o wymiarze 10cmx10cm | szt | 100
21 | Samoprzylepny absorpcyjny opatrunek hydrokoloidowy cienki,owalny o wymiarze 14cmx17cm | szt | 120
22 | Samoprzylepny absorpcyjny opatrunek hydrokoloidowy cienki,owalny o wymiarze 10cm x 12cm | szt | 100
23 | Opatrunek alginianowy ze 100% włókna alginianu wapnia do opatrywania ran trudno gojących się również do ran zainfekowanych pakowane pojedynczo, sterylny.rozmiar 5 cm x 5 cm | szt | 100
24 | Opatrunek alginianowy ze 100% włókna alginianu wapnia do opatrywania ran trudno gojących się również do ran zainfekowanych pakowane pojedynczo, sterylny.rozmiar 10 cm x 10 cm | szt | 100
25 | Porowaty przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej,wysoce apsorpcyjny, do ran z duża ilością wysięku,nie przywierający do rany,mogący pozostawać na skórze do 7 dni,stanowiący barierę dla wirusów i bakterii, pakowana pojedynczo, sterylny,zewnętrznie wodoodporny,Rozmiar 14,3 cm x 15,6 cm | szt | 50
26 | Porowaty przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej,wysoce apsorpcyjny, do ran z duża ilością wysięku,nie przywierający do rany,mogący pozostawać na skórze do 7 dni,stanowiący barierę dla wirusów i bakterii, pakowana pojedynczo, sterylny,zewnętrznie wodoodporny,Rozmiar 19 cm x 22,2 cm | szt | 50
27 | Sterylny, przezroczysty,trójwarstwowy, akrylowy opatrunek, cienki, warstwa chłonna akrylowo polimerowa3.8x5.7cm, dobrze przylegający, stanowiący barierę dla płynów, bakterii i wirusów, mogący pozostawać na skórze do 7 dni; zmniejsza ryzyko maceracji skóry, nie zawiera lateksu, eliminuje nieprzyjemny zapach, ramka do aplikacji,rozmiar 7.6x9.5cm | szt | 50
28 | Sterylny, przezroczysty,trójwarstwowy, akrylowy opatrunek, cienki, warstwa chłonna akrylowo polimerowa8,5cm x 10,7 cm , dobrze przylegający, stanowiący barierę dla płynów, bakterii i wirusów, mogący pozostawać na skórze do 7 dni; zmniejsza ryzyko maceracji skóry, nie zawiera lateksu, eliminuje nieprzyjemny zapach, ramka do aplikacji,owalny,rozmiar 14,2 cm x 15,8cm | szt | 20
29 | Sterylny, przezroczysty,trójwarstwowy, akrylowy opatrunek, cienki, warstwa chłonna akrylowo polimerowa14.9x15.2cm , dobrze przylegający, stanowiący barierę dla płynów, bakterii i wirusów, mogący pozostawać na skórze do 7 dni; zmniejsza ryzyko maceracji skóry, nie zawiera lateksu, eliminuje nieprzyjemny zapach, ramka do aplikacji,kwadratowy,rozmiar 20.0x20.3cm | szt | 20
30 | Jałowy alginianowy opatrunek w formie taśmy.pakowany pojedynczo,szer. 2cm dł.30,4 cm | szt | 100
31 | Sterylny, przezroczysty,trójwarstwowy, akrylowy opatrunek, cienki, warstwa chłonna akrylowo polimerowa, dobrze przylegający, stanowiący barierę dla płynów, bakterii i wirusów, mogący pozostawać na skórze do 7 dni; zmniejsza ryzyko maceracji skóry, nie zawiera lateksu, eliminuje nieprzyjemny zapach, ramka do aplikacji,krzyżowy 16,8 cm x 19cm | szt | 100
32 | Samoprzylepny absorpcyjny opatrunek hydrokoloidowy ,krzyżowy o wymiarze 12cm x 14cm | szt | 180
33 | hydrożelowy wypełniacz do ran,nie zawirający lateksu,bez srodków konserwujących i drażniących,sterylny,tubka 15mg | szt | 100
34 | Środek do ochrony skóry w aplikatorze, bez zawartości alkoholu, hipoalergiczny, zapewniający ochronę do 72 godzin; może być stosowany u niemowlat powyżej 1 miesiaca zycia,sterylny,aplikator 3ml | op. Po 25 sztuk | 20
35 | Sterylny ,chłonny ,przeźroczysty opatrunek akrylowy,trójwarstwowy nie zawierajacy lateksu,owalny o wymiarze 7,6cm x 9,5cm | szt | 100
36 | paski do zamykania ran z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu 3mm*75mm | op. Po 50 sztuk | 5
37 | paski do zamykania ran z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu 6mm*75mm | op. Po 50 sztuk | 5
38 | paski do zamykania ran z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu 6mm*38mm | op. Po 50 szt. | 5
39 | system zamykania ran pasek z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu 47mm x 12 mm z przylepcem o rozmiarze 60 mm x 47 mm w folii poliuretanowej z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylne jedna sztuka w opakowaniu. Opakowanie zbiorcze - plastikowy dyspenser | op. | 2
WARTOŚĆ OGÓŁEM :
PAKIET NR XVI
Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | cena jedn. neto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Zestaw serwet operacyjnych, barierowych, wykonanych z chłonnego i nieprzemekalnego laminatu dwu lub trójwarstwowego z włókniny wiskozowej , o gram. min. 70 g/m2; odporność na penetrację płynów min. 150cm o składzie minimalnym: a) serweta na ekran anestezjologiczny o wym. min. 150x200 cm z taśmą samoprzylepną - 1 szt. b) serweta dolna o wym. min. 150x175 cm z taśmą samoprzylepną - 1 szt. c) serwety boczne o wymiarach min. 75x90 cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt. d) serweta do nakrycia stolika Mayo, z zewnętrzną warstwą chłonną o wym. min. 80x145 cm - 1 szt. e) serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o wym. 140x180 cm f) ściereczki do rąk min. 2 szt. | SZT | 700
2 | Zestaw serwet operacyjnych do zabiegów w chirurgii biodra, barierowych, wykonanych z chłonnego i nieprzemekalnego laminatu dwu lub trójwarstwowego , o gram. min. 70 g/m2; odporność na penetracje płynów min. 150 cm o składzie minimalnym: a) serweta na stolik instrumentariuszki - 1 szt. 140x180 cm b) serweta na stolik Mayo 80x145 cm c) serweta nieprzylepna 75x90 cm d) serweta na biodro 150x200 e) osłona na kończyne 35x120 cm f) serweta samoprzylepna górna 170x300 g) serweta z wycięciem U 200x260 cm, wycięcie 6,5x95 cm h) 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm | SZT | 50
3 | Zestaw serwet operacyjnych do zabiegów artroskopowych, barierowych, wykonanych z chłonnego i nieprzemekalnego laminatu dwu lub trójwarstwowego , o gram. min. 53 g/m2;b odporność na penetrację płynów min. 150cm o składzie minimalnym: a) serweta na stolik instrumentariuszki - 1 szt. 140x190 cm b) serweta na stolik Mayo 80x145 cm c) serweta nieprzylepna 150x175 cm d) osłona na kończyne 25x80 cm e) serweta do obłożenia kończyny z elastycznym samouszczelniającym się otworem oraz uchwytem velcro do mocowania kabli i drenów 200x320 cm f) 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm | SZT | 150
4 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMS, szwy ultradźwiękowe,nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski lub zielony, rozmiar L-XL | SZT | 150
5 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski lub zielony, rozmiar L-XL | SZT | 100
6 | Serweta operacyjna, włókninowa , do pokrycia stołu operacyjnego, o wym min. 150x200 cm | SZT | 100
7 | Zestaw serwet operacyjnych, barierowych, wykonanych z chłonnego i nieprzemekalnego laminatu dwu lub trójwarstwowego do cięcia cesarskiego, o składzie min. a) 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150x200 cm b) 1 serweta na stolik Mayo 80x145 cm c) 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem wypełnionym folią chirurgiczną 250x200x315 cm d) 1 chłonna serweta dla noworodka 87x90 cm e) 1 taśma samoprzylepna 10x50 cm f) 2 ręczniki celulozowe 33x33 cm | SZT | 50
8 | serweta do zabiegów na kończynie, operacyjna, barierowa, wykonana z chłonnego i niep[rzemakalnego laminatu o gramaturze min. 60 g/m2 200x320 cm, z samouszczelniającym się otworem Ø 5x7 cm | SZT | 50
9 | Serweta pełnobarierowa, operacyjna 50x60 cm z otworem Ø 7 cm, samoprzylepna | SZT | 100
10 | Serweta z otworem operacyjna, samoprzylepna, dwuczęściowa z możliwością regulacji średnicy otworu 45x75 cm | SZT | 50
11 | Serweta z otworem operacyjna, samoprzylepna, dwuczęściowa z możliwością regulacji średnicy otworu 75x90 cm | SZT | 50
WARTOŚĆ OGÓŁEM :
PAKIET NR XVII
Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | cena jedn. neto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa zawiązywana na troki, wykonana z wysokiej jakości włóknin nie powodujących podrażnień skóry, sposób pakowania w kartoniki gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Spełniające wymogi normy EN 14683 | SZT | 500
2 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa z gumkami na uszy, wykonana z wysokiej jakości włóknin nie powodujących podrażnień skóry, sposób pakowania w kartoniki gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie.Spełniające wymogi normy EN 14683 | SZT | 500
3 | Ubranie chirurgiczne męskie -materiał: włóknina SMMS lub SMMS 100% polipropylen, masa 45g/m2, kolor – niebieski lub zielony. Spodnie: Nogawki bez ściągaczy. Zamiast gumki wciągnięty jest trok uszyty z tej samej włókniny co cały komplet, szycie overlock, podwinięte nogawki Bluza: biała lamówka jako wykończenie wycięcia pod szyją ( "V"), krótkie podwinięte rękawy, na dole bluzy kieszeń | SZT | 1000
WARTOŚĆ OGÓŁEM :
PAKIET NR XVIII
Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Kaniula 0,6 dla noworodków , bez portu bocznego ze zdejmowanym uchwytem ulatwiajacym wkłucie wykonana z PTFE. | Szt. | 5000
WARTOŚĆ OGÓŁEM :
PAKIET NR XIX
Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Papier do KTG OXFORD TEAM 143 x 150 x 300 | szt | 300
2 | Papier do KTG 152 x 100 x 150 | szt | 300
3 | Papier do Videoprintera Mitsubishi K65HM 110x21 | szt | 500
4 | Papier do Videoprintera Mitsubishi K61B | szt | 500
5 | Papier do EKG ( firmy FARUM E-300 ) 110 x 40 | szt | 400
6 | Papier do EKG SCHILER AT - 1 90x90x400 | szt | 1000
7 | Papier do EKG 112x25 | szt | 400
8 | Papier do EKG 100x25 | szt | 200
9 | Papier Hawlett Packard M1709 A 210 x 300 x 200 | szt | 400
10 | Midi Card 130x25 | szt | 440
11 | Papier do Lifepack 11 RS 100 107,75 x 23 | szt | 100
WARTOŚĆ OGÓŁEM :
| PAKIET NR XX Filmy mammograficzne/zielonoczułe | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Blony do mamografii a/100 szt postać:18 x 24 | op. | 90
2 | Błony do mamografii a/100 szt postać:24 x 30 | op. | 10
3 | wywoływacz G138i 2x20l | op. | 60
4 | utrwalacz G334i 2x25l | op. | 60
Wartość ogółem:
Filmy tego samego producrenta i tej samej marki
Co najmniej trzy warstwy emulsji światłoczułej na jednej stronie błony
Zastosowanie technologii płaskich kryształów halogenków srebra
Zaczernienie D min.< 0,22
Zaczernienie D max. >4.40 lub = 4.40
PAKIET XXI
Lp. | dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego | Jednostka | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość | Producent
| parametry | miary |  |  |  | brutto
1 | Masa Fango | kg | 500
2 | Folia do Fango | m | 20000
Wartość ogółem
PAKIET NR XXII - KOCE GRZEWCZE DO WARMTOUCHA
| Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Koce grzewcze zrobione z lekkiego, wytrzymałego na rozdarcia, przebicia, zamoczenia - materiału. Perforacja powłoki musi pozwalać na równomierny przepływ powietrza i optymalne ogrzewanie ciała pacjenta. Współpraca z urządzeniem (WARMTOUCH) ma być zapewniona bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów/adapterów. | szt. | 120
Wartość ogółem
PAKIET NR XXIII WKŁADY DO TOMOGRAFU
| Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Wkłady w 100% kompatybilne ze wstrzykiwaczem Medrad VISTRON CT ( komplet składający się z wkładu do kontrastu o pojemności 200 ml oraz złącza niskiego ciśnienia | op. | 20
Wartość ogółem
PAKIET NR XXIV KATETERY
| Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Katetery do przepłukiwań naczyń | szt. | 80
2 | Kateter do ebolektomii | szt. | 80
Wartość ogółem
PAKIET XXV ELEKTRODY
Lp. | dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego | Jednostka | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość | Producent
| parametry | miary |  |  |  | brutto
1 | ELEKTRODA EKG | szt | 20000
2 | ELEKTRODA do badań Holtera,dokładny opis poniżej | szt | 10000
Wartość ogółem
1. Elektroda EKG do długookresowego monitorowania, telemetrii i monitorowania metodą Holtera
2. Żel ciekły
3. Średnica nie mniejsza niż 55 mm
4. Złącze przesunięte względem czujnika elektrody
5. Podkład klejący z „oddychającego” mikroporowatego materiału
6. Dodatkowy pierścień klejący wokół czujnika elektrody.
7. Biokompatybilność materiału klejącego i żelu potwierdzona deklaracją producenta
8. Karta katalogowa zawierająca opis techniczny oraz parametry elektryczne
Opakowanie nie większe niż 25 sztuk.
PAKIET NR XXVI KANIULE
Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym 20G/1,10mmx45mm | szt | 200
WARTOŚĆ OGÓŁEM :
PAKIET NR XXVII
|  | Jednostka miary, rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe lekko pudrowane, zewnętrzna powierzchnia lekko teksturowana, zawartość protein poniżej 70 ug/g, pakowane po 100 szt., AQL ≤1,5 Grubość rękawicy 0,12-0,16mm. Rozmiar rozróżniony kolorem opakowania, mankiet równomiernie rolowany. | opakowanie 100 szt S,M,L | 10000
2 | rękawice chirurgiczne neoprenowe antyalergiczne bezpudrowe teksturowane chlorowane obustronnie silikowane z wew.warstwą poliuretanową.Mankiet prosty bez rolowanego zakończenia z opaską przylepną AQ L ≤1,5 ,dł.ręk.min.305mm. | para 6-9 | 10000
3 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, jałowe, lekko pudrowane, powierzchnia zewnętrzna lekko teksturowana, nie mogą być składane na połowę, mankiet równomiernie rolowany, zawartość protein poniżej 70 ug/g; AQL ≤1,5 dł.ręk.min.290mm,grubość min.0,21mm palec środkowy (ścianka pojedyncza) | para 6-9 | 40000
4 | Rękawice diagnostyczne Lateksowe bezpudrowe ,obustronnie silikonowane ,z wewnętrzną warstwą nawilżającą na bazie kremu, kolor jasno zielony , lekko teksturowane,chlorowane , mankiet równomiernie rolowany ,pakowane po 100 szt., AQL ≤1,5 zaw.protein poniżej 30ug/g, | opakowanie 100 szt S,M,L | 3000
5 | rękawice lateksowe diagnostyczne lekko pudrowane kolor niebieski zaw.protein poniżej 120ug/g,AQL≤1,5 ,grubość rękawicy 0,12mm-0,15mm.opakowanie 100szt | opakowanie 100 szt S,M,L | 6000
6 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, jałowe, bezpudrowe, z wewn. warstwą bezlateksową, lekko teksturowane, mankiet równomiernie rolowany, zawartość protein poniżej 30 ug/g, AQL ≤1,0, długość rękawicy min. 295 mm | para 6-9 | 20000
7 | rękawice diagnostyczne bezpudrowe lateksowe z wewnetrzną warstwą bezlateksową lekko teksturowane mankiet lekko rolowany zaratość protein poniżej 30 ug/g AQL ≤1,5 grubość rękawicy od 0,12mm do 0,14mm. | opakowanie 100 szt S,M,L | 8000
RAZEM
PAKIET NR XXVIII - ZAMKNIĘTY SYSTEM DO NAWILŻANIA TLENU
| Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
| Zamknięty system do nawilżania tlenu typu "Respiflo" w zestawie z adapterem do reduktora tlenowego.Uniwersalny: stosowany do inhalacji, nebulizacji zimnej lub ciepłej oraz do aktywnych nawilżaczy do respiratora. Butelka wypełniona jałową, wolną od pirogenów wodą, ma być wyposażona w system mikrodyfuzorów (znajdujący się w podstawie butelki), umożliwiający przepływ tlenu przez całą objętość wody, z 4 bocznymi portami umożliwiającymi podłączenie głowicy do nebulizacji lub podłączenie nawilżacza do respiratora. Pojemność 500ml. | szt. | 100
Wartość ogółem
WARUNKI GRANICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca musi gwarantować okazanie aktualnych atestów/aprobat, instrukcji używania dla oferowanego sprzętu
medycznego jednorazowego użytku na każde wezwanie Zamawiającego w toku oceny ofert oraz w trakcie realizacji zamówienia.
2. Pojemniki z wodą destylowaną do nawilżania tlenu podawanego pacjentom typu Respiflo powinny posiadać co najmniej 24 miesięczny okres przydatności do użycia.
3. Jednorazowy system musi odpowiadać wymaganiom wg aktualnego stanu prawnego, a w
szczególności wymaganiom ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych Dz. U. Nr 93, poz. 896 (jest to warunek wynikający z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej).
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana obowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia przejściówek lub innych łączników o ile będą one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu nawilżania.
5. Pojemnik winien być wykonany z materiału łatwego do utylizacji.
PAKIET NR XXIX SYSTEM SSAKA PRÓŻNIOWEGO
Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy
1 | Wkłady jednorazowego użytku:· pojemność 2000 ml +/- 5% · posiadające hydrofobowy zawór zabezpieczający instalację próżniową przed zalaniem · odcięcie ssania przez zawór hydrofobowy po zebraniu co najmniej 1800 ml płynu · średnica pokrywy wkładu 10 cm · na pokrywie tylko 2 przyłącza: do próżni i do pacjenta (brak dodatkowych otworów w pokrywie, zamykanych korkami, łączonych dodatkowymi łącznikami itp.) · szczelne zamknięcie wkładu · wykonane z miękkiego materiału niezawierającego PCV · pojedynczo pakowane w opakowanie typu folia lub folia – papier z trwale naniesioną datą ważności | op. | 40
2 | Pojemniki wielorazowego użytku:· kompatybilne z wkładami jednorazowymi · zapewniające prawidłowe działanie ssaka (rozprężanie worka i zasysanie treści) · z czytelną skalą umożliwiającą odczytanie ilości odessanej treści z podziałką co 25 ml · odporne na uszkodzenia mechaniczne - wykonane z nietłukącego się tworzywa sztucznego, nadające się do sterylizacji w temp. powyżej 100 stopni C i dezynfekcji w powszechnie stosowanych środkach dezynfekcyjnych · posiadające zintegrowany zawór do otwierania i zamykania próżni. | op. | 40
WARTOŚĆ OGÓŁEM :
PAKIET NR XXX filtry oddechowe
Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy
1 | Filtr elektrostatyczny oddechowy do zastosowania na bloku operacyjnym: - skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99,99%; - skuteczność filtracji wirusowej min. 99,99%; - opór przepływu przy 60l/min. <2cm H20; - waga max. 19 g; - przestrzeń martwa max. 35ml; - zakres objętości oddechowych: 150-1200ml; - czas pracy do 24 godzin; - sterylne pakowane pojedynczo - złącza 22M/15F-22F/15M ISO - wyposażone w port do kapnografii - sterylne pakowane pojedynczo | szt. | 2000
2 | Filtr elektrostatyczny oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci do zastosowania na oddziale intensywnej terapii:- skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99,99%; - skuteczność filtracji wirusowej min. 99,99%; - skuteczność nawilżania przy VT 500ml >30 mgH2O/L; - temperatura wyjściowa >30st.C przy VT=250, 500, 750, 1000ml po 2 godzinach. - opór przepływu przy 60l/min. <3,5 cm H20; - waga max. 35 g; - przestrzeń martwa max. 45ml; - zakres objętości oddechowych: 150-1200ml; - czas pracy do 24 godziny; - sterylne pakowane pojedynczo - złącza 22M/15F-22F/15M ISO - wyposażone w port do kapnografii | szt. | 2000
3 | Wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii (celulozowy) z portem tlenowym i portem do odsysania:- wbudowany port do podłączenia tlenu; - centralnie umieszczony port do odsysania; - opór przepływu przy 60l/min. <2cm H20; - masa max. 9 g; - przestrzeń martwa max. 18ml; - temperatura wyjściowa min. przy VT 500ml 28 st.C; - nawilżanie min. 28,4mg H20/L przy VT=500ml - dla pacjentów o masie ciała powyżej 15kg; - złącza ISO 15F; - czas pracy 24 godz.; - sterylne pakowane, pojedynczo. -powierzchnia wymiany wilgoci > 500cm2 | szt. | 2000
4 | Filtr mechaniczny Hygroster z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci posiadający następujące parametry : Wydajność nawilżania przy VT 500 ml >33mg/l; Wydajność filtracyjna dla bakterii I wirusów 99,999999%, powierzchnia wymiany wilgoci ok. 2000 cm2, martwa przestrzeń max 98 ml; masa max 55 g. wydajnośc wymiany ciepła powyżej 32 stopni Celcjusza przy VT 250 ml. sterylny, pakowany pojedyńczo | szt. | 200
5 | Obwody anestezjologiczne z PCW dla dorosłych o długości ramion 120 cm, złącza respir. 22Flex-22Flex. Z równoległoram. trójnik „Y” bez portów, ze złącz. pacj. 22M/15F. Dodatkowe ramię 60 cm ze złącz. 22Flex-22M, worek oddechowy bezlateksowy 2 l na ramieniu dodatkowym, jałowe, pakowane pojedynczo. | szt. | 100
6 | Obwody do IOM z PCW dla dorosłych o długości ramion 150 cm, równoległoramienny trójnik „Y”z portami, ze złączami pacjenta 22M/15F, złącza respiratora 22Flex-22Flex, jałowe, pakowane pojedynczo. | szt. | 100
WARTOŚĆ OGÓŁEM :
Pakiet nr XXXI kompresy,opaski
lp | nazwa | j.m | ilość | cena jedn. netto | cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/ nazwa/ numer katalogowy
1 | gaza wyjał.17nit. 0.,5 m2 | szt | 3600
2 | gaza wyjał.17nit. 1 m2 | szt | 24000
3 | komp.niejał.włókninowe 4w. 40g 7,5 - 7,5 x 100 | op | 11000 |  | próbka 1 op
4 | komp.niejał.włókninowe 4w. 40g 10-10 x 100 | op | 4000 |  | próbka 1 op
5 | komp.włókn.niej.4w. 40g 5-5 x 100 | op | 12000 |  | próbka 1 op
6 | opaska dziana 4m - 5 cm | szt | 8000
7 | opaska dziana 4m - 10 cm | szt | 20000
8 | opaska dziana 4m - 15 cm | szt | 12000
11 | opaska wysciel.pod gips naturalna 15 x 3 m | szt | 2400 |  | próbka 6 szt.
12 | opaska wysciel.pod gips naturalna 10 x 3 m | szt | 1000 |  | próbka 6 szt.
14 | wata opatr. 500 g | kg | 600
15 | lignina rolki 150g | szt | 300
16 | chusta trójkątna bawełniana | szt | 600
17 | opaska wyściel pod gips naturalna 12x3m | szt | 2000 |  | próbka 6 szt
18 | op. gips. szybkowiąż.do 5-6min 3m - 12 cm | szt | 2400
19 | op.gips.szybkowiąż.do 5-6min 3m - 10 cm | szt | 1000 |  | próbka 6 szt.
20 | op.gips. szybkowiąż.do 5-6 min 3m - 14-15cm | szt | 2400 |  | próbka 6 szt.
25 | gaza 17nitk szer 90cm pakowana a 100m | szt | 80
26 | komp gaz. niejał.8w.13nit. 7,5 x 7,5x100 | op | 4000
27 | komp.gaz.niejał 8w.13nit. 10-10 x100 | op | 4000
28 | lignina arkusze 5kg | 5kg | 600
29 | lignina arkusze 5kg(cięta 15*20cm) | 5kg | 600 |  | próbka 1 op.
31 | Podkłady ginekologiczne nadające się do sterylizacji 34*9 | szt | 2000 |  | próbka 1 op.
32 | kompresy jałowe 40g 5x5 pakowane po 3 sztuki | szt | 200 |  | próbka 1 op
33 | kompresy jałowe 40g 7.5x7,5 pakowane po 3 sztuki | szt | 200 |  | próbka 1 op
34 | kompresy jałowe 40g 10x10 pakowane po 3 sztuki | szt | 200 |  | próbka 1 op
35 | dziany rękaw elestyczny typu codofix nr 6 | 10 m | 30
36 | dziany rękaw elastyczny typu codofix nr 8 | 10m | 30
37 | dziany rękaw elestyczny typu codofix nr14 | 10 m | 40
38 | dziany rękaw elestyczny typu codofix nr 10 | 10 m | 30
RAZEM
WYROBY GAZOWE MUSZĄ BYĆ STERYLIZOWANE PARĄ WODNĄ
PAKIET nr XXXII Kompresy, tampony
Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nazwa/ numer katalogowy
1. | Kompresy 17nitk. 16w. 10x10 a 100 z nitką RTG, klasa IIa, reg 7 | op.100szt. | 1600
2. | Kompresy 17nitk. 16w. 7,5x7,5 a 100 z nitką RTG, klasa IIa, reg. 7 | op.100szt. | 1600
3. | Kompresy 17nitk. 16w. 10x10 a 100, klasa IIa, reg 7 | op.100szt. | 1600
4. | Kompresy 17nitk. 16w. 7,5x7,5 a 100, klasa IIa, reg. 7 | op.100szt. | 1600
5. | Jałowe tampony z 20n. gazy w kształcie kuli, miękkie, zwinięte z jednego kawałaka gazy, z nitką rtg , 13 cm x13 cm | 150 szt. | 20
6. | Jałowe tampony z 20n. gazy w kształcie kuli, miękkie, zwinięte z jednego kawałaka gazy, z nitką rtg, 20cm x 20 cm | 4 szt. | 200
7. | Jałowe tampony z 20n. gazy w kształcie kuli, miękkie, zwinięte z jednego kawałaka gazy, z nitką rtg, 24cm x 24cm | 10 szt. | 200
8. | Jałowe, małe tampony z 20n. gazy w kształcie fasolki, twarde, zwinięte z jednego kawałaka gazy, z nitką rtg, | 300szt | 20
9. | Jałowe, średnie tampony z 20n. gazy w kształcie fasolki, twarde, zwinięte z jednego kawałaka gazy, z nitką rtg, | 300szt | 20
10. | Jałowe, duże tampony z 20n. gazy w kształcie fasolki, twarde, zwinięte z jednego kawałaka gazy, z nitką rtg | 160szt | 20
11. | Siatkowy kompres maściowy, impregnowany maścią neutralną, trójskładnikową 5cm x 5 cm | 10szt | 20
12. | Siatkowy kompres maściowy, impregnowany maścią neutralną, trójskładnikową 7,5cm x 10 cm | 10 szt. | 20
13. | Siatkowy kompres maściowy, impregnowany maścią neutralną, trójskładnikową 10cm x 10 cm | 10szt. | 20
14. | Opaska elastyczna tkana, z dwoma zapinkami, pakowana pojedynczo w kartonik, 15cm x 5m | 1 szt. | 3000
15. | Opaska elastyczna tkana, z zapinką, pakowana pojedynczo w kartonik, 12cm x 5m | 1 szt. | 2000
16. | serweta 4w 45*45 z nitką i tasiemką radiacyjną | szt | 4000
17. | pianka do higieny skóry 400ml | szt | 2000
18. | krem ochronny do skóry 200ml | szt | 1600
19. | opatrunek typu tampograss 2cm/5m | szt | 100
20 | pakiet porodowy zawierający: gruszka gumowa75ml, wkładkahigieniczna 11x30; worek plastikowy na łożysko 40x30; podkład chłonny 57x90; rękawiczki bezlateskowe, bezpudrowe; nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5cm; ręcznik celulozowy 33x33; kompres włókninowy 7,5x7,5;zacisk do pępowiny plastikowy 60x6,5 mm; serweta do owinięcia noworodka 87x90;
WARTOŚĆ OGÓŁEM
PAKIET NR XXXIII Linie krwi
Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | uniwersalne zestawy linii krwi /dreny tętniczo – żylne/ do hemodializy | szt | 2200
do aparatu Gambro AK 95 S:
parametry linii krwi:
średnica odcinka pompy krwi – 8 mm
średnica zbiorniczka żylnego – 22 mm
minimalny skład zestawu:
- worek 3 litrowy
- zaciski
- igła do nakłucia butelki
- łącznik segmentu krwi
RAZEM
PAKIET NR XXXIV Linie krwi
Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | uniwersalne zestawy linii krwi /dreny tętniczo – żylne/ do hemodializy | szt | 10000
do aparatu HDM Fresenius 4008 B:
parametry linii krwi:
średnica odcinka pompy krwi – 8 mm
średnica zbiorniczka żylnego – 22 mm
minimalny skład zestawu:
worek 2 litrowy
zaciski, układ zawirowujący krew w liniach, 2 porty do podawania leków do zbiorniczka żylnego
2 | Filtr dializatu do aparatu HDM Fresenius 4008 S: | szt | 30
RAZEM
PAKIET nr XXXV Igły do hemodializy
Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nazwa/ numer katalogowy
1. | 15 G A / 1,8 x 25 mm/ | szt. | 6000
2. | 15 G V / 1,8 x 25 mm/ | szt. | 6000
3. | 16 G A / 1,6 x 25 mm/ | szt. | 4000
4. | 16 G V / 1,6 x 25 mm/ | szt. | 4000
5. | 17 G A / 1,5 x 25 mm/ | szt. | 2000
6. | 17 G V / 1,5 x 25 mm/ | szt. | 2000
7. | Igły do hemodializy jednoigłowej SN 17 G | szt. | 100
WARTOŚĆ OGÓŁEM
PAKIET NR XXXVI Dializatory
Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
dializatory suche niskoprzepływowe do hemodializy sterylizowane promieniami gamma - błona polietersulfon
błona polietersulfonowa o powierzchni:
1 | 1,7 m 2 | szt | 600
2 | 2,1 m2 | szt | 600
RAZEM
PAKIET NR XXXVII cewniki
L.p. | Wyszczególnienie | j.m | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
cewniki dwukanałowe poliuretanowe do hemodializ w zestawach sterylnych / minimalny skład zestawu: cewnik dwukanałowy, kalibrowana prowadnica, igła wprowadzająca, rozszerzacz teflonowy, 2 korki/:
1 | długość cewnika 15 cm | szt | 40
2 | długość cewnika 20 cm | szt | 60
3 | długość cewnika 25 cm | szt | 10
cewniki dwukanałowe / do długotrwałego wykorzystania - permanentne/ silikonowe o średnicy 15F do hemodializ - minimalny skład zestawu: cewnik dwukanałowy, kalibrowany prowadnik typu J, igła wprowadzająca, trokar tunelizujący, rozszerzacz naczyniowy, system rozszerzaczy z rozdzieloną osłonką, pierścień szwów,2 korki: II. cewniki dwukanałowe / do długotrwałego wykorzystania - permanentne/ silikonowe o średnicy 15F do hemodializ - minimalny skład zestawu: cewnik dwukanałowy, kalibrowany prowadnik typu J, igła wprowadzająca, trokar tunelizujący, rozszerzacz naczyniowy, system rozszerzaczy z rozdzieloną osłonką, pierścień szwów,2 korki:
4 | długość implantu 170 mm | szt | 10
5 | długość implantu 210 mm | szt | 10
cewniki dwukanałowe / do krótkotrwałego wykorzystania / poliuretanowe z powłoką antybakteryjną / na bazie soli bizmutu/ do hemodializ - minimalny skład zestawu: cewnik dwukanałowy, kalibrowany prowadnik typu J, igła wprowadzająca, rozszerzacz teflonowy, 2 korki:
6 | długość cewnika 20 cm | szt | 5
Razem
PAKIET NR XXXVIII dializatory
L.p. | Wyszczególnienie | j.m | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
dializatory suche niskoprzepływowe do hemodializy sterylizowane parą wodną - błona poliamidowa
błona poliamidowa o powierzchni:
1 | 1,4 m2 | szt | 100
2 | 1,7 m2 | szt | 5000
Razem
PAKIET NR XXXIX łączniki do cewników
L.p. | Wyszczególnienie | j.m | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Łączniki do cewników dializacyjnych – minimalny przepływ krwi przez łącznik – 400 ml/min , minimalny okres stosowania – 7 dni: | szt | 2000
Razem
PAKIET NR XL dializatory
L.p. | Wyszczególnienie | j.m | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
dializatory suche niskoprzepływowe do hemodializy sterylizowane parą wodną - błona polisulfonowa
błona polisulfonowa o powierzchni:
1 | 1,6 m2 | szt | 3000
2 | 1,8 m2 | szt | 3000
Razem
PAKIET XLI
Lp | Nazwa asortymentu | szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Płytki wąskie cienkie różne rozmiary
10
2 | Płytki szerokie cienkie różne rozmiary
6
3 | Płytki szerokie grube różne rozmiary
6
4 | Płytki wąskie z ograniczonym kontaktem blokowane różne rozmiary
6
5 | Płytki rynnowe 9x1 różne długości
7
6 | Płytki Y różne typy
3
7 | Płytki kształtowe L piszczelowe, różne typy
2
8 | Płytki T do kości promieniowej tytanowe
2
9 | Płytki drobne tytanowe do nasad, typy Y, X, T, L pod wkręty 2mm
3
10 | Płytki blokowane tytanowe do bliższej nasady kości ramiennej
3
11 | Śrubopłytki DSB z możliwością zastosowania dwóch śrub szyjkowych
| ilość kompletów (bez śrub korowych) | 15
12 | Srubopłytki DSK z możliwościa zastosowania płytki z ograniczonym kontaktem
| ilość kompletów (bez śrub korowych) | 4
13 | Mikropłytka tytanowa prosta pod wkręty 1,5, różne długości
3
14 | Mikropłytka rekonstrukcyjna tytanowa pod wkręty 1,5
3
15 | Płytki blokowane tytanowe do bliższej nasady piszczeli przyśrodkowe
3
16 | 2 mm mikropłytki tytanowe rekonstrukcyjne
3
17 | Gwoździe śródszpikowe ramienne z kompresją, lite i kaniulowane o eliptycznym przekroju w części bliższej pozwalajacym na implantację od łokcia.
| ilość kompletów | 4
18 | Gwoździe udowe rekonstrukcyjne kaniulowane prawe i lewe blokowane jedną lub dwiema śrubami gabczastymi, pozwalajace na dynamizację zespolenia.
| ilość kompletów | 8
19 | Gwoździe śródszpikowe piszczelowe rekonstrukcyjne, lite i kaniulowane, ze skośnymi gwintowanymi otworami w części nasadowej pozwalajacymi na dokręcenie odłamu do gwoździa.
| ilość kompletów | 12
20 | Gwożdzie tytanowe długie i krótkie, do bliższej nasady kości udowej z grubą śrubą zespalającą i śrubą antyrotacyjną
| ilość kompletów | 2
21 | Wkręty tytanowe z gwintowanym łbem do płytek blokowanych, rózne typy
85
22 | Wkręty korowe 4,5 gniazdo krzyżowe samogwintujace
240
23 | Wkręty 4,5 tytanowy samogwintujący S
85
24 | Wkręty gąbczaste 6,5 krzyżakowe samogwintujace różne typy
35
25 | Wkręt korowy 3,5 samogwintujacy S stal lub tytan
80
26 | Wkręt łódkowaty samogwin. 4,0 x częsciowo gwintowany
30
27 | Wkręt korowy 2mm samogwintujacy S stal lub tytan
40
28 | Wkręt kostkowy samogwintujacy krzyżowy, różne długości
40
29 | Wkręty kostne tytanowe samogwintujące 2,7 mm S
30
30 | Mikrowkręty gabczaste kaniulowane 2mm stalowe, różne długości
10
26 | Wkręty kostne kompresyjne z podwójnym gwintem kaniulowane (Herbert)
6
31 | Wkręty kostne tytanowe samogwintujace 1,5 mm S
25
32 | Wkręty kaniulowane 4,5 różne rozmiary
120
33 | Wkręty kaniulowane 7 różne rozmiary
30
34 | Drut Kirschnera różne rozmiary
700
35 | Gwóźdź HACKETHAL-EPIBLOC różne rozmiary
30
36 | Podkładki, różne typy
10
37 | Wiertła różne rozmiary
6
38 | Instrumentarium do gwoździ ramiennych | 1
39 | Piłki Gigli | 12
Wartość ogółem: