ZAPYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ

Dot.: postępowanie Nr sprawy: 1/ZP/PROB/10

SP ZOZ

ul. Niedziałkowskiego 4A

73-200 Choszczno

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający  w pozycji 2 probówka do OB dopuści zawartość cytrynianu sodowego 3,2 %?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający  w pozycji 3 probówka do morfologii zgodzi się na objętość porania 2 ml?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY  WYRAŻA ZGODĘ.