|  | Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz parametrów ocenianych oraz warunki graniczne analizatora |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |
|  | Parametry graniczne analizatora immunochemicznego |  |  |
| Lp | Parametry graniczne | TAK / NIE |  |
|  | Analizator immunologiczny ……………………………….( podać nazwę) |  |  |
| 1 | Nieizotopowa technika pomiaru |  |  |
| 2 | Analizator w pełni automatyczny |  |  |
| 3 | Wydajność minimalna, powyżej 80 ozn. /godz. |  |  |
| 4 | Minimum 15 pozycji odczynnikowych ( możliwość zlecania 15 parametrów z jednej próbki bez konieczności wymiany odczynników na pokładzie aparatu |  |  |
| 5 | Minimum 75 pozycji próbkowych |  |  |
| 6 | Krzywe kalibracyjne zapisane w kodach paskowych - wczytywane automatycznie przez analizator (modyfikowane przez kalibrację) |  |  |
| 7 | Możliwość oznaczeń próbek pilnych ( tryb CITO) |  |  |
| 8 | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora |  |  |
| 9 | Możliwość pobierania materiału z probówek pierwotnych |  |  |
| 10 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników |  |  |
| 11 | Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań |  |  |
| 12 | Aparat wyposażony w instrukcję obsługi w jezyku polskim |  |  |
| 13 | Możliwość podłączenia analizatora do laboratoryjnej sieci informatycznej (dwukierunkowy interfejs komunikacyjny) |  |  |
| 14 | Stabilność krzywych kalibracyjnych minimum 14 dni |  |  |
| 15 | Liczba inżynierów serwisowych w Polsce przeszkolonych do serwisowania oferowanego analizatora - minimum 10 osób. |  |  |
| 16 | Punkt serwisowy najbliszy zamawiającego nie dalej niż 80 km od siedziby Zamawiającego |  |  |
| 17 | Czas reakcji serwisu ( podjęcie naprawy od momentu zgłoszenia awarii) - maksimum 48 godziny licząc dni robocze |  |  |
| 18 | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę 365 dni w roku |  |  |
| 19 | Analizator wykonuje wszystkie określone przez Zamawiającego oznaczenia podane w załączniku cenowym |  |  |
|  | Parametry punktowane analizatora immunochemicznego |  |  |
| Lp | Parametr | TAK / NIE | Ilość punktów |
| 1 | Wydajność - do 120 testów na godzinę |  |  |
| 2 | Ilość pozycji próbkowych - 90 lub więcej |  |  |
| 3 | Liczba testów (odczynników) jednocześnie na pokładzie - 20 lub więcej |  |  |
| 4 | Odczynniki robocze ( zestawy testów ) gotowe do użycia - bez konieczności rekonstytucji liofilizatu |  |  |
| 5 | Kontrole gotowe do użycia, bez konieczności rekonstytucji |  |  |
| 6 | Kalbratory gotowe do użycia, bez konieczności rekonstytucji |  |  |
| 7 | Analizator wolnostojący, bez konieczności stosowania dedykowanego stołu/blatu |  |  |
| 8 | Ograniczenie ilości zakaźnych odpadów stałych przez brak stosowania plastikowych końcówek jednorazowych do pipetowania |  |  |
| 9 | Ograniczenie do minimum efektu parowania odczynników przez automatyczne otwieranie i zamykanie pakietów odczynnikowych w analizatorze. |  |  |
|  | Za każdą odpowiedź TAK - 1 pkt., odpowiedź NIE - 0 pkt. |  |  |

....................................................................

podpis osoby upoważnionej