ZAPYTANIE NR 24 I ODPOWIEDŹ

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ABY TESTY KASETKOWE BYŁY Z APLIKATORAMI DO ILOŚCIOWEGO POBIERANIA MATERIAŁU.