ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Formularz parametrów ocenianych

| Parametry punktowany | Punktacja | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| System serwisowy pojazdu bazowego z funkcją wyświetlania (w każdym momencie eksploatacji) ilości kilometrów do następnego przeglądu serwisowego. System aktywny tj. uwzględniający przy obliczaniu ilości kilometrów warunki i sposób eksploatacji pojazdu np. poprzez badanie lepkości oleju silnikowego. | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Pojazd nie wymagający dodatkowych czynności serwisowych tj. dolewanie cieczy np. AdBlue w celu utrzymania normy emisji spalin Euro 5. | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Światła stop pulsujące w trakcie nagłego hamowania | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Możliwość skrócenia ramy noszy do pozycji krzesła transportowego – tj. możliwość takiego skrócenie długości noszy by pacjent transportowany na nich mógł być przewożony w pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami (tak jak na krzesłach transportowych) bez konieczności używania dodatkowych urządzeń. Funkcja używana w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni np. windy , wąskie korytarze itp. – dotyczy noszy. | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |

*wypełnia Wykonawca

……….......…………………...........                                                ...............................................................

miejscowość i data                                                                 pieczęć i podpis osób upoważnionych      		 	                                                                                   do złożenia oferty