ZAPYTANIE NR 6 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

DLA

SP ZOZ W CHOSZCZNIE

# Nr sprawy 1/ZP/JB/09

Czy Zamawiajacy wydzieli z pakietu IV pozycje 7, 8, 9 i utworzy z nich oddzielny pakiet w celu umozliwienia zlozenia producentowi tego sprzetu atrakcyjnej cenowo i jakosciowo oferty?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCYNIE WYRAŻA ZGODY

Czy Zamawiajacy wydzieli z pakietu VII pozycje 1 i 2 i utworzy z nich oddzielny pakiet w celu umozliwienia zlozenia producentowi tego sprzetu atrakcyjnej cenowo i jakosciowo oferty?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCYNIE WYRAŻA ZGODY

Czy Zamawiajacy wydzieli z pakietu VI pozycje 1 i utworzy z niej oddzielny pakiet w celu umozliwienia zlozenia producentowi tego sprzetu atrakcyjnej cenowo i jakosciowo oferty?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCYNIE WYRAŻA ZGODY

Czy Zamawiajacy w pakiecie VI poz 1 dopusci mozliwosc zaoferowania zestawu serwet o gramaturze 60g w skladzie: serweta na stolik instrumentalny 150x200cm, serweta przylepna 250x150cm, serweta przylepna 183x183, 2 serwety przylepne 100x75cm, serweta na stolik MAYO 80x145cm, tasma samoprzylepna wlókninowa 10x55cm, 4 papierowe sciereczki do rak?

ODPOWIEDŹ: ZGODNIE Z SIWZ