Numer sprawy: 1/ZP/JD/09	Załącznik nr 2 do SIWZ	Pakiet nr I

##### Formularz asortymentowo cenowy

Dostawa produktów leczniczych i sprzętu jednorazowego do stacji dializ SP ZOZ w Choszcznie:

Linie krwi

## uniwersalne zestawy linii krwi /dreny tętniczo – żylne/ do hemodializy

do aparatu Gambro AK 95 S:

parametry linii krwi:

- średnica odcinka pompy krwi – 8 mm

- średnica zbiorniczka żylnego – 22 mm

minimalny skład zestawu:

- worek 3 litrowy

- zaciski

- igła do nakłucia butelki

- łącznik segmentu krwi

Ilość  - 1100 sztuk

| L.p. | Wyszczególnienie | Cena jedn. netto zł. | VAT % | Ilość szt. | Wartość netto zł. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poz.1. |  |  | 1 100 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |

Numer sprawy: 1/ZP/JD/09	 Załącznik nr 2 do SIWZ 	Pakiet nr II

##### Formularz asortymentowo cenowy

Dostawa produktów leczniczych i sprzętu jednorazowego do stacji dializ SP ZOZ w Choszcznie:

## Linie krwi :

## uniwersalne zestawy linii krwi /dreny tętniczo – żylne/ do hemodializy

do aparatu HDM Fresenius 4008 B:

parametry linii krwi:

- średnica odcinka pompy krwi – 8 mm

- średnica zbiorniczka żylnego – 22 mm

minimalny skład zestawu:

- worek 2 litrowy

- zaciski

- układ zawirowujący krew w liniach

- 2 porty do podawania leków do zbiorniczka żylnego

Ilość  - 5000 sztuk

## 2. Filtr dializatu do aparatu HDM Fresenius 4008 S:

## Ilość  -  30 sztuk

| L.p. | Wyszczególnienie | Cena jedn. netto zł. | VAT % | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poz.1. |  |  | 5000 |  |  |
| 2. | Poz. 2. |  |  | 30 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Numer sprawy: 1/ZP/JD/09	 Załącznik nr 2 do SIWZ 	Pakiet nr III

##### Formularz asortymentowo cenowy

Dostawa produktów leczniczych i sprzętu jednorazowego do stacji dializ SP ZOZ w Choszcznie:

Igły do hemodializ

### I.   15 G  A  / 1,8 x 25 mm/   -  3000 sztuk

15 G  V  / 1,8 x 25 mm/   -  3000 sztuk

### 16 G  A  / 1,6 x 25 mm/   -  2000 sztuk

16 G  V  / 1,6 x 25 mm/   -  2000 sztuk

17 G  A  / 1,5 x 25 mm/   -  1000 sztuk

17 G  V  / 1,5 x 25 mm/   -  1000 sztuk

II.  Igły do hemodializy jednoigłowej SN  17 G   -  50 sztuk

| L.p. | Wyszczególnienie | Cena jedn. netto zł. | VAT % | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poz.I.1. |  |  | 3000 |  |  |
| 2. | Poz. I.2 |  |  | 3000 |  |  |
| 3. | Poz. I. 3 |  |  | 2000 |  |  |
| 4. | Poz. I. 4 |  |  | 2000 |  |  |
| 5. | Poz. I. 5 |  |  | 1000 |  |  |
| 6. | Poz. I. 6 |  |  | 1000 |  |  |
| 7. | Poz. II |  |  | 50 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Numer sprawy: 1/ZP/JD/09 	Załącznik nr 2 do SIWZ  pakiet nr IV

##### Formularz asortymentowo cenowy

Dostawa produktów leczniczych i sprzętu jednorazowego do stacji dializ SP ZOZ w Choszcznie:

#### dializatory suche niskoprzepływowe do hemodializy sterylizowane promieniami gamma   -  błona polietersulfon

  - błona polietersulfonowa o powierzchni:

a) 1,7 m 2 -    1500 sztuk

b) 2,1 m2 -     1500 sztuk

| L.p. | Wyszczególnienie | Cena jedn. netto zł. | VAT % | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poz.1.a |  |  | 1500 |  |  |
|  | Poz.1.b |  |  | 1500 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |

Numer sprawy: 1/ZP/JD/09      Załącznik nr 2 do SIWZ	Pakiet nr V

##### Formularz asortymentowo cenowy

Dostawa produktów leczniczych i sprzętu jednorazowego do stacji dializ SP ZOZ w Choszcznie:

#### cewniki dwukanałowe poliuretanowe do hemodializ w zestawach sterylnych

/ minimalny skład zestawu: cewnik dwukanałowy, kalibrowana prowadnica,

igła wprowadzająca, rozszerzacz teflonowy, 2 korki/:

- długość cewnika 15 cm –   30 sztuk

- długość cewnika 20 cm –   20 sztuk

c)  długość cewnika 25 cm –     5 sztuk

| L.p. | Wyszczególnienie | Cena jedn. netto zł. | VAT % | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poz a. |  |  | 30 |  |  |
|  | Poz b. |  |  | 20 |  |  |
|  | Poz c. |  |  | 5 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Numer sprawy: 1/ZP/JD/09 	Załącznik nr 2 do SIWZ	Pakiet nr VI

##### Formularz asortymentowo cenowy

Dostawa produktów leczniczych i sprzętu jednorazowego do stacji dializ SP ZOZ w Choszcznie

#### dializatory suche niskoprzepływowe do hemodializy sterylizowane parą wodną   -  błona poliamidowa

- błona poliamidowa o powierzchni:

a) 1,4 m2  -   750 sztuk

b) 1,7 m 2 -  1500 sztuk

c) 2,1 m2 -     750 sztuk

| L.p. | Wyszczególnienie | Cena jedn. netto zł. | VAT % | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poz.1 a. |  |  | 750 |  |  |
|  | Poz.1 b. |  |  | 1500 |  |  |
|  | Poz 1 c. |  |  | 750 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |

Numer sprawy: 1/ZP/JD/09 	Załącznik nr 2 do SIWZ 	Pakiet nr VII

##### Formularz asortymentowo cenowy

Dostawa produktów leczniczych i sprzętu jednorazowego do stacji dializ SP ZOZ w Choszcznie

Łączniki do cewników dializacyjnych – minimalny przepływ krwi przez łącznik – 400 ml/min , minimalny okres stosowania – 7 dni:

Ilość – 1000 sztuk

| L.p. | Wyszczególnienie | Cena jedn. netto zł. | VAT % | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poz.1 |  |  | 1000 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |

Numer sprawy: 1/ZP/JD/09	Załącznik nr 2/III do SIWZ Pakiet nr VIII

##### Formularz asortymentowo cenowy

Środek do reutylizacji dializatorów:

- środek do reutylizacji dializatorów na bazie kwasu nadoctowego

/ skład preparatu w 100ml:

4 - 6 g kwasu nadoctowego

20 – 25 g nadtlenku wodoru/

w pojemnikach 5 litrowych – każdy pojemnik zawierać powinien 1 kg koncentratu do rozpuszczenia przed użyciem ilość – ilość 240 sztuk.

- paski testujące pozostałość w/w środka opakowanie po 100 sztuk

  - ilość 90 opakowań.

- paski wskaźnikowe na obecność w/w środka opakowanie po 100 sztuk

-   ilość 50 opakowań.

| L.p. | Wyszczególnienie | Cena jedn. netto zł. | VAT % | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poz. 1 |  |  | 240 szt. |  |  |
| 2. | Poz. 2 |  |  | 90 op. |  |  |
| 3. | Poz. 3 |  |  | 50 op. |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |