ZAPYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ

## ZAPYTANIE DO SIWZ

Na podstawie  art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z poźniejszymi zmianami Prawo Zamówień Publicznych  - zwracam się z  pytaniem dotyczącym  przetargu nieograniczonego na dostawę : SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UZYTKU  DO STACJI DIALIZ  SP ZOZ,  nr sprawy : 1/ZP/JL/09,  otw.: 17.04.2009  r.,

Prosimy o wyjaśnienia do SIWZ:

- W pakiecie nr IV w poz. 1 b  prosimy o dopuszczenie dializatorów o pow. 2,0 m2.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY