ZAPYTANIE NR 6 I ODPOWIEDŹ

W projekcie budowlanym w rozdziale 5.8 Instalacja chłodnicza zaprojektowano urządzenie chłodnicze SKY 25R o mocy 2,5 kW prod. Torell, natomiast nie uwzględniono w/w urządzenia w przedmiarze robót.

Proszę wskazać w jakiej pozycji przedmiaru należy uwzględnić w/w urządzenie oraz dołączony do urządzenia przewód wentylacyjny.

ODPOWIEDŹ: NALEŻY UWZGLĘDNIĆ JE NA OSTATNICH POZYCJACH.