# ZAPYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy: dodatkowych wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla SP ZOZ w Chocznie – Nr sprawy 1/ZP/DSR/09

DOTYCZY: Pakietu nr III poz. Nr 1 Łóżka rehabilitacyjne + materac + wysięgnik do rąk

- Czy Zamawiający przychyli się do prośby i przedłuży termin realizacji zamówienia  do 42 dni od podpisania umowy ?

ODPOWIEDŹ: TERMIN REALIZACJI DLA PAKIETU NR III ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 6 TYGODNI.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne którego długość wynosi 2160mm ? Powyższy parametr w niewielkim stopniu odbiega od podanego w specyfikacji i nie ma wpływu na walory użytkowe ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ŁÓŻKO O DŁUGOŚCI 2160 MM.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne którego szerokość wynosi 965mm ? Powyższy parametr w niewielkim stopniu odbiega od podanego w specyfikacji i nie ma wpływu na walory użytkowe ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ŁÓŻKO O SZEROKOŚCI 965 MM.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne wyposażone w szczyty głowy i nóg odejmowane od ramy leża w całości wykonane z tworzywa z kolorowymi wkładkami, odporne na wilgoć, temperaturę oraz promieniowanie ? Powyższe rozwiązanie nie ma wpływu na walory użytkowe.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA TAKIE ROZWIĄZANIE.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne których regulacje segmentów oparcia pleców i uda dokonywane są z osobnych dźwigni umieszczonych pod leżem ? Powyższe rozwiązanie nie ma wpływu na walory użytkowe.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne które posiada możliwość zawieszenia „płynów infuzyjnych” na wieszaku do kroplówek zamiast na uchwycie ręki ? Powyższe rozwiązanie nie ma wpływu na walory użytkowe.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający ze względu na przeznaczenie łóżka wymaga aby łóżko posiadało możliwość regulacji wysokości leża za pomocą siłownika hydraulicznego obsługiwanego przy pomocy dźwigni umieszczonej po obu stronach podstawy łóżka w minimalnym zakresie od 440mm do 805mm ? Powyższe rozwiązanie jest lepszym od opisanego w specyfikacji.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne które posiada krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uszkodzeniem a nie posiada listew odbojowych ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne z zakresem regulacji pozycji anty-trendelenburga 20° ? Powyższy zakres jest lepszym od opisanego w specyfikacji.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA