OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 6 do SIWZ

## Pakiet I pozycja nr 1 Urządzenie do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Masaż wirowy za pomocą 12 dysz | TAK |  |
| 2 | Dysze podzielone na trzy niezależne sekcje | TAK |  |
| 3 | W każdej sekcji 4 dysze z regulacją kierunku wypływu strumienia wody na stałe umieszczonych w ścianie wanny | TAK |  |
| 4 | System sterowania pracą dysz z możliwością wyboru okolicy masowanej | TAK |  |
| 5 | W środku wanny siedzisko dla pacjenta | TAK |  |
| 6 | Dwa poziomy napełniania wody | TAK |  |
| 7 | Eliminacja całkowita wycieku wody z niepracujących dysz | TAK |  |
| 8 | Prysznic ręczny | TAK |  |
| 9 | System napełniania automatyczny | TAK |  |
| 10 | Automatyczne ustawienie wybranego poziomu wody | TAK |  |
| 11 | Elektroniczny panel sterowania | TAK |  |
| 12 | Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho” | TAK |  |
| 13 | Timer | TAK |  |
| 14 | Automatyczne wyłączenie urządzenia po upływie żądanego czasu | TAK |  |

## Pakiet I pozycja nr 2 Aparat do terapii impulsowym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Aparat dwukanałowy, umożliwiający pracę na dwóch różnych obszarach w tym samym czasie, z dwiema termoplodami 80 mm i 140 mm | TAK |  |
| 2 | Praca w trybie impulsowym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości. Średnia moc impulsu dla pracy jednokanałowej około 32W, dla dwukanałowej 2x 32 W | TAK Proszę podać |  |
| 3 | Praca aparatu kontrolowana mikroprocesowo | TAK |  |
| 4 | Dźwiękowa sygnalizacja zakończenia zabiegu | TAK |  |
| 5 | Dźwiękowy sygnalizator nieprawidłowości pracy aparatu | TAK |  |
| 6 | Częstotliwość: 27, 12 Hz | TAK Proszę podać |  |
| 7 | Częstotliwość powtarzania impulsów przy jednym kanale ok. 25 do 875 Hz, przy dwóch kanałach ok. 25-500 Hz | TAK Proszę podać |  |
| 8 | Szerokość impulsów w zakresie od 65 do 400 nanosekund | TAK Proszę podać |  |
| 9 | Moc na szczycie max 200 W | TAK |  |
| 10 | Minimum 35 wprowadzonych procedur | TAK Proszę podać |  |
| 11 | Minimum 45 miejsc na procedury własne | TAK |  |
| 12 | Czas zabiegu max 60 minut | TAK |  |
| 13 | Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanego aparatu | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

## Pakiet I pozycja nr 3 Aparat do magnetoterapii

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Dwa całkowicie niezależne kanały | TAK |  |
| 2 | Cztery uniwersalne gniazda aplikatorów | TAK |  |
| 3 | Automatyczne rozpoznawanie aplikatorów | TAK |  |
| 4 | Zegar zabiegowy 1 do 15 | TAK |  |
| 5 | Tryb mieszany – różne rodzaje pola w jednej sesji | TAK |  |
| 6 | Tryb manualny pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi | TAK |  |
| 7 | Tryb pola magnetycznego: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprostokąt | TAK |  |
| 8 | Baza jednostek chorobowych, wybór według nazwy | TAK |  |
| 9 | Maksymalna indukcja mT/100 Gs | TAK |  |
| 10 | Parametr trybu modelowanego: impuls 1s/ przerwa 0,5-8 s. | TAK |  |
| 11 | Autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu i aplikatorów | TAK |  |
| 12 | Baza programów zabiegowych | TAK |  |
| 13 | Częstotliwość 2-60 Hz regulacja co 1 Hz | TAK |  |
| 14 | Możliwość podłączenia kilku cewek o różnych wymiarach | TAK |  |
| 15 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 16 | Wyposażenie: aplikator szpulowy 60 cm, aplikator szpulowy 35 cm, kozetka do aplikatora 60 cm, komplet przewodów, instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

## Pakiet I pozycja nr 4 Zestaw do mieszania i podgrzewania masy fangoparafinowej. W skład zamówienia wchodzą:

- mieszalnik masy fangoparafinowej – 1 szt

- podgrzewacz masy fangoparafinowej – 1 szt

- folia do masy parafinowej – 1szt

- wieszak na folie – 1 szt

- masa fangoparafinowa – 48 kg.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Topienie i podgrzewanie masy fangoparafinowej | TAK |  |
| 2 | Urządzenie złożone ze zbiornika z pokrywą, pod którego dnem i na bocznej ścianie wmontowane są elementy grzejne | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja osadzona na ramie nośnej z możliwością przykręcenia do blatu roboczego | TAK |  |
| 4 | Mieszalnik wyposażony w mieszadło automatycznie załączane co kilka minut | TAK |  |
| 5 | Podgrzewany zawór spustowy | TAK |  |
| 6 | Automatyczny wyłącznik napędu mieszadła w przypadku podniesienia pokrywy urządzenia | TAK |  |
| 7 | Obudowa wykonana z wzorzyście walcowatej, nierdzewnej blachy stalowej | TAK |  |
| 8 | Parametry pracy urządzenia prezentowane są na wyświetlaczu elektronicznym umieszczonym na wynośnym pulpicie | TAK |  |
| 9 | Zakres temperatur od 55 – 80 stopni Celcjusza | TAK |  |
| 10 | Pojemność robocza zbiornika – 40 litrów | TAK |  |
| 11 | Temperatura sterylizacji – 130 stopni C | TAK |  |
| 12 | Zasilanie 400 VAC, 50 Hz | TAK |  |
| 13 | Wymiary 610/630/740 mm | TAK |  |
| 14 | Pobór mocy max 2200W | TAK |  |
|  | Szafa termiczna |  |  |
| 1 | Urządzenie służące do przechowywania podgrzanej masy fango w żądanym zakresie temperatur | TAK |  |
| 2 | Urządzenie wyposażone w tacki przeznaczone do przechowywania podgrzanej masy fango | TAK |  |
| 3 | Grzałka z wentylatorem termoobiegu umożliwiająca równomierne utrzymanie nastawionej temperatury | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja urządzenia spoczywająca na ramie nośnej osadzonej na czterech nogach | TAK |  |
| 5 | Obudowa wykonana z wzorzyście walcowatej, nierdzewnej blachy stalowej | TAK |  |
| 6 | Elektroniczne sterowanie umożliwiające zaprogramowanie funkcji na wyświetlaczu (praca normalna, program weekendowy) | TAK |  |
| 7 | Zakres temperatur od 25-80 stopni C | TAK |  |
| 8 | Ilość tacek – 14 szt | TAK |  |
| 9 | Wymiary tacki :400x600 mm | TAK |  |
| 10 | Pobór mocy2200 W | TAK |  |
| 11 | Zasilanie 230 VAC 50 Hz | TAK |  |
| 12 | Wymiary: 800x710x652 mm | TAK |  |

## Pakiet I pozycja nr 5 Aparat do terapii ultradźwiękowej

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Uniwersalny aparat do terapii ultradźwiękowej, współpracujący z aparatem do elektroterapii i podciśnienia, z możliwością łatwego przenoszenia z miejsca na miejsce, o wadze maksymalnie 4kg, z dwiema głowicami | TAK |  |
| 2 | Wodoszczelna konstrukcja głowicy, umożliwiająca wykonanie zabiegów terapeutycznych w środowisku wodnym | TAK |  |
| 3 | Możliwość stosowania dwóch typów pracy: fali ciągłej i pulsującej w ultradźwiękach | TAK |  |
| 4 | Głowice dwuczęstotliwościowe o zakresie 1/3 Mhz o powierzchni 1 i 4 cm2 | TAK |  |
| 5 | Głowica wyposażona w kontrolę kontaktu z ciałem pacjenta (wskaźnik graficzny i dźwiękowy) z automatycznym wyłącznikiem pracy aparatu przy braku kontaktu | TAK |  |
| 6 | Cykl pracy ultradźwięków: co najmniej od 20% do 100% ze skokiem nie większym niż 10 % | TAK |  |
| 7 | Mikroprocesorowa konstrukcja elektroniczna aparatu z autotestem sprawności urządzenia | TAK |  |
| 8 | Wybór rodzaju terapii za pomocą: wyboru metody; wyboru listy wskazań zabiegowych; wyboru numeru programu terapeutycznego. | TAK |  |
| 9 | Minimum 38 wprowadzonych do pamięci programów terapeutycznych i diagnostycznych z programami sekwencyjnymi, dających się modyfikować | TAK |  |
| 10 | Możliwość wprowadzenia własnych programów terapeutycznych przez użytkownika (min. 20) | TAK |  |
| 11 | Możliwość modyfikowania wbudowanych programów z opcją przywrócenia ustawień fabrycznych | TAK |  |
| 12 | Wbudowana w aparat baza przeciwwskazań i wskazówek dla wybieranych parametrów i sposobów leczenia | TAK |  |
| 13 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z regulacją kontrastu. | TAK |  |

## Pakiet I pozycja nr 6 Zestaw do ćwiczeń neurologicznych w podwieszaniu

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Konstrukcja sufitowa składająca się z dwóch rurek do przesuwania aparatu | TAK |  |
| 2 | Trawers do zawieszania drugiego aparatu w konstrukcji – szt. 2 | TAK |  |
| 3 | Szyna teleskopowa do ćwiczeń oporowych z regulacją długości od 2m – 3m | NIE |  |
| 4 | Aparat z dwiema linkami zakończonymi miękkimi uchwytami | TAK |  |
| 5 | Osprzęt aparatu z dwiema linkami : podwieszka pod miednice – szt. 1 podwieszka do kończyn górnych szt2. Podwieszka pod głowę – szt.1 Linka elastyczna 8mm z haczykiem i klinem - szt. 2 Linka elastyczna z haczykiem i klinem – szt. 2 Linki 60 cm – szt. 4 Linki 30 cm – szt. 2 Linka 5m – szt. 1 Klipsy – szt. 3 Zestaw do montażu sufitowego Zwalniacz linki – szt. 1 Wieszak na podwieszki i linki | TAK |  |
| 6 | Komplet ciężarów 2 x 1,0 kg 2x 2,5 kg | NIE |  |
| 7 | Stół rehabilitacyjny do masażu i terapii: siedmioczęściowe leżysko z unoszonym i opuszczanym podnóżkiem, regulowanym za pomocą sprężyny gazowej. Regulacja podnóżka + 700 – 280 regulowany zagłówek – 700 + 400 regulowane w pionie podłokietniki łamanie środkowej części regulowane 0 – 30 +/- 10% za pomocą siłownika regulowana wysokość leżyska za pomocą siłownika elektrycznego, sterowana ramą umieszczoną w podstawie stołu możliwość zamontowania bananka pachwinowego i bananków barkowych uchwyt do mocowania pasów stabilizujących | TAK |  |

## Pakiet I pozycja nr 7 Zestaw dla dzieci (młodszych i starszych) do ćwiczeń sensorycznych

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Huśtawka wczesnej symulacji | TAK |  |
| 2 | Szelka podwieszana | TAK |  |
| 3 | Huśtawka z podparciem | TAK |  |
| 4 | Hamak do ćwiczeń relaksujących | TAK |  |
|  | Zestaw II dla dzieci starszych do ćwiczeń sensorycznych |  |  |
| 1 | 1 para butów na podwieszkach do ćwiczeń motorycznych | TAK |  |
| 2 | Łódź przygód | TAK |  |
| 3 | Balansująca deska | TAK |  |
| 4 | Wieża – element uzupełniający do balansującej deski | TAK |  |
| 5 | Drabinka sznurowa | TAK |  |
| 6 | Hamak do ćwiczeń relaksujących | TAK |  |
| 7 | Poręcz podwieszana do zawieszenia drabinki | TAK |  |
| 8 | Ruchome poręcze | TAK |  |
| 9 | Wiszący drążek | TAK |  |
| 10 | Mata rehabilitacyjna o wymiarach 2,5x100x200 cm | TAK |  |

## Pakiet I pozycja nr 7a Pionizator dla dzieci

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Pionizator dla dzieci niepełnosprawnych | TAK |  |
| 2 | Zapewniający bezpieczne stanie, zabawę i edukację | TAK |  |
| 3 | Wykonany z drewna | TAK |  |
| 4 | Kolorowa tapicerka | TAK |  |
| 5 | Całość kolorowa robiąca wrażenie zabawki | TAK |  |
| 6 | Posiadający szeroki zakres regulacji: szerokość bioder 15-24 cm szerokość klatki piersiowej 15-24 cm wysokość od stóp do pachy 50-70 cm waga (max) 25 kg | TAK |  |
| 7 | Wyposażenie standardowe: stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce poduszka piersiowa pas piersiowy peloty podtrzymujące klatkę piersiową pas biodrowy peloty podtrzymujące biodra separator kolan podnóżek z regulowanymi stopkami stolik pas bezpieczeństwa maskownice poduszki na stolik maskownice stolika siłownik pneumatyczny | TAK |  |

## Pakiet I pozycja nr 7b Pionizator dla dzieci niepełnosprawnych

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Posiada funkcję fotelika | TAK |  |
| 2 | Możliwość pozycji leżącej aż do stojącej bez wyjmowania pacjenta | TAK |  |
| 3 | Przeznaczony dla dzieci od 8 do 14 lat | TAK |  |
| 4 | Szeroki zakres regulacji – umożliwiający dopasowanie do pacjenta | TAK |  |
| 5 | Wykonany z drewna, kolorowej tapicerki, żywych kolorów i sympatycznymi obrazkami sprawiającego wrażenie zabawki | TAK |  |
| 6 | Zastosowanie siłownika pneumatycznego ułatwiającego unieść lub opuścić bezpiecznie pionizator z dzieckiem | TAK |  |
| 7 | W wyposażeniu: stelaż z kółkami jezdnymi wyposażony w hamulce zagłówek poduszka peloty podtrzymujące klatkę piersiową pas biodrowy siedzisko stabilizator kolan z tapicerką podłokietniki podnóżek ze stopkami z regulacją w trzech płaszczyznach stolik kamizelka siłownik pneumatyczny | TAK |  |
| 8 | Wyposażenie dodatkowe: pas podtrzymujący głowę poduszka podparcia karku stolik do ćwiczeń manualnych | TAK |  |

## Pakiet I pozycja nr 8 Dwukanałowy elektrostymulator

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Dwa kanały zabiegowe o regulowanym indywidualnie natężeniem prądu | TAK |  |
| 2 | Możliwość ustawienia sekwencji kilku prądów | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania tonolizy (stymulacji przeciwstawnych grup mięśniowych) | TAK |  |
| 4 | Posiadający programy urologiczne | TAK |  |
| 5 | Bank ok. 120 gotowych programów terapeutycznych | TAK |  |
| 6 | Łatwość i prostota obsługi | TAK |  |
| 7 | Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim | TAK |  |
| 8 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | TAK |  |
| 9 | JONO – program do jonoforezy | TAK |  |
| 10 | Prądy diadynamiczne | TAK |  |
| 11 | Prądy Traberta | TAK |  |
| 12 | Prąd Faradyczny | TAK |  |
| 13 | Prąd Kotza | TAK |  |
| 14 | Prąd TENS | TAK |  |
| 15 | Stymulacja niską częstotliwością „muscule” | TAK |  |
| 16 | Stymulacja urologiczna – dostępnych 26 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym np. w stanach nie trzymania moczu | TAK |  |
| 17 | Możliwość pracy skojarzonej z aparatem do ultradźwięków | TAK |  |
| 18 | Komplet akcesoriów – elektrody, podkłady do elektrod, pasy, kable, instrukcja w języku polskim | TAK |  |

## Pakiet I pozycja nr 9 Lampa do naświetleń światłem podczerwonym

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Jeden promiennik emitujący światło podczerwone | TAK |  |
| 2 | Wyświetlacz pokazujący jasność świecenia, czas, zegar zabiegowy | TAK |  |
| 3 | Mikroprocesorowe sterowanie pracą | TAK |  |
| 4 | Wymuszone chłodzenie tubusa | TAK |  |
| 5 | Maksymalna moc 375 W | TAK Proszę podać |  |
| 6 | Regulacja jasności max co 10% | TAK Proszę podać |  |
| 7 | Siatka zabezpieczająca tubus, filtr czerwony i niebieski | TAK |  |

### Pakiet I poz. nr 10 Urządzenie do dynamicznego i statycznego treningu pacjentów w pozycji stojącej z komputerem i monitorem

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Mechanizm blokujący pacjenta umożliwiający stanie | TAK |  |
| 2 | Mechanizm odblokowujący umożliwiający trening dynamiczny z możliwością odchylania pozycji pacjenta o kilka stopni | TAK |  |
| 3 | Mechanizm co najmniej 5 stopniowego oporu odchylania pacjenta | TAK |  |
| 4 | Rama jezdna na kierowanych i blokowanych kółkach | TAK |  |
| 5 | Podstawa z regulacją umocowania stóp | TAK |  |
| 6 | Regulowane uchwyty rąk | TAK |  |
| 7 | Regulowana wysokość płyty stołu | TAK |  |
| 8 | Płyta stołu zabezpieczona przed uciskiem brzucha pacjenta | TAK |  |
| 9 | Możliwość mocowań kolan i bioder | TAK |  |
| 10 | Elektryczny podnośnik umożliwiający ustawienie pacjenta w pozycji pionowej | TAK |  |
| 11 | System umożliwiający wykonywanie programu ćwiczeń przy współpracy z komputerem | TAK |  |
| 12 | Komputer z monitorem i podstawą | TAK |  |
| 13 | Urządzenie dostosowane dlapacjentów od 140 cm- 200 cm wysokości i wagą max 120 kg | TAK |  |

## Pakiet I pozycja nr 11 Stół rehabilitacyjny 2 - częściowy

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Leżysko dwuczęściowe | TAK |  |
| 2 | Regulowany zagłówek ( - 600 do + 600 ) za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 3 | Zagłówek z wycięciem na twarz + zatyczka | TAK |  |
| 4 | Regulowana wysokość leżyska za pomocą siłownika elektrycznego, sterowana ramą umieszczoną w podstawie stołu, umożliwiająca regulację wysokości z każdego miejsca stołu | TAK |  |
| 5 | 2 koła jezdne umożliwiające transport | TAK |  |
| 6 | Wymiary 2050x670 mm Wysokość regulowana elektrycznie 440/940 mm | TAK |  |
| 7 | Możliwość zamontowania bananków pachwinowych i barkowych | TAK |  |
| 8 | Uchwyt do mocowania pasów stabilizujących | TAK |  |

## Pakiet I pozycja nr 12 Aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Aparat dwuobwodowy do elektroterapii i terapii ultradźwiękami. | TAK |  |
| 2 | Możliwość wykonania terapii skojarzonej. | TAK |  |
| 3 | Bank ok. 150 gotowych programów terapeutycznych. | TAK |  |
| 4 | Dwa kanały zabiegowe o regularnym indywidualnie natężeniem prądu. | TAK |  |
| 5 | Możliwość ustawienia sekwencji kilku prądów. | TAK |  |
| 6 | Możliwość wykonania TONOLIZY. | TAK |  |
| 7 | Czytelne menu w języku polskim. | TAK |  |
| 8 | Rodzaje prądów generowanych przez aparat: IONO – jonoforeza, Prąd Kotz’a, Prąd Faradyczny, Prądy impulsowe, Prąd TENS, Stymulacja prądami niskiej częstotliwości, Prądy niskiej częstotliwości – stymulacja urologiczna | TAK |  |
| 9 | Terapia ultradźwiękowa. Częstotliwość 1 MHz, Powierzchnia głowicy 5 cm ², Tryb ciągły 0 – 2 w / cm ², Tryb impulsowy 0-3 w/cm2 Praca w środowisku wodnym, | TAK |  |
| 10 | Komplet akcesorii (podkłady, elektrody, pasy, kable, głowica ultradźwiękowa z podstawą, instrukcja obsługi itp.) | TAK |  |

## Pakiet II pozycja nr 1 rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Urządzenie do rehabilitacji ruchem biernym i aktywnym | TAK |  |
| 2 | Urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych | TAK |  |
| 3 | Mocowanie stóp | TAK |  |
| 4 | Stabilne, pełne, samopoziomujące podstawy pod stopy z zabezpieczeniem antypoślizgowym | TAK |  |
| 5 | Możliwość ćwiczeń w skarpetkach lub obuwiu | TAK |  |
| 6 | Możliwość zastosowania w pozycji siedzącej lub leżącej | TAK |  |
| 7 | Możliwość stosowania okresowo jak i w sposób ciągły | TAK |  |
| 8 | Płynna regulacja prędkości pracy | TAK |  |
| 9 | Regulacja siły oporu | TAK |  |
| 10 | Pomiar czasu terapii | TAK |  |
| 11 | Pomiar ilości obrotów | TAK |  |
| 12 | Pomiar zużytej energii terapii | TAK |  |
| 13 | Licznik całkowitej ilości obrotów urządzenia | TAK |  |
| 14 | Optyczny wskaźnik bieżącego kierunku obrotu | TAK |  |
| 15 | Przejrzysty wyświetlacz ciekłokrystaliczny funkcji | TAK |  |
| 16 | Pilot zasilany bateriami ogólnodostępnymi, uniwersalnymi | TAK |  |
| 17 | Kontrola parametrów za pomocą pilota | TAK |  |
| 18 | Urządzenie dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 19 | Integralny z obudową uchwyt do przewożenia urządzenia | TAK |  |
| 20 | Siła oporu silnika przy ruchu aktywnym | TAK |  |
| 21 | Kierunek obrotu: do przodu/do tyłu | TAK |  |
| 22 | Wyłącznik pacjenta w pilocie | TAK |  |
| 23 | Sygnalizacja optyczna funkcji pracy urządzenia – dioda | TAK |  |
| 24 | Zasilanie prądem | TAK |  |
| 25 | System zabezpieczenia antyspastycznego | TAK |  |
| 26 | System automatycznego wyłączania | TAK |  |
| 27 | Obsługa pilota w języku obrazkowym | TAK |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 29 | Obudowa odporna na uderzenia | TAK |  |
| 30 | Prosta dezynfekcja | TAK |  |
| 31 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |

## Pakiet II pozycja nr 2 Elektryczny rotor do ćwiczeń czynnych i biernych kończyn dolnych i górnych

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Urządzenie do rehabilitacji ruchem pasywnym lub aktywnym | TAK |  |
| 2 | Urządzenie do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych | TAK |  |
| 3 | Dodatkowa stabilizacja przedramion | TAK |  |
| 4 | Stabilizacja łydek | TAK |  |
| 5 | Regulacja wysokości | TAK |  |
| 6 | Regulacja położenia w poziomie | TAK |  |
| 7 | Regulacja promienia obrotu | TAK |  |
| 8 | Paski mocujące stopy | TAK |  |
| 9 | Zastosowanie w pozycji siedzącej na krześle lub wózku inwalidzkim | TAK |  |
| 10 | Zastosowanie zarówno okresowo jak i w sposób ciągły | TAK |  |
| 11 | Pomiar czasu terapii | TAK |  |
| 12 | Kolorowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz funkcji | TAK |  |
| 13 | Aparat dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 14 | Pomiar pulsu | TAK |  |
| 15 | Pomiar ilości obrotów terapii | TAK |  |
| 16 | Pomiar zużytej energii | TAK |  |
| 17 | Pomiar bieżący dystansu | TAK |  |
| 18 | Bieżąca kontrola stopnia reakcji na spastykę | TAK |  |
| 19 | Bieżąca kontrola symetrii terapii „Biofeedback” ( słupki) | TAK |  |
| 20 | Bieżąca kontrola symetrii terapii (droga) | TAK |  |
| 21 | Biofeedback pasywny dla pacjentów z paraplegią | TAK |  |
| 22 | Bieżąca kontrola kierunku rotacji | TAK |  |
| 23 | Program do rehabilitacji ortopedycznej | TAK |  |
| 24 | Program do rehabilitacji neurologicznej | TAK |  |
| 25 | Program do rehabilitacji kardiologicznej | TAK |  |
| 26 | Funkcja ułatwiająca postawienie stóp | TAK |  |
| 27 | Funkcja terapii przy braku jednej kończyny | TAK |  |
| 28 | Funkcja dostosowania ilości obrotów | TAK |  |
| 29 | Funkcja automatycznej zmiany kierunku | TAK |  |
| 30 | Funkcja wykrywania aktywności pacjenta | TAK |  |
| 31 | Kółka transportowe | TAK |  |
| 32 | Kierunek spastyki | TAK |  |
| 33 | Prędkość ruchu biernego | TAK |  |
| 34 | Siła oporu silnika | TAK |  |
| 35 | Czułość mikrofonu wyłącznika akustycznego | TAK |  |
| 36 | Rodzaj terapii kończyny górne i dolne | TAK |  |
| 37 | Wyłącznik w sterowniku | TAK |  |
| 38 | Wyłącznik akustyczny | TAK |  |
| 39 | Sygnalizacja akustyczna przycisków i funkcji urządzenia | TAK |  |
| 40 | Zasilanie 220V~ 50/60H | TAK |  |
| 41 | Całkowicie obudowany mechanizm zamachowy | TAK |  |
| 42 | System automatycznego wyłączania w czasie spoczynku | TAK |  |
| 43 | Kontrast i podświetlenie wyświetlacza | TAK |  |
| 44 | Prosta dezynfekcja | TAK |  |
| 45 | Obsługa sterownika w języku polskim | TAK |  |
| 46 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 47 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
| 48 | Poziom hałasu do 70 dB | TAK |  |

## Pakiet II pozycja nr 3 Urządzenie do prowadzenia ciągłego ruchu biernego CPM stawu barkowego

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Aparat do rehabilitacji pozabiegowej stawu barkowego | TAK |  |
| 2 | Podstawa jezdna wraz z siedziskiem | TAK |  |
| 3 | Możliwość dostosowania do wymiarów anatomicznych pacjenta | TAK |  |
| 4 | Możliwość zastosowania na kończynę prawą i lewą | TAK |  |
| 5 | Zagłówek z regulacją położenia | TAK |  |
| 6 | Regulacja oparcia fotela | TAK |  |
| 7 | Unieruchomienie barku z regulacją położenia | TAK |  |
| 8 | Regulowana prędkość pracy | TAK |  |
| 9 | Możliwość stosowania okresowo jak i w sposób ciągły | TAK |  |
| 10 | System zapobiegania przesileniom – automatyczne przekierunkowanie ruchu. | TAK |  |
| 11 | Zgodnie z anatomią fizjologiczna charakterystyka ruchu szyny wg PNF | TAK |  |
| 12 | Możliwość wyboru synchronizacji lub bez synchronizacji silników | TAK |  |
| 13 | Stopniowe przyśpieszanie i zwalnianie przy nastawionych kątach granicznych | TAK |  |
| 14 | Regulowane pauzy połączeń krańcowych | TAK |  |
| 15 | Możliwość wyłączenia jednego z silników | TAK |  |
| 16 | Czas pracy od 0 – 300 min lub praca ciągła | TAK |  |
| 17 | Maksymalne poziome przywodzenie | TAK |  |
| 18 | Maksymalne poziome odwodzenie | TAK |  |
| 19 | Maksymalne przywodzenie | TAK |  |
| 20 | Maksymalne odwodzenie | TAK |  |
| 21 | Maksymalna rotacja wewnętrzna | TAK |  |
| 22 | Maksymalna rotacja zewnętrzna | TAK |  |
| 23 | Powtarzanie krańcowych ruchów odwodzenia, rotacji zewnętrznej i wewnętrznej 5 x 10 stopni (oscylacja) | TAK |  |
| 24 | Funkcja strechingu – automatyczne poszerzania ruchów odwodzenia, rotacji zewnętrznej i wewnętrznej o 5 stopni | TAK |  |
| 25 | Programy rozgrzewki startu | TAK |  |
| 26 | Regulowana siła obciążenia od 1-25 poziomów nastawień | TAK |  |
| 27 | Pomiar całkowitego czasu działania | TAK |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 29 | Menu i oznaczenia w języku polskim | TAK |  |
| 30 | Zasilanie elektryczne 220-230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 31 | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota | TAK |  |
| 32 | Karty chipowe do zapisu indywidualnego programu terapii z możliwością wielokrotnego użycia | TAK |  |
| 33 | Hermetyczna klawiatura przyciskowa odporna na wstrząsy | TAK |  |
| 34 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |

### Pakiet II poz. nr 4 Urządzenie do przeprowadzenia ciągłego ruchu biernego CMP stawu kolanowego i biodrowego

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Aparat dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 2 | Oparcie pod udo, łydkę i stopę regulowane | TAK |  |
| 3 | Możliwość ćwiczeń prawej lub lewej kończyny bez przebudowy | TAK |  |
| 4 | Możliwość stosowania okresowo jak i w sposób ciągły | TAK |  |
| 5 | Możliwość prowadzenia dwukanałowo synchronizowanej stymulacji (EMS) mięśnia czworogłowego i mięśni antagonistycznych w czasie pauzy wyprostu po zamontowaniu elektrostymulatora | TAK |  |
| 6 | System zapobiegania przesileniom w czasie ruchu | TAK |  |
| 7 | Pilot z wyłącznikiem ruchu | TAK |  |
| 8 | Kontrola wszystkich parametrów za pomoca pilota | TAK |  |
| 9 | Przejrzysty wyświetlacz | TAK |  |
| 10 | Hermetyczna klawiatura przyciskowa odporna na wstrząsy | TAK |  |
| 11 | Funkcja strechingu – automatyczne poszerzenie zgięcia i wyprostu o 5 stopni kontrolowane regulacją siły poszerzenia | TAK |  |
| 12 | Powtórzenie krańcowych ruchów zginania lub prostowania 5 x 10 stopni (oscylacja) | TAK |  |
| 13 | Regulacja prędkości pracy | TAK |  |
| 14 | Wyprost/zgięcie kolana 10- 0-120 stopni | TAK |  |
| 15 | Wyprost/zgięcie stawu biodrowego min. 0- 7-115 stopni | TAK |  |
| 16 | Zakres regulacji kości udowej 31-49 cm | TAK |  |
| 17 | Zakres regulacji długości podudzia 25-57 cm | TAK |  |
| 18 | Regulowany czas pracy | TAK |  |
| 19 | Regulowana pauza położeń krańcowych | TAK |  |
| 20 | Program rozgrzewki stawu | TAK |  |
| 21 | System zapobiegania urazom-automatyczne połączenie kierunku ruchu | TAK |  |
| 22 | Sygnalizacja błędów akustyczna i wizualna | TAK |  |
| 23 | Aparat wyposażony we wszystkie wymagane zabezpieczenia | TAK |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 25 | Zapis czasu pracy urządzenia | TAK |  |
| 26 | Zasilanie elektryczne 220-230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 27 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
| 28 | Prosta dezynfekcja | TAK |  |
| 29 | Elektrostymulator w zestawie | TAK |  |

### Pakiet II poz. nr 5 Urządzenie do przeprowadzenia ciągłego ruchu biernego CMP nadgarstka

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Aparat do rehabilitacji pooperacyjnej nadgarstka | TAK |  |
| 2 | Możliwość pełnego dostosowania do wymiarów anatomicznych pacjenta | TAK |  |
| 3 | Dwa nastawienia działającej siły | TAK |  |
| 4 | Obrót w stronę promieniową o łokciową 0-90 stopni | TAK |  |
| 5 | Prędkość 180 na minutę | TAK |  |
| 6 | Podtrzymywanie wsparcia ręki | TAK |  |
| 7 | W zestawie akumulator z zasilaczami | TAK |  |
| 8 | Bezpieczne zasilanie akumulatorem | TAK |  |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

### Pakiet II poz. nr 6 Urządzenie do przeprowadzenia ciągłego ruchu biernego CMP stawu skokowego

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Aparat do rehabilitacji pooperacyjnej i pourazowej (leczonej zachowawczo) stawu skokowego wg PNF | TAK |  |
| 2 | Możliwość ćwiczeń górnego i dolnego stawu skokowego | TAK |  |
| 3 | Możliwość dostosowania do wymiarów anatomicznych pacjenta | TAK |  |
| 4 | Wykonanie ćwiczeń w pozycji siedzącej i leżącej | TAK |  |
| 5 | Zastosowanie na kończynę prawą i lewą | TAK |  |
| 6 | Napięcie zasilania silników – 24V | TAK |  |
| 7 | Regulowana prędkość pracy | TAK |  |
| 8 | Wyłącznik pacjenta w pilocie | TAK |  |
| 9 | Stosowanie zarówno okresowo jak i w sposób ciągły | TAK |  |
| 10 | Przejrzysty wyświetlacz ciekłokrystaliczny | TAK |  |
| 11 | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota | TAK |  |
| 12 | Wyłącznik urządzenia w pilocie | TAK |  |
| 13 | System zapobiegania przesileniom w czasie ruchu - autorewers | TAK |  |
| 14 | Zgięcie grzbietowe i podeszwowe w zakresie 40-0-60 stopni | TAK |  |
| 15 | Ruchy nawrócenia i odwrócenia w zakresie 40-0-20 stopni | TAK |  |
| 16 | Funkcja strechingu – automatyczne poszerzenie zakresu ruchów o 5 stopni kontrolowane regulacją siły poszerzenia | TAK |  |
| 17 | Program rozgrzewki stawu | TAK |  |
| 18 | Ruchy izolowane | TAK |  |
| 19 | Możliwośc wyłączenia jednego z silników | TAK |  |
| 20 | Zasilanie elektryczne 220V | TAK |  |
| 21 | Aparat wyposażony we wszystkie wymagane prawem zabezpieczenia (symbol bezpieczeństwa, transformator, med. GV, itp.) | TAK |  |
| 22 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 23 | Gwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |

Pakiet III poz. nr 1 Łóżka rehabilitacyjne +materac +wysięgnik do rąk

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Elementy łóżka wykonane ze stali węglowej, pokryte białym lakierem proszkowym, odpornym na promienie UV | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka: długość 210 cm, +/- 3 cm szerokość 93 cm, +/- 3 cm wysokość 55 cm +/- 3 cm | TAK podać |  |
| 3 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, oraz listwy odbojowe wzdłuż ramy chroniące łóżko przed uderzeniami | TAK |  |
| 4 | Szczyty głowy i nóg odejmowane, ramy szczytów wykonane z rur stalowych, chromowane, wypełnione płytą tworzywowe ABS odporną na wilgoć, temperaturę, oraz promieniowanie | TAK |  |
| 5 | Leże łóżka czterosegmentowe w tym 3 segmenty ruchome. Segmenty: oparcia pleców, segmenty uda i podudzia wypełnione odejmowaną stalową siatką | TAK |  |
| 6 | regulacja przechyłów wzdłużnych za pomocą dźwigni umieszczonej pod leże w sekcji nożnej | TAK |  |
| 7 | Regulacja segmentów leża ręczna wspomagana sprężynami gazowymi dla: segmentu oparcia pleców w zakresie ok. 70( segmentu uda w zakresie ok. 40( Regulacja segmentów oparcia pleców i uda dokonywana za pomocą jednej dzwigni umieszczonej pod leżem Regulacja segmentu podudzia – ręczna wspomagana mechanizmem zapadkowy Regulacja przechyłu Trendelenburga 15° Regulacja przechyłu anty-Trendelenburga 12° | TAK podać |  |
| 8 | Układ jezdny wyposażony w 4 koła jezdne tworzywowe z centralną blokadą oraz blokadą kierunkową | TAK |  |
| 9 | Łóżko wyposażone w 2 barierki boczne chromowane, składane wzdłuż ramy łóżka | TAK |  |
| 10 | Łóżko wyposażone w: tworzywowy, trójkątny uchwyt ręki na pasku z płynną regulacja długości wyposażony w haczyki do wieszania płynów infuzyjnych materac z pianki poliuretanowej o grubości 100mm. w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, przystosowanym do prania i dezynfekcji | TAK |  |
| 11 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znak CE | TAK |  |
| 12 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 13 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| 14 | Serwis pogwarancyjny ,odpłatny przez okres 10 lat | TAK |  |
| 15 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 17 | Czas reakcji serwisu - 48 godz. | TAK |  |
| 18 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów. | TAK Podać jakie kolory są dostępne |  |

### Pakiet IV poz. nr 1 Urządzenie do mechanoterapii

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Urządzenie stanowiące kolumnę | TAK |  |
| 2 | Nie zajmujące dużej powierzchni | TAK |  |
| 3 | Możliwość zamontowania w każdym miejscu | TAK |  |
| 4 | Ćwiczenia można wykonywać we wszystkich płaszczyznach i osiach ruchu, także ruch wielopłaszczyznowy | TAK |  |
| 5 | Stwarzające możliwość ćwiczeń w systemach neuromotorycznych | TAK |  |
| 6 | Zawierające opórw postaci gum tubingowych (przynajmniej 6 rodzajów oporu) | TAK |  |
| 7 | Możliwość wykonywania ćwiczeń opartych na wszystkich rodzajach skurczu mięśni (izometryczne, izotoniczne, izokinetyczne) | TAK |  |
| 8 | Stwarzające możliwość ćwiczeń wad postawy i skoliozę opartych na metodach ćwiczeń symetrycznych i asymetrycznych | TAK |  |
| 9 | Wyposażony dodatkowo w akcesoria: drążki do kolumny, drążek rehabilitacyjny, bloczki, linki, podwieszki, pas do ćwiczeń, szelki stabilizujące, mankiety, czepiec, uchwyty, łącznik kolumny | TAK |  |