Numer sprawy 1/ZP/M.K.CO /07

# OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

# OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UDZIELANYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na

instalowanie centralnego ogrzewania; instalowanie kotłów

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ul. Niedziałkowskiego 4A

73-200 CHOSZCZNO

Województwo zachodniopomorskie

Telefon 095 765-72-11 w 143

Fax 095 765-24-10

Strona http.//: bip.spzozchoszczno.pl

E-mail:przetargi@spzozchoszczno.pl

Godziny urzędowania: 8:00 - 15:00

2) Osoby upoważnione do kontaktów:

Radosław Żurawski St.  Specj. d/s zamówień publicznych – tel. 095 765 72 11 w 143.

Mirosław Sitek – Gł. Księgowy – 0957652438

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ udostępniana jest zainteresowanym nieodpłatnie.

SIWZ można odbierać w siedzibie Zamawiającego:

NIEDZIAŁKOWSKIEGO 4A

73-200 CHOSZCZNO

pokój nr 306 (administracja) w godz: 8:00-15:00

lub na naszej stronie internetowej www.bip.spzozchoszczno.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

,,MODERNIZACJA KOTŁOWNI CO ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE PRZY UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 4 A”

kod CPV 45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania

kod CPV 45331110-0 instalowanie kotłów

OGÓLNY OPIS ZAMÓWIENIA:

Istniejący budynek rehabilitacji wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania składającą się z trzech kotłów opalanych gazem. Zakres robót obejmuje demontaż istniejących wyeksploatowanych kotłów CO, następnie przygotowanie pomieszczeń pod względem budowlanym (malowanie itp.) i kolejno montaż nowych  kotłów wraz z przewodami kominowym. Zamówienie wykonać należy zgodnie z dokumentacją techniczna będącą w posiadaniu Zamawiającego

2) Miejsce wykonania zamówienia:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Choszcznie,

Ul. Niedziałkowskiego 4A. – budynek rehabilitacji szpitala w Choszcznie.

3) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4)Informacja o składaniu ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie jest niepodzielne i należy je wykonać w całości zgodnie z zakresem ujętym w dokumentacji.

## 5) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

6) Termin wykonania zamówienia:

# Rozpoczęcie prac będzie możliwe po akceptacji zgłoszenia robót budowlanych przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Choszcznie.

Zamówienie wykonać należy w terminie 8 tygodni  od daty przekazania placu budowy.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) NIE WYMAGANE WADIUM

2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAW CY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBEDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, na potwierdzenie spełnienia warunków złożą dokumenty i oświadczenia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena                                                           -      100 %

punkty za cenę (Pc) przyznawane będą wg wzoru :

PC= (cena najniższa : cena oferenta) x 100 % x 100 x  ilość członków komisji.

4) Miejsce i termin składania ofert:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ul. Niedziałkowskiego 4A

73-200 CHOSZCZNO

Sekretariat Dyrektora pokój nr 305

do dnia 12.07.2007 r. do godz: 10.00

5)Termin związania ofertą:

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty składania ofert..

6) Miejsce i termin otwarcia ofert:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ul. Niedziałkowskiego 4A

73-200 CHOSZCZNO

pokój nr 306 (administracja)

dnia 12.07.2007 r o godz.10.20

DATA OGŁOSZENIA

20.06.2007 r.