Łódź, 23.04.2007 r.

SP ZOZ

ul. Niedziałkowskiego 4A

73-200 Choszczno

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Nr sprawy: 1/ZP/MMSMJU/07

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Pytanie nr 1: dotyczy pakiet 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp infuzyjnych w kolorze bursztynowym Luer Lock?

Pytanie nr 2: dotyczy pakiet 1, poz. 7

- Czy Zamawiający wymaga aby dreny były podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia/papier co ułatwia aseptyczne użytkowanie?

- Czy Zamawiający wymaga drenów o zmniejszającej się w kierunku dystalnym (dalszy koniec) średnicy otworów w drenie, zapewniających stałą skuteczność drenażu na całej długości perforowanego drenu?

Pytanie nr 3: dotyczy pakiet 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do tlenu o długości 210 cm ?

Pytanie nr 4: dotyczy pakiet 1, poz. 11

- Czy Zamawiający wymaga, aby końcówka kaniul donosowych umożliwiała rozproszenie tlenu, a co za tym idzie minimalizowała ryzyko uszkodzenia śluzówki?

- Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule donosowe były dł. co najmniej 1,5 cm w celu zabezpieczenia przed wysunięciem z nosa?

Pytanie nr 5: dotyczy pakiet 1, poz. 32

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli worki do zbiórki moczu sterylne ?

Pytanie nr 6: dotyczy pakiet 1, poz. 34-40

- Czy Zamawiający wymaga aby powierzchnia cewników do odsysania była zmrożona  co zapobiega przywieraniu cewnika do powierzchni rurki intubacyjnej podczas odsysania?

- Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały dwa otwory boczne naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego? Tylko takie rozwiązanie techniczne zapewnia faktyczna atraumatyczność cewnika, ponieważ otwory boczne nie odsysają, a jedynie odbarczają otwór centralny, umożliwiając usunięcie cewnika bez powodowania uszkodzenia (de facto pobierania biopsji) błony śluzowe

Pytanie nr 7: dotyczy pakiet 1, poz. 40

Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania o długości 56 cm ?

Pytanie nr 8: dotyczy pakiet 1, poz. 54-65

- Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki Foleya  były podwójnie pakowane w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier? Tylko tego typu opakowanie pozwala przeprowadzić cewnikowanie w sposób jałowy,  znacząco ograniczając  ryzyko rozwoju infekcji układu moczowego, równocześnie ograniczając koszty zamawiającego (poprzez skrócenie czas pobytu pacjenta w szpitalu i eliminację kosztów ewentualnej antybiotykoterapii).

- Czy cewniki Foleya mają posiadać twardą zastawkę w porcie do napełniania balonu zapewniająca lepszą szczelność i bezpieczeństwo połączeń niż zastawka lateksowa oraz uniemożliwiającą przypadkowe wysunięcie cewnika, co w rezultacie obniża ryzyko powstania powikłań i znacznie zmniejsza ilość zużywanych cewników

Pytanie nr 9: dotyczy pakiet 1, poz. 54-56

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki Foley-a Ch 06-10 posiadały prowadnicę, która zapewnia  bezpieczne cewnikowanie?

Pytanie nr 10: dotyczy pakiet 1, poz. 66-69

Czy Zamawiający dopuści sondy żołądkowe o długości 800mm ?

Pytanie nr 11: dotyczy pakiet 1, poz. 72

Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu jamy brzusznej wykonany z latexu kauczuku naturalnego ?

Pytanie nr 12: dotyczy pakiet 1, poz. 75-80

Czy Zamawiający wymaga, aby rurki intubacyjne, były pokryte substancją zwiększającą poślizg (silikonowane przeźroczyste) lub aby były wykonane z materiału typu Satin – soft ?

Pytanie nr 13: dotyczy pakiet 1, poz. 85-89

Prosimy o dopuszczenie przeliczenia ceny asortymentu którego zwyczajowo stosowaną jednostką handlową jest opakowanie 100 szt., za opakowanie 100 sztuk, (zgodnie z informatorem Zamówień Publicznych z maja 2003r) cena netto jak i cena brutto pozostaną niezmienione. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dopuszczenie wskazania ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsca po przecinku.

Pytanie nr 14: dotyczy pakiet 1, poz. 90-92

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki w w/w pozycjach posiadały fabrycznie nadrukowaną informację o materiale z którego zostały wykonane ?

Pytanie nr 15: dotyczy pakiet 1, poz. 85-93

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert.

Pytanie nr 16: dotyczy pakiet 1, poz. 94

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,5 × 25 mm ?

Pytanie nr 17: dotyczy pakiet 1, poz. 95

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,6 × 30 mm ?

Pytanie nr 18: dotyczy pakiet 1, poz. 101

Czy Zamawiający wymaga aby igły do nakłuć lędźwiowych były pakowane w opakowanie Tyvec® ? Opakowanie takie poprzez swoją wielowarstwową strukturę zabezpiecza przed mikrouszkodzeniami spowodowanymi zewnętrznymi czynnikami mechanicznymi w trakcie użytkowania, przechowywania oraz transportu a tym samym zapobiega kontaminacji spowodowanej drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Pytanie nr 19: dotyczy pakiet 2, poz. 1

Kaniula dożylna  bez portu bocznego Zamawiający wymaga aby zaoferowana kaniula  posiadała usuwalny przyrząd ułatwiający  wprowadzenie kaniuli do  naczynia? Brak portu  powoduje , że kaniula  jest trudna do uchwycenia i  stąd dla wygody stosowania  i bezpieczeństwa  pracy proponujemy  takie rozwiązanie techniczne. .

Pytanie nr 20: dotyczy pakiet 2, poz. 1-6

Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule nie zawierały lateksu, co ma być potwierdzone  fabrycznie nadrukowaną informacją na opakowaniu jednostkowym kaniul? Kaniula dożylna jest produktem inwazyjnym, będącym w bezpośrednim kontakcie z ciałem pacjentów, powszechnie stosowanym i nie bez znaczenia jest aby produkt ten był nietoksyczny, niealergizujący i niepirogenny czyli nie zawierał w swoim składzie substancji alergizujących takich jak proteiny lateksowe mogące wywołać np. podrażnienia, obrzęki, a co za tym idzie zwiększone cierpienie pacjenta i wydłużenie okresu leczenia.

Pytanie nr 21: dotyczy pakiet 2, poz. 7

- Czy każde z wejść kranika ma być zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami co zapewnia  po rozpakowaniu utrzymanie sterylności kranika?

- Czy Zamawiający wymaga, aby „kraniki trójdrożne” posiadały wyczuwalny w każdej pozycji i optyczny indykator pozycji otwarty/zamknięty? Sytuacja taka jest podyktowana względami bezpieczeństwa pracy oraz tylko takie rozwiązania gwarantuje równomierny przepływ w kraniku bez zmiany ciśnień.

- Czy Zamawiający wymaga aby kraniki były wykonane z materiału pozwalającego na podawanie tłuszczy i chemoterapeutyków?

Pytanie nr 22: dotyczy pakiet 2, poz. 1-7

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie kaniule pochodziły od jednego producenta ?

Pytanie nr 23: dotyczy pakiet 5, poz. 2 i 4

Prosimy o dopuszczenie plastra o długości 9,2m spełniającego pozostałe wymogi SIWZ z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości. Zgoda Zamawiającego pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę cenową.

Pytanie nr 24: dotyczy pakiet 5, poz. 6-8

Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości ?

Pytanie nr 25: dotyczy pakiet 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy w rozmiarze 14cmx14cm ?

Pytanie nr 26: dotyczy pakiet 7, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie opatrunku hydrokolidowego w rozmiarze 14cmx16cm ?

Pytanie nr 27: dotyczy pakiet 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7cmx5,2cm ?

Pytanie nr 28: dotyczy pakiet 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15cm x 8cm ?

Pytanie nr 29: dotyczy pakiet 27, poz. 1-7

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic sterylnych pudrowanych, potwierdzonych załączonymi do oferty wynikami niezależnych od producenta badań, o niskiej zawartości protein lateksowych – poniżej 80 (g/g? Proteiny lateksowe mogą wywoływać reakcje alergiczne i podrażnienia co wpływa na bezpieczeństwo personelu i pacjentów.

- Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pakowane w opakowania po 60 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Pytanie nr 30: dotyczy pakiet 28, poz. 1-6

- Czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek  oraz ich zgodności z normami będzie  wymagał, aby rękawice diagnostyczne były produkowane pod kontrolą jednostki notyfikowanej ( potwierdzenie zasadności oznakowania rękawic znakiem CE) i w związku z tym będzie wymagała załączenia do oferty stosownego certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną?

- Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych.  Pełna i wiarygodna informacja o czasie przenikania przez rękawice różnych substancji chemicznych pozwala właściwie zaplanować prace personelu i zagwarantować tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa.

- Czy Zamawiający wymaga aby rękawice diagnostyczne cechowały się wartością AQL 1,5, co ma być potwierdzone fabrycznie nadrukowaną informacją na opakowaniu jednostkowym ?

Pytanie nr 31: dotyczy pakiet 34, poz. 15

Prosimy dopuszczenie rękawa papierowo-foliowego w rozmiarze 400x65x100m. Niewielka różnica w rozmiarze nie wpływa na wartość użytkową naszego rękawa a zgoda Zamawiającego pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę.

Pytanie nr 32: dotyczy pakiet 34

Zwracamy się z prośba o wydzielenie pozycji 5-6, 16-20 do odrębnego pakietu.

Prośbę swoją motywujemy faktem iż takie określenie przedmiotu zamówienia wyklucza z postępowania firmy które nie posiadają ww asortymentu, co jest niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji.

Rozdzielenie pakietu jest również korzystne cenowo dla Zamawiającego gdyż pozwoli to obniżyć wartość całego pakietu.

##### ODPOWIEDZI NA ZADANE ZAPYTANIA

Ad. pytania nr 1.Nie.

Ad. pytania nr 2.

1. Nie

2. Nie

Ad. pytania nr 3. Tak.

Ad. pytania nr 4.

1. Nie.

2. Nie.

Ad. pytania nr 5. Nie.

Ad. pytania nr 6.

1. Nie

2. Nie

Ad. pytania nr 7. Tak.

Ad. pytania nr 8.

1. Nie.

2. Nie

Ad. pytania nr 9. Nie

Ad. pytania nr 10. Nie.

Ad. pytania nr 11. Nie.

Ad. pytania nr 12. Nie.

Ad. pytania nr 13. Tak.

Ad. pytania nr 14. Nie.

Ad. pytania nr 15. Nie.

Ad. pytania nr 16. Tak.

Ad. pytania nr 17. Tak.

Ad. pytania nr 18. Nie.

Ad. pytania nr 19. Nie.

Ad. pytania nr 20. Nie.

Ad. pytania nr 21.

1. Tak.

2. Tak.

3. Nie.

Ad. pytania nr 22. Tak

Ad. pytania nr 23. Tak

Ad. pytania nr 24. Tak.

Ad. pytania nr 25. Nie

Ad. pytania nr 26. Nie

27. pytania nr 27. Tak

28. pytania nr 28. Nie

29. pytania nr 29

- Tak

- 2. Dopuszcza

30. pytania nr 30

- Dopuszcza

- Dopuszcza

- Dopuszcza

31. pytania nr 31 Nie.

32. pytania nr 32 Nie.

Podpisał: Eugeniusz Ziemczonek