| Samodzielny Publiczny ZOZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ul. Niedziałkowskiego 4a |  |  |  |
| 73-200 Choszczno |  |  |  |
|  |  |  | 2007-04-24 |
| DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak sprawy: 1/ZP/MMSMJU/07 |  |  |  |

ZAPYTANIA NR 18 DO SIWZ I UDZIELONE ODPOWIEDZI

# RZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycji 11 dopuszcza możliwość zaoferowania serwety operacyjnej po dekatyzacji i procesie prania wstępnego z tolerancją rozmiarową ± 3 cm. W/w serweta przed praniem wstępnym posiada rozmiar 45 x 45 cm /zgodnie z zapisami SIWZ/.

# ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIE.

# Ad.1. TAK, dopuszczamy możliwość zaoferowania serwety.

# Podpisał: Eugeniusz Ziemczonek.