# ZAPYTANIA NR 24 DO SIWZ I UDZIELONE ODPOWIEDZI

25.04.2007 r.

Pytanie 1.

Dotyczy pakietu nr XXVII

Czy Zamawiający wymaga aby rękawice chirurgiczne sterylne cechowały się min. Długością od 290 mm?

Pytanie 2.

Dotyczy pakietu nr XXIX

Czy zamawiający dopuszcza rękawice lateksowe lekko teksturowane?

Pytanie 3.

Dotyczy pakietu nr XXIX – poz. 4-6.

Czy Zamawiający dopuszcza załączenie protokółu badań rękawic wg EN 455 z 2005 r?

Pytanie 4.

Dotyczy pakietu nr XXVII, XXVIII, XXIX.

Czy Zamawiający wymaga aby do oferty dołączone odpowiednio następujące ilości próbek celem weryfikacji zgodności z opisem przedmiotu zamówienia:

Pakiet XXVII – 2 pary w dowolnym rozmiarze;

Pakiet XXVIII – poz. 1-3 – 1 op. a 100 szt. w dowolnym rozmiarze;

Pakiet XXVIII – poz. 4-6 – 1 op. a 100 szt. w dowolnym rozmiarze;

Pakiet XXIX -     poz. 1-3 – 1 op. a 100 szt. w dowolnym rozmiarze;

Pakiet nr XXIX poz. 4 – 6   1 op. a 100 szt. w dowolnym rozmiarze?

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA:

Ad.1. Tak.

Ad.2. Tak.

Ad.3. Tak.

Ad.4. odpowiedź dla wszystkich podpunktów wyszczególnionych w pytaniu nr 4 brzmi – ,,NIE, nie wymaga”.

Podpisał: Eugeniusz Ziemczonek.

Choszczno dnia 26.04.2007 r