27.04.2007 r.

ZAPYTANIA NR 27 DO SIWZ I UDZIELONE ODPOWIEDZI.

Prosimy o wyjaśnienie poniższych pozycji z pakietu XXX.

- pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści probówkę 200 ml?

Odpowiedź: Tak.

b) pozycja 4,5,6,7.

Czy Zamawiający dopuści probówki PP 16 x 75?.

Odpowiedź: Dopuszczamy, jeżeli pojemność probówki wynosi 4 ml.

- pozycja 10, 11.

Proszę określić wymiary probówek.

Odpowiedź: długość 9 – 10 cm., średnica 15 – 17 mm.

- poz.13.

Czy kapilary mają być heparynowe z heparyny Na lub Li?

Odpowiedź: z heparyną Li.

- pozycja 19.

Proszę o podanie ilości w opakowaniu , czy mogą być pakowane po 20 szt? Czy eza ma być na 1 ml czy 10 ml? Odpowiedź: mogą być pakowane po 20 szt. natomiast oczko ezy 0,4.

Podpisał: Eugeniusz Ziemczonek