26.04.2007 r

ZAPYTANIA NR 30 DO SIWZ I UDZIELONE ODPOWIEDZI.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie XXXVIII:

- W poz. 1. zestaw serwet uniwersalnych wykonanych z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego. – skład:

  - Serweta - ekran anestezjologiczny 150 x 200 cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – 1 szt.

  - Serwety boczne 75 x 100 cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku – 2 szt.

  - Serweta dolna 180 x 175 cm wykończona taśmą  - 1 szt.

  - Pokrowiec na stolik Mayo 80 cm x 140 cm – 1 szt.

  - Ściereczki chłonne – 2 szt.

  - Taśmy włókninowe 10 x 50 cm – 1 szt.

  - Dwukomorowa kieszeń przylepna 2 x 15 x 40 cm na ssak i koagulcje – 1 szt.

  - Serweta owinięcie 150 x 200 cm – przykrycie na stolik instrumentalny – 1 szt.

Odpowiedź: Tak.

- W POZ. 2 – STERYLNY ZESTAW  DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO. Zestaw zawiera : serwetę o wymiarach 200 x 290 cm z wycięciem w kształcie litery U (9 x 100 cm), otoczonym taśmą samoprzylepną , serwetę o wymiarach 150  x 240 służącą jako ekran anestezjologiczny, serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm, 2 ściereczki celulozowe, kieszeń dwukomorową na ssak i koagulację, 2 x 15 x 40 cm, pokrowiec na kończynę wykonany z nieprzemakalnego laminatu o wym. 37 x 105 cm oraz trzy taśmy lepne 10 x 50 cm. Całość owinięta w serwetę 150 x 200 cm, która służy jako pokrycie stolika?

- Odpowiedź: Nie.

- W poz. 3. – sterylny zestaw serwet do zabiegu artroskopii kolana o wymiarach 180 x 320 cm, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w warstwę chłonną i samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem 7 cm, który szczelnie przylega powyżej kolana. Dodatkowo osłona na kończynę o wymiarach 37 x 75 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu oraz dwie taśmy lepne 10 x 50 cm do mocowania osłony kończyny, pokrowiec na stolik Mayo 80 x 140 cm – 1 szt., ścierki chłonne – 2 szt. całość owinięta w serwetę o mwymiarze 150 x 180 cm, która służy jako przykrycie stolika?
Odpowiedź: Nie.

Zapytanie II – dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr XL.

1.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  w pakiecie XL:

- W poz. 2. – męskie ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny antystatycznej,  niepylącej, oddychającej typu SMS o gram. 45g/m2 do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, spodnie z gumką wykonane metodą szytą, kolor niebieski, nogawki bez podwinięć?

- Odpowiedź: Nie dopuści

Podpisał: Eugeniusz Ziemczonek