SP Zakład bOpieki Zdrowotnej

Ul. Niedziałkowskiego 4A

73-200 Choszczno.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku ogłoszonego w D.zienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w dniu 27.03..2007 r

Pakiet nr I

Poz. 4-Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 150 cm?

Poz. 10-Czy zamawiający dopuści przedłużacz do tlenu 2m?

Poz.54-65-Co Zamawiający rozumie pod pojęciem silik? /silikonowy czy silikonowany/?

Poz. 72- Co Zamawiający rozumie pod pojęciem silik? /silikonowy czy silikonowany/?

Poz. 70 i 71.Czy Zamawiający dopuści dreny z medycznego PCV?

Pakiet nr III

Poz. 3,4- Czy zamawiający ma na myśli oryginalne papiery do Videoprintera?

Pakiet nr XXXIV

Poz. – Czy Zamawiający dopuści testy pakowe po n250 sztuk?

Poz. 14-Czy Zamawiający dopuści rękaw o rozmiarze 200x55x100?

Poz. 15-Czy Zamawiający dopuści rękaw o rozmiarze 400x60x100?

Poz. 7-15-Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie napisy i testy do kontroli ekspozycji znajdowały się poza przestrzenią pakowania?

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA.

# Pakiet nr 1

Poz. 4 i poz. 10 - Zamawiający dopuści te długości.

Poz. 54-65 i poz. 72 - Czytaj silikonowy.

Poz. 70,71 – Nie dopuści drenów z medycznego PCV.

Pakiet nr III

Poz. 3,4 – Tak to ma na myśli Zamawiający.

Pakiet nr XXXIV

Poz. 5. Tak dopuści.

Poz. 14. Tak dopuści.

Poz. 15. Nie, nie dopuści.

Poz. 7-15 – Tak Zamawiający tego wymaga.

Podpisał: Eugeniusz Ziemczonek.

Choszczno dnia 24.04.2007 r.

PS. Na przyszłość proszę nie obiecać czegoś czego się nie dotrzymuje. Gdybym czekał nadal na pocztę elektroniczną nie wysłałbym jeszcze tej odpowiedzi.