NR SPRAWY: 1/ZP/MMSMJU/07                                                                  30.03.2007.

### ZAPYTANIA NR 4 DO SIWZ I UDZIELONE ODPOWIEDZI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niedziałkowskiego 4A

73-200 Choszczno

Dotyczy : dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku –

nr sprawy : 1/ZP/MMSMJU/07.

# PYTANIA  DO SIWZ

- Dot. pakiet nr XVI : Czy Zamawiający dopuści w tym pakiecie złożenie oferty na nić o czasie wchłaniania 60 – 90 dni i sile podtrzymywania tkankowego, określonej wg parametrów : 60-70% początkowej siły podtrzymywania tkankowego - 14 dni po zaimplantowaniu, 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego - 18 dni po zaimplantowaniu oraz 40% początkowej siły podtrzymywania tkankowego - 21 dni po zaimplantowaniu?

- Dot. pakiet nr XVI,poz.6 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą pogrubioną, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XVI,poz.7 : Czy Zamawiający dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XVI,poz.9 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą pogrubioną 30mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XVI,poz.10 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić o długości 90cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XVII : Czy Zamawiający dopuści w tym pakiecie złożenie oferty na nić o sile podtrzymywania tkankowego mającej wartość 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego 7 dni po zaimplantowaniu, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

- Dot. pakiet nr XVII,poz.4 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą 30mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XVII,poz.5 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą pogrubioną, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XVII,poz.8 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą 43mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XVII,poz.9 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą 43mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XVII,poz.9 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą okrągłą 48mm, nie zaostrzoną  , przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XVIII,poz.1,2,3,4 : Czy Zamawiający odstąpi w tych pozycjach od szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie podania średnicy igły w mikronach? Nasze pytanie uzasadniamy treścią art.29,ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. W/w opis zawarty aktualnie w SIWZ wskazuje wyraźnie na 1 producenta, a mianowicie na firmę Johnson&Johnson              ( Ethicon ), co utrudnia złożenie oferty w zakresie tego pakietu innym oferentom i jest istotnym ograniczeniem uczciwej konkurencji.

- Dot. pakiet nr XVIII,poz.3,4,5 : Czy Zamawiający odstąpi w tych pozycjach od szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie podania koloru igły (czarna)? Nasze pytanie uzasadniamy treścią art.29,ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. W/w opis zawarty aktualnie w SIWZ wskazuje wyraźnie na 1 producenta, a mianowicie na firmę Johnson&Johnson              ( Ethicon ), co utrudnia złożenie oferty w zakresie tego pakietu innym oferentom i jest istotnym ograniczeniem uczciwej konkurencji.

- Dot. pakiet nr XVIII,poz.1 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić o długości 15cm z igłą 8mm o zakończeniu stożkowym,140 mikronów, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XVIII,poz.2 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą podwójną 10mm, w kolorze stalowym, bez określenia liczby mikronów, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XVIII,poz.3 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą podwójną 10mm, w kolorze stalowym, bez określenia liczby mikronów, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XVIII,poz.4 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą podwójną 13mm, w kolorze stalowym, bez określenia liczby mikronów, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XVIII,poz.5 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą podwójną 17mm, w kolorze stalowym, bez określenia liczby mikronów, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XVIII,poz.6 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić o długości 45cm z igłą tnącą 16mm, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XVIII,poz.6 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą tnącą 19mm, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XIX,poz.1,2,9,10 : Czy Zamawiający dopuści do wydzielenia tych pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XIX,poz.4 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić o długości 75cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XIX,poz.5 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą 26mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XIX,poz.6 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą 30mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XIX,poz.7 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić 45cm, pakowaną a 3 sztuki w saszetce, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian oraz przy zachowaniu ilości wymaganych saszetek, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XX,poz.2,3 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić o długości 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian, lub dopuści do wydzielenia tych pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XX,poz.4 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą 45mm, nie wzmocnioną, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XXI,poz.3 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą 24mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XXI,poz.6 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą 39mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XXI,poz.7 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą 16mm, odwrotnie tnącą, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XXI,poz.8,9 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą odwrotnie tnącą, kosmetyczną, z mikroostrzem, lub dopuści do wydzielenia tych pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XXI,poz.10,11,12 : Czy Zamawiający dopuści do wydzielenia tych pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XXI,poz.13,14,15,16 : Czy Zamawiający wydzieli te pozycje z pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej innym oferentom? Nasze pytanie uzasadniamy treścią art.29,ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. W/w opis zawarty aktualnie w SIWZ wskazuje wyraźnie na 1 producenta, a mianowicie na firmę Johnson&Johnson ( Ethicon ), co utrudnia złożenie oferty w zakresie tego pakietu innym oferentom i jest istotnym ograniczeniem uczciwej konkurencji.

- Dot. pakiet nr XXI,poz.16,17 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nici pakowane a 10 sztuk w saszetce, przy jednoczesnym przeliczeniu wymaganej ilości nici w zakresie zapisów SIWZ, lub dopuści do wydzielenia tych pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XXI,poz.19 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nici pakowane a 5 sztuk w saszetce, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej ilości nici w zakresie zapisów SIWZ, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XXIII,poz.8 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą 24mm ( per analogia pozycje nr 4,5,6 tego pakietu ), lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XXIII,poz.9 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nić z igłą 39mm ( per analogia pozycja nr 7 tego pakietu ), lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XXIII,poz.10 : Czy Zamawiający dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XXIII,poz.11 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nici pakowane a 2 sztuki w saszetce, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej ilości nici w zakresie zapisów SIWZ, lub dopuści do wydzielenia tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XXV,poz.1-4 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na nici z igłami okrągłymi, o zakończeniu standardowym?

- Dot. pakiet nr XXV,poz.1-4 : Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „ tępa „ dla tych pozycji?

- Dot. pakiet nr XXV,poz.5-10 : Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na w/w pozycje z nićmi pakowanymi nie pojedynczo, ale np. po 2 sztuki w saszetce?

- Dot. pakiet nr XXV,poz.5,6 : Czy Zamawiający dopuści do wydzielenia w/w pozycji z pakietu i stworzy dla nich odrębny pakiet, celem umożliwienia naszej firmie złożenia oferty konkurencyjnej w tym pakiecie?

- Dot. pakiet nr XXVI,poz.1,2	 : Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na klipsy tytanowe w tych pozycjach w zakresie rozmiarów „ małe „ lub „ średnie „ lub „ średnioduże „ lub „ duże „?

ODPOWIEDZI UDZIELONE NA ZADANE PYTANIA NR 4 DO SIWZ.

UWAGA OGÓLNA DOTYCZĄCA WSZYSTKICH PAKIETÓW ZAPYTAŃ NR 4

Pakiet jest niepodzielny, zamawiający nie dokonuje podziałów poszczególnych pakietów na części i to nie podlega dalszej dyskusji.

ODPOWIEDZI SZCZEGÓŁOWE.

#### Ad.1 – Ad. 27 Odpowiedź brzmi ,,NIE”. Zamawiający nie dopuści do złożenia ofert zaproponowanych przez Oferenta określonych w treści zapytań.

Ad. 28 – Wyrazi zgodę tylko na igłę 25 mm. bez wydzielenia z pakietu.

Ad. 29 – jak wyżej tylko na igłę 39 mm.

Ad. 30 – jak wyżej, lecz tylko na igłę 16 mm.

Ad. 31 jak wyżej, lecz tylko na igłę odwrotnie tnącą, kosmetyczną z mikroostrzem bez       wydzielenia z pakietu.

Ad. 32 – 39 Zamawiający nie dopuści i nie wydzieli.

Ad. 40 – 42 Odpowiedź Zamawiającego brzmi: ,,TAK”.

Ad. 43. Odpowiedź Zamawiającego brzmi ,,NIE”. Dopuści się zmiany długości NP. 2/0-75 cm., lub 2*75 cm lub 10 * 75 cm. i podobnie nici 3/0.

Podpisał:

specj. ds. techn. i zam. publ.

Eugeniusz Ziemczonek.