# 18.04.2007r

ZAPYTANIA DO NSIWZ NR 8 I UDZIELONE ODPOWIEDZI

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

# Ul. Niedziałkowskiego 4A

3-200 Choszczno

# Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

# Numer sprawy: 1/ZP/MMSMJU/07

W  związku z udziałem w postępowaniu przetargowym firma SONDA Włodzimierz Makowski, Danuta Makowska Spółka Jawna, zwraca się z pytaniem:

- dotyczy pakietu nr I poz. 94: czy Zamawiający dopuści igłę jednorazowego użytku 0,5x25 lub 0,5x40?

- dotyczy pakietu nr I poz. 95: czy Zamawiający dopuści igłę jednorazowego użytku 0,6x30 lub 0,6x25?

- dotyczy pakietu nr I poz. 89: czy Zamawiający wymaga strzykawkę z igła czy bez?

- dotyczy pakietu nr I poz. 23-25: czy Zamawiający dopuści rurki mikrobiologicznie czyste?

- dotyczy pakietu nr I poz. 20: czy Zamawiający dopuści przeliczenie na opakowanie (po 70 sztuk), a tym samym zmianę w tabeli w kolumnie jednostka miary ze sztuk na opakowanie za odpowiednim przeliczeniem?

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 10: czy Zamawiający dopuści przedłużacz do tlenu o długości 210 cm?

- Dotyczy pakietu nr 42-50: czy zamawiający wymaga aby ostra chirurgiczne wykonane były ze stali nierdzewnej oraz aby posiadały na opakowaniu pojedynczym obok numeru ostrza rysunek w skali 1:1 w celu jednoznacznej identyfikacji rozmiaru ostrza a także na każdym pojedynczym opakowaniu był nadruk numeru serii oraz daty ważności?

- Dotyczy pakietu nr I poz. 101-102: w związku z zróżnicowaniem cenowym poszczególnych rozmiarów prosimy o doprecyzowanie jakich rozmiarów igły należy zaoferować??

- Dotyczy pakietu nr I poz. 85-88: czy Zamawiający dopuści przeliczenie na opakowanie (po 100 szt.) a tym samym zmianę w tabeli w kolumnie jedsnostka miary ze sztuk na opakowanie za odpowiednim przeliczeniem?

- dotyczy SIWZ: czy Zamawiający dopuści złożenie w ofercie oświadczenie iż, oferowane produkty spełniają wymogi z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych( Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.), tzn. posiadają stosowne świadectwa jakości lub świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub pozytywne opinie o wyrobie medycznym, znak CE wraz z zobowiązaniem dostarczenia ich na każde wezwanie Zamawiającego?

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA.

Ad. 1. Zamawiający dopuści igły w obu rozmiarach tj. 0,5 x 25 i 0,5 x 40.

Ad. 2. Zamawiający dopuści tylko igłę o rozmiarach 0,6 x 30.

Ad. 3.  Zamawiający wymaga strzykawki z igłą.

Ad. 4. Zamawiający NIE dopuszcza rurki mikrobiologiczne czyste.

Ad.5. Tak, zamawiający dopuści.

Ad. 6. Tak, dopuści.

Ad. 7.  Tak, wymaga i proszę o uwzględnienie powyższego.

Ad.  8. Należy zaoferować igły: 101-18gx90, 20gx90,22gx90, 102-15gx30.

Ad. 9 Tak, zamawiający dopuści.

Ad. 10. Tak, Zamawiający specjalnie stworzył załącznik nr 5 do SIWZ (uwaga pomyłkowo zapisano go jako zał. nr 4- proszę nie mylić z umową), aby nie dołączać wszystkich dokumentów, a jedynie oświadczyć, że posiada dokumenty żądane jak atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. określone w SIWZ i że będą one do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Podpisał: Eugeniusz Ziemczonek

Choszczno 21.04.2007 rok.