# dnia 19.04.2007r.

# ZAPYTANIA NR 9 DO SIWZ I UDZIELONE ODPOWIEDZI.

# Do: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

# ul. Niedziałkowskiego 4A

# 73-200 Choszczno

proszę o odpowiedź na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku – nr sprawy 1/ZP/MMSMJU/07

Pytania do przetargu:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie XVI w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści również produkt równoważny o czasie wchłaniania 50-80 dni, pozostałe właściwości identyczne?

2. Czy Zamawiający w Pakiecie XVI w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści również długość nici 90cm wszędzie tam, gdzie wielkość igły jest większa niż 35mm?

3. Czy Zamawiający w Pakiecie XVI w pozycjach gdzie nie podano tolerancji wielkości igły dopuści tolerancję +/- 1mm?

4. Czy Zamawiający w Pakiecie XVI w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyłączy poz. 7 oraz 10 i utworzy Pakiet XVIa?

UZASADNIENIE: produkty o takich parametrach są dostępne w ofercie tylko
u 1 producenta/dystrybutora, co znacząco utrudnia uczciwa I wolna konkurencję w tym Pakiecie oraz wskazuje firmę Johnson&Johnson jako dostawcę w tym Pakiecie.

5. Czy w Pakiecie XXIII poz. 9 Zamawiający dopuści również igłę o długości 37mm?

Odpowiedź proszę przesłać jeśli to możliwe w formie e-mail na adres:

# ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Ad. 1. Nie, ze względu na pozostały krótki czas do rozstrzygnięcia przetargu i możliwość przetestowania Państwa nici.

Ad. 2. Tak, dopuści.

Ad. 3. Tak, dopuści.

Ad. 4. Nie, Zamawiający nie wyłączy poz. 7 i 10 i nie utworzy nowego pakietu.

Ad. 5. Tak zamawiający dopuści igłę o długości 37 mm.

Podpisał: Eugeniusz Ziemczonek.

Choszczno dnia 21.,04.2007 r.