# Nr sprawy1/ZP/MMISMJU/07

DODATKOWE OPISY PRZEDMIOTU ZAM,ÓWIENIA W ZAKRESIE:

- BŁON I CHEMIKALIÓW ORAZ RĘKAWIC

- W ZAKRESIE RĘKAWIC

- W ZAKRESIE OBOWIĄZKU PODANIA PRODUCENTA W ZAŁĄCZNIKU NR 2.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagane warunki od oferowanych filmów.

Pakiet nr XXXIII – Błony i odczynniki RTG

- czułe światło niebieskie,

- Gęstość optyczna minimalna < 0,20

- Kontrastowość średnia > 2,7,

- Gęstość optyczna maksymalna > 3,0,

- Oznaczenie każdego pojedyńczego filmu:

-nazwa  producenta,

-symbol filmu,

-data ważności,

-filmy i odczynniki jednego producenta,

WYMAGANIA TRAKTOWAĆ NALEŻY JAKO KONIECZNE.

Pakiet nr XXXIII – błony mammograficzne.

1.D – max >4,4

2.Filmy oblewane jednostronnie dwoma warstwami emulsji światłoczułej.

3. Filmy i odczynniki jednego producenta.

Wymóg ten traktować należy jako konieczny, próby obejścia powyższego w trakcie badań odcieni szarości wykazały , że błony nie spełniające tego warunku nie gwarantują prawidłowości odczytu. W wielu przypadkach powstawała konieczność wykonywania ponownych badań przy błonach nie spełniających tego warunku. Posiadamy do wglądu próbki których ocena jest negatywna .

Dopuszcza się inne ilości błon w opakowaniu. Jeśli ilość błon w jednym opakowaniu jest różna od podanej w pakiecie w kolumnie nazwa handlowa podać należy rzeczywistą ilość sztuk w opakowaniu a w kolumnie ilość taką ilość opakowań, która zabezpiecza żądane ilości błon. Cena jednostkowa nadto powinna zawierać cenę za jedno opakowanie. Wartością porównywalną będzie wartość brutto.

Pakiet nr XXVII, XXVIII, XXIX.-rękawice .

W związku z wieloma reklamacjami rękawic do dokumentów należy dołączyć protokół badań rękawic wg ENPN z 2006 r.

Zawartość lateksu dla rękawic :

- diagnostycznych <120 µg/g

- sterylnych < 100µg/g

- Do każdej partii wyrobu żądamy świadectwa jakości potwierdzających zawartość protein lateksowych.

- ponadto żądamy spełnienia warunków normy PNEN 455-1 ze stycznia 2004 r.

Żądania w zakresie dotyczącym określenia producenta.

Zamawiająca wymaga aby na każdy wyrób podać producenta.

Dodatkowe żądania w zakresie jakości wprowadził:

Eugeniusz Ziemczonek – specj. ds. techn. i zamówień publicznych.