Choszczno, 28.09.2022r.

# *Znak sprawy: ZP/290/30/22*

Symbol akt szczegółowy: **1/ZP/S.M-II/22**

**Zapytania i odpowiedzi**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi artroskopowych oraz sprzętu optycznego do wykonywania operacji ortopedycznych, dwóch aparatów do EKG oraz aparatu do krioterapii dla SPZOZ w Choszcznie.

**Zapytanie nr 1 i odpowiedź:**

1. Punkt 24 specyfikacji wskazuje na urządzenie konkretnego producenta. Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy o zamówieniach publicznych proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli oprogramowanie, dzięki któremu wyniki badań z aparatu EKG przesłane bezprzewodowo będzie można odczytać na komputerze? Oprogramowanie kompatybilne z zaproponowanym aparatem EKG.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ, Szpital jest w posiadaniu wykazanego w pkt 24 SWZ oprogramowania.

1. Punkt 3 specyfikacji - Czy Zamawiający ma na myśli urządzenie umożliwiające obsługę urządzenia przy pomocy klawiatury alfanumerycznej i funkcyjnej wyświetlanej na panelu dotykowym?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wymaga klawiatury alfanumerycznej i funkcyjnej membranowej.