Choszczno, 07.06.2023 r.

Nr zapytania: **ZP.271.26.2023**

**Zapytania i odpowiedzi**

Przedmiotem zapytania jest dostawa narzędzi i materiałów jednorazowych do przeprowadzania operacji chirurgii urazowej, ogólnej i chirurgii naczyniowej   
dla SPZOZ w Choszcznie

**Zapytanie nr 1 i odpowiedzi:**

Pytanie do pakietu 5

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości łat naczyniowych o poniższych parametrach:

1. Łata biologiczna, BIOKOMPATYBILNA o właściwościach autologicznej tkanki
2. Wykonana z osierdzia bydlęcego pochodzącego z Australii i Nowej Zelandii
3. Jednorodna grubość kolagenu = łatwe szycie
4. WSKAZANIA: rekonstrukcja dużych naczyń, zamkniecie perikardium, ASD oraz VSD,

wszelkie rekonstrukcje kardiochirurgiczne w obrębie mięśnia sercowego, min. rekonstrukcja

zastawek serca, ubytków sercowych; endarterektomia szyjna, profundoplastyka,

wzmocnienie linii szwów, operacje neurochirurgiczne

1. WAŻNOŚĆ - 6 LAT od daty produkcji
2. rozmiar 1 X 10 cm
3. wymaga przepłukania przed użyciem

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę na parametry zaproponowane w pkt od 1 do 6 pkt. W odniesieniu do propozycji w pkt 7 – Zamawiający nie wyraża zgody.